KAFT

Inhoudsopgave

Bijlage 1: TNM classificatie								 3

Bijlage 2: Tabel momentenlijn							 6

Bijlage 3: Verantwoordelijkheden							15

3.1 Radiotherapeuten							16

3.2 Klinisch fysici								17

3.3 Doktersassistenten							19

Bijlage 4: Tabel vergelijking BVI - DDHK – AMC					20

Bijlage 5: Scoreformulier								25

Bijlage 6: Overdrachtformulier							27

Bijlage 7: Invullijsten met opzoekgegevens					29

Bijlage 8: Staafdiagrammen 							33

TNM classificatie

Klinische TNM classificatie

T: primaire tumor

Tx: de primaire tumor kan niet worden aangetoond

T0: geen aanwijzingen voor een primaire tumor

Tis: tumor in situ → Tis (DCIS): ductaalcarcinoom in situ

Tis (LCIS): lobulaircarcinoom in situ

Tis (Paget): Paget van de tepel zonder tumor

N.B. Paget met tumor wordt geclassificeerd aan de hand van de tumorgrootte.

T1: tumor met een doorsnede ≤ 2 cm

T1mic: microinvasie (uitbreiding buiten basaalmembraan in omgevende weefsels), doorsnede ≤ 0,1 cm

T1a:  	doorsnede > 0,1 cm en ≤ 0,5 cm

T1b: 	doorsnede > 0,5 cm en ≤ 1 cm

T1c: 	doorsnede > 1 cm en ≤ 2 cm

T2: tumor met een doorsnede > 2 cm en ≤ 5 cm

T3: tumor met een doorsnede > 5 cm

T4: tumor met iedere doorsnede met directe uitbreiding naar de borstwand of huid

T4a: 	uitbreiding naar de borstwand

T4b:	oedeem (waaronder sinaasappelhuid), of ulceratie van de huid of borst, of huidsatellieten in de huid van de borst

T4c:	T4a en T4b samen

T4d: 	een met ontsteking gepaard gaande tumor

N: regionale lymfklieren

Nx: de regionale lymfklieren kunnen niet worden aangetoond (bijvoorbeeld door een

eerdere klierdissectie)

N0: geen regionale lymfkliermetastasen

N1: metastasen in mobiele ipsilaterale okselklieren

N2: metastasen in gefixeerde ipsilaterale okselklieren of door klinisch onderzoek

gevonden ipsilaterale parasternale klieren zonder klinisch evidente

okselkliermetastasen

N2a: 	metastasen in ipsilaterale okselklieren, die met elkaar of met andere

structuren vergroeid zijn

N2b:	metastasen uitsluitend in klinisch ontdekte ipsilaterale parasternerale

lymfklieren zonder klinisch evidente okselkliermetastasen

N3: metastasen in ipsilaterale subclaviculaire klieren met of zonder

okselkliermetastasering; of klinisch ontdekte ipsilaterale parasternale

metastasering samen met klinisch evidente okselkliermetastasering; of

metastasen in ipsilaterale supraclaviculaire lymfklieren met of zonder oksel- of

parasternale kliermetastasering

N3a: 	metastasen in ipsilaterale subclaviculaire lymfklieren

N3b: 	metastasen in ipsilaterale parasternale- en oksellymfklieren

N3c: 	metastasen in ipsilaterale supraclaviculaire lymfklieren

M: metastasen op afstand

Mx: er kunnen geen afstandmetastasen worden aangetoond

M0: geen aanwijzingen voor afstandmetastasen

M1: aanwezigheid van afstandmetastasen

Pathologische p-TNM classificatie

pT: primaire tumor

Voor het vaststellen van de pT is een macroscopisch volledige excisie van de tumor vereist. De pT kan bepaald worden in geval van microscopische uitbreiding in een resectievlak.

Het is een maat van de invasieve component.

De categorieën corresponderen met de klinische T.

pN: regionale lymfklieren

Voor het vaststellen van de pN moet in ieder geval een dissectie van de okselklieren, die zich lateraal van de laterale rand van de m. pectoralis minor bevinden, worden uitgevoerd. Als de okselklierstadiëring gebaseerd is op een sentinel node onderzoek moet (sn) toegevoegd worden in de classificatie, bijvoorbeeld pN1(sn)

pNx::de regionale lymfklieren kunnen niet worden aangetoond

pN0: geen regionale lymfkliermetastasen

pN1mic: micrometastasen, diameter is > 0,2 mm, maar ≤ 2 mm

pN1: metastasen in 1, 2 of 3 ipsilaterale okselklieren, en/of parasternale metastasen

in klinisch onverdachte klieren die verwijderd zijn naar aanleiding van sentinel

node onderzoek.

pN1a: 	1,2 of 3 okselkliermetasten, waarvan er tenminste één een diameter

heeft > 2 mm

pN1b: 	metastasen in klinisch onverdachte parasternale klier die verwijderd

is naar aanleiding van sentinel node onderzoek

pN1c:	pN1a en pN1b

pN2: metastasen in 4 tot 9 okselklieren, of in klinisch verdachte parasternale klier

zonder okselkliermetastasen

pN2a:  4 tot 9 okselkliermetastasen, waarvan er tenminste één een diameter

heeft > 2 mm

pN2b: 	metastasen in klinisch onverdachte parasternale klier zonder

okselkliermetastasen

pN3: metastasen in tenminste 10 okselklieren; of ipsilaterale subclaviculaire

metastasen; of metastasering in klinisch verdachte ipsilaterale parasternale

klieren samen met okselkliermetastasen; of in meer dan 3 okselklieren samen

met metastasen in klinisch onverdachte parasternale klier; of ipsilaterale

supraclaviculaire metastasen.

pN3a:	metastasen in minstens 10 okselklieren, waarvan er tenminste één een

diameter heeft > 2 mm, of metastasen in subclaviculaire klier.

pN3b: 	metastasen in klinisch verdachte parasternale klieren samen met

okselkliermetastasen; of metastasen in tenminste 3 okselklieren samen met parasternale metastasen in klinisch onverdachte klieren, verwijderd naar aanleiding van sentinel node onderzoek

pM: metastasen op afstand

De categorieën corresponderen met de klinische M.

(Bron 4, 8)

Momentenlijn

Verantwoordelijkheden

3.1 Radiotherapeuten

Apparatuur / materialen

- Wanneer de radiotherapeut opmerkt dat benodigde materialen niet aanwezig zijn en besteld dienen te worden, waarschuwt hij, afhankelijk van het materiaal, de klinisch fysicus of doktersassistente.

Voorbereiding

- De radiotherapeut bepaalt, in overleg met de klinisch fysicus, met welke hulpmiddelen (katheters, applicator e.d.) de behandeling uitgevoerd  wordt.

- De radiotherapeut plaatst de katheters in de huid van de patiënt. Tijdens het plaatsen van de katheters waarborgt hij de regels met betrekking tot steriliteit.

- Wanneer de hyperthermiebehandeling niet volgens de regel aansluitend gegeven wordt aan de bestralingsbehandeling, wordt hier van tevoren overleg over gepleegd tussen radiotherapeut, laborant en klinisch fysicus.

- De radiotherapeut is verantwoordelijk voor het verstrekken van voldoende en duidelijke informatie aan de patiënt.

Uitvoering

- De radiotherapeut is verantwoordelijk voor het controleren van het verloop van de behandeling en de conditie van de patiënt door middel van consulten.

Nazorg

- De radiotherapeut schrijft indien nodig recepten uit voor geneesmiddelen.

- De radiotherapeut is verantwoordelijk voor het controleren van de conditie van de patiënt na afloop van de behandeling in de vorm van een follow-up in het BVI of elders. Indien er een vervolgonderzoek moet plaatsvinden noteert de radiotherapeut dit op het follow-up formulier en geeft dit door aan de doktersassistente.

- De katheters worden na de laatste behandelsessie verwijderd door de radiotherapeut. Indien hij hierbij hulp nodig heeft waarschuwt hij de doktersassistente.

Verslaglegging

- De radiotherapeut is verantwoordelijk voor het invullen van de volgende formulieren: het aanmeldingsformulier (tijdens eerste consult), de stralenkaart (tijdens consulten) en het follow-up formulier (tijdens follow-up gesprek).

- Na het eerste consult en het follow-up gesprek dicteert de radiotherapeut zijn bevindingen.

- Het scoreformulier wordt door de doktersassistente ingevuld. Indien er aan een bijwerking een gradering toegekend dient te worden met een score hoger dan 1, wordt de patiënt door de radiotherapeut gezien.

3.2 Klinisch fysici

Apparatuur / materialen

- Indien benodigde materialen niet of niet tijdig beschikbaar (kunnen) zijn, worden de radiotherapeut en de doktersassistente daarvan op de hoogte gesteld. Anderzijds, wanneer de radiotherapeut of de doktersassistente opmerkt dat benodigde materialen niet aanwezig zijn en besteld dienen te worden, waarschuwen zij de klinisch fysicus.

- De tekst van de hyperthermiebrochure wordt actueel gehouden door de klinisch fysicus.

- De klinisch fysicus onderhoudt en beheert de hyperthermieapparatuur. Er vindt regelmatig ijking van de thermokoppels en bolustemperatuur plaats, als mede van de elektrische veiligheid. Adaptief onderhoud wordt door de medewerker van de automatisering uitgevoerd op de aanwijzing van de klinisch fysicus. Klinisch gebruik van de software en/of instellingen kan alleen plaatsvinden na het geven van een akkoord door een klinisch fysicus. In een logboek, bewaard in de behandelruimte, worden de data en bevindingen genoteerd van het onderhoud. Afwijkingen en niet opgeloste storingen worden gemeld aan de klinisch fysicus.

- De calibratie wordt door een klinisch fysicus uitgevoerd. Enkelpuntscalibratie vindt maandelijks plaats; tweepuntscalibratie wordt tweemaandelijks uitgevoerd. Dit onder voorbehoud dat er daadwerkelijk een patiëntenbehandeling plaatsvindt. Het bolussysteem wordt jaarlijks gecalibreerd. De documentatie van de calibraties wordt bewaard in de behandelruimte voor hyperthermie.

Voorbereiding

- Aan de hand van een kopie van de relevante statusdocumenten beoordeelt de klinisch fysicus in overleg met de radiotherapeut met welke hulpmiddelen (te implanteren katheters, te gebruiken applicator) de behandeling uitgevoerd kan worden. De klinisch fysicus adviseert de radiotherapeut over het aanbrengen van de katheters.

- Wanneer de hyperthermiebehandeling niet volgens de regel aansluitend gegeven wordt aan de bestralingsbehandeling, wordt hier van tevoren overleg over gepleegd tussen radiotherapeut, laborant en klinisch fysicus.

Uitvoering

- De hyperthermiebehandeling wordt uitgevoerd door en in aanwezigheid van de klinisch fysicus of de klinisch fysisch medewerker. Bij problemen wordt de radiotherapeut gewaarschuwd.

Verslaglegging

- De klinisch fysicus documenteert de behandeling door middel van de computerregistraties in de ordner met de patiëntgegevens. Deze wordt bewaard in de behandelruimte. De volgende gegevens worden in de ordner gedocumenteerd:

  - Polaroid foto’s: van de instelling van de behandeling en indien nodig ook van de plaatsing van de thermokoppels.

  - De totale afsprakenlijst en het 4-puntenformulier van de patiënt.

  - Sessierapportage: van iedere sessie worden hierin de gemeten hoogste -, laagste - en gemiddelde temperatuur intratumoraal en op de huid vermeld en het gemiddelde vermogen. Dit wordt in numerieke en grafische vorm afgedrukt.

  - Eindrapportage: aan het eind van de behandeling wordt een samenvatting gemaakt van de resultaten van alle sessies. Daarin wordt vermeld: de behandeldata, het gemiddeld gebruikte vermogen en de gemiddelde hoogste -, laagste - en gemiddelde temperaturen intratumoraal en op de huid gemeten. Eventueel worden ook belangrijke opmerkingen hierop genoteerd. Deze rapportage wordt in numerieke en grafische vorm afgedrukt.

- Tijdens iedere hyperthermiesessie noteert de klinisch fysicus zijn/haar bevindingen op het overdrachtformulier. Een voorbeeldformulier met wat er genoteerd dient te worden op welke plaats, wordt bewaard in de behandelruimte.

Het overdrachtformulier wordt bewaard in de ordner met patiëntgegevens in de behandelruimte.

- De klinisch fysicus controleert na afloop van iedere sessie of het scoreformulier ingevuld is door de doktersassistente.

- De klinisch fysicus maakt jaarlijks een overzicht van de uitgevoerde hyperthermie-behandelingen. Dit wordt gerapporteerd aan de directie en de medische staf.

- Toevoegen van het eindrapport, het scoreformulier en het overdrachtformulier in de status van de patiënt behoort tot de verantwoordelijkheden van de klinisch fysicus.

3.3 Doktersassistenten

Apparatuur / materialen

- De doktersassistente zorgt ervoor dat de alle materialen die in de ‘verbindkar’ aanwezig moeten zijn, aangevuld zijn. Indien er materialen / hulpmiddelen ontbreken in de ‘verbindkar’ en besteld dienen te worden waarschuwt de doktersassistente de klinisch fysicus.

Voorbereiding

- De doktersassistente zorgt ervoor dat op de dag van het eerste consult alle relevante medische gegevens in handen zijn van de radiotherapeut.

- De doktersassistente maakt op de dag van het eerste consult een pasfoto van de patiënt, noteert de lengte en het gewicht en begeleidt de patiënt naar het priklab, waar bloed afgenomen wordt.

- Op de dag van het eerste consult verstrekt de doktersassistente formulieren aan de patiënt met betrekking tot de vergoedingen van het vervoer en geeft hierover uitleg. (Indien de mammacare consulente dit niet gedaan heeft.)

- De doktersassistente maakt een print van de totale afsprakenlijst van de patiënt en een kopie van het 4-puntenformulier. Beide formulieren worden aan de klinisch fysicus verstrekt, vóór aanvang van de eerste hyperthermiesessie.

- De doktersassistente assisteert de radiotherapeut bij het inbrengen van de katheters. Zij zorgt ervoor dat alle benodigde materialen klaargelegd zijn voordat de patiënt aanwezig is. Tijdens het inbrengen van de katheters waarborgt zij de regels met betrekking tot steriliteit.

Nazorg

- De doktersassistente schrijft recepten uit voor zalf e.d. Indien er geneesmiddelen voorgeschreven moeten worden wordt de radiotherapeut gewaarschuwd.

- Indien er katheters ingebracht zijn bij de patiënt, worden deze na iedere hyperthermiesessie verzorgd door de doktersassistente. Vlak voordat de sessie afgelopen is wordt de doktersassistente door de klinisch fysicus gewaarschuwd.

- Vragen die de patiënt heeft met betrekking tot de bijwerkingen worden door de doktersassistente beantwoord.

- De doktersassistente verzorgt de bijwerkingen die optreden gedurende en na de behandeling. Bij aanwezigheid van een blaar of open wond na afloop van de behandeling ziet de doktersassistente de patiënt wekelijks terug, totdat de blaar verdwenen of de wond dicht is. De afspraken die hiervoor gemaakt moeten worden, worden door de doktersassistente ingepland.

- De doktersassistente biedt bij het verwijderen van de katheters hulp aan de radiotherapeut indien hij er naar vraagt.

- Indien een patiënt naar aanleiding van een follow-up gesprek met de radiotherapeut nog een vervolgafspraak moet maken of een vervolgonderzoek moet laten uitvoeren, wordt deze door de doktersassistente ingepland cq. voorgeschreven.

Verslaglegging

- De doktersassistente documenteert de foto’s die gemaakt zijn van de katheters en de houding van de patiënt in de status. Ook worden deze door haar naar de klinisch fysicus gemaild.

- Na iedere hyperthermiesessie vult de doktersassistente het scoreformulier over het optreden van acute bijwerkingen in. Wanneer de gradering die aan een bijwerking toegekend moet worden hoger is dan 1, waarschuwt zij de radiotherapeut. Het scoreformulier wordt bewaard in de ordner met patiëntgegevens in de behandelruimte. Na afloop van de behandeling ontvangt de radiotherapeut een kopie, zodat het ook in de status gedocumenteerd kan worden.

Vergelijking BVI - DDHK - AMC

Algemeen

|  | BVI | DDHK | AMC |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemeen |  |  |  |
| - Indicaties | - Recidief mammacarcinoom - Melanoom - Lokale recidieven van andere tumoren | - Recidief mammacarcinoom - Melanoom - Mesothelioom - Hoofd-hals - Sarcoom - opp. Vaginaal-carcinoom | - Recidief mammacarcinoom - Melanoom - Sarcoom - Oppervlakkige lymfklieren - Locale recidieven van andere tumoren |
| - Aantal patiënten 2006 (met recidief mammacarcinoom) | 20 | 42 | 50 |
| - Aantal uitvoerders | 1 | 1 | 1 |
| - Opleiding | Geen | 1-jarige interne opleiding (voor diepe en oppervlakkige) | Laboranten volgen 1 jaar interne studie/training |
| Behandelprotocol |  |  |  |
| - Radiotherapiedosis | 36 Gy | 32 Gy | 32 Gy |
| - RT fracties | 12 | 8 | 8 |
| - HT fracties | 6 | 4 | 4 |
| - RT fracties / week | 4 | 2 | 2 |
| - HT fracties / week | 2 | 1 | 1 |
| - Aantal weken | 3 | 4 | 4 |

Voorbereiding

|  | BVI | DDHK | AMC |
| --- | --- | --- | --- |
| Hygiëne |  |  |  |
| - Steriliteit | Ja | Ja, verschil met BVI: gebruik afdekdoek | Ja |
| - Afplakken katheters | Witte pleister over gehele katheter | Tegaderm over elke intreeplaats | - Onder katheter: steri-strips - Tegaderm |
| Katheters |  |  |  |
| - Doorsnede | 1.7 mm | 1.4 mm | 0.7 mm |
| - Lengte invasief | Afhankelijk van patiënt | Ca. 7 cm | Ca. 9 cm |
| - Plaatsen | - lidocaïne, meestal i.c.m. adrenaline - verdovingsnaald inprikken > onder huid > uitsteken - katheter over naald door intreeplaats en uitsteekplaats schuiven. - naald verwijderen - dop op uiteinde katheter - pleister over katheter | - lidocaïne zonder adrenaline - verdovingsnaald inprikken > onder huid - holle naald met mandrijn door intreeplaats schuiven onder de huid. - mandrijn verwijderen - katheter invoeren - holle naald verwijderen - nylon draad in katheter tegen knikken. - druppel histoacryl (lijm) op intreeplaats - tegaderm over intreeplaats - plakkertje om katheter en op huid | - lidocaïne-hydrochloride - verdovingsnaald inprikken > onder huid -holle naald met katheter onder de huid schuiven - holle naald verwijderen - hechtingslijm op intreeplaats - steri-strips onder katheter plakken - suture-strips over insteekplaats en katheter plakken - tegaderm over gehele insteekplaats plakken |
| - Benaming | 1 en 2 voor de onderhuidse katheters; respectievelijk mediaal ( lateraal of craniaal ( caudaal | A, B, C, D etc | Naam locatie (mamma lateraal) + Letter: T=tumor, B=border, N=normal tissue S=skin, O=other |
| Personeel |  |  |  |
| - Uitvoerder | Radiotherapeut | Hyperthermie-arts | Radiotherapeut |
| - Assistent | Doktersassistent | Laborant | Uitvoerder HT |
| - Fysica | Bepaling applicator, ligging patiënt | Bepaling veld | Alleen aanwezig bij storing |

Uitvoering

|  | BVI | DDHK | AMC |
| --- | --- | --- | --- |
| Apparatuur |  |  |  |
| Generator |  |  |  |
| - Naam | UHF powergenerator PG 70.150.2 SSB electronics | UHF powergenerator 4330 SSB electronics | UHF powergenerator DPG 70.150.2 SSB electronics |
| - Frequentie | 433 Mhz | 433 Mhz | 433 MHz |
| - Max. vermogen | 150 Watt | 150 Watt | 150 Watt |
| - Kanalen | 2 | 1 | 2 |
| Applicatoren |  |  |  |
| - Mechanisme | Microstrip antennes | Golfpijp antennes | Microstrip antennes |
| - Benaming en grootte | 1H = 4.0 x 16.0 cm 2H = 8.0 x 12.0 cm 3H = 20.0 x 22.0 cm 5H = 12.0 x 28.0 cm | 1 = 10x10 cm 2 = 10x10 cm 3 = 10x10 cm 4 = 10x10 cm 5 = 10x10 cm 6 = 10x10 cm | 1H = 4.0 x 16.0 2H = 8.0 x 12.0 3H = 20.0 x 22.0 4H = 12.0 x 18.0 5H = 12.0 x 28.0 |
| Thermometers |  |  |  |
| - Materiaal | Koper-Constantaan | Galium-arsenide en verbonden met glasvezel | Koper-Costantaan |
| - Aantal | 4 per draad 1 cm ertussen Max 6 draden | 4 per vezel 1 cm ertussen Max 6 draden | 7 per draad 0,5 of 1 cm ertussen Max 8 draden |
| - Positie (richting) | In gelijke richting met applicator | Onafhankelijk | In gelijke richting met applicator |
| - Positie (verdeling) | Max. 2 onderhuids, Rest verdelen over veld en litteken (3, 4, 5, 6 respectievelijk mediaal ( lateraal of craniaal ( caudaal) | Geen max. onderhuids, rest verdelen over veld, applicatoren, bolus en litteken. | Max. 2 onderhuids (wordt vrijwel nooit gedaan), rest verdelen over veld en litteken, risicogebied. Geen richtlijnen voor plaatsing. |
| - Meting | Elke 15 sec (na 12 sec, vermogen 3 sec uit) | Continu | Elke 30 sec (na 25 sec, vermogen 5 sec uit) |
| Waterbolus |  |  |  |
| - Aantal | 5 (1H, 2H, 3H, 5H) | 4 (1, 2, 4, 6 applicatoren) | 5 (1H, 2H, 3H, 4H, 5H) |
| - Temperatuur | 42°C | Afhankelijk van veldgrootte en diepte | 45-47°C ( streef naar bolus op huid 41-43°C |
| -Vulling | Gedemineraliseerd water | Gedemineraliseerd water + schuim | Gedemineraliseerd water |
| - Dikte zonder druk | Enkele mm tot enkele cm | 2 cm | Enkele mm tot enkele cm |
| Hyperthermie-ruimte |  |  |  |
| - Behandelbed | Niet verstelbaar, oncomfortabel ‘bed’, wel verrijdbaar | Ziekenhuisbed | Fysiotherapiebed, verstelbaar en verrijdbaar |
| - Soort matras | Schuimmatras, ca. 5 cm dik | Korrelmatras die zich naar het lichaam vd patiënt vormt, ± 15 cm dik | “Tempur” schuimmatras, ca. 5 cm dik |
| - Airco | Geen aparte airco | 2 extra airco’s | 1 extra airco |
| - Verkoeling patiënt | Geen | vochtige washandjes | Vochtige washandjes |
| - Audiovisuele apparatuur | - tv met dvd - radio met CD-speler | - radio met CD-speler (gebruiken ze meestal niet) | - tv met kabel en dvd - radio met CD-speler |
| - Opbergruimte Algemeen Materiaal | - 2 ijzeren kasten - 2 planken | - Ingebouwde wandkasten - Tafel, bakjes aan generator | - Planken, bureau - Verrijdbaar karretje |
| - Sanitair | Wastafel | Aanrecht met wasbak | Wastafel, douche / toilet in andere kamer |
| - Kleedkamer | Geen aanwezig | Aparte kleedkamer | M.b.v. gordijn afscheidbare hoek |
| - Doorloop | Personeel kan van gang, via hyperthermiekamer naar bestralings-ruimte. Afscherm-mogelijkheid mbv kamerscherm. | M.b.v. kamerscherm moet behandelde patiënt door voorbereidingskamer naar buiten. | Buitendeur werd afgeschermd m.b.v. gordijn. Er is een schuifdeur aanwezig tussen de 2 hyperthermieruimten (opp. en diepe) |
| Registratie |  |  |  |
| - Foto’s | - Bestralingsveld - Onderhuidse katheters | - Bestralingsveld | - Bestralingsveld - Plaatsing plastic - Plaatsing thermomoeters - Plaatsing applicator |
| - Digitaal | - Patiëntgegevens - Katheters - Thermometers - Vermogen - Uitdraai per sessie - Eindrapport | - Patiëntgegevens - Katheters - Thermometers - Vermogen - Uitdraai per sessie | - Patiëntgegevens - Katheters - Thermometers - Vermogen - Uitdraai per sessie - Eindrapport |
| - Status (formulieren) | - Eindrapport - Foto’s | - Overdrachts-formulier - Katheters - Thermometers - Vermogen - Uitdraai per sessie - Foto’s - Registratie toxiciteit | - Eindrapport (samenvatting) |
| - Andere formulieren | - Uitdraai per sessie | - brief voor andere artsen over complicaties | - Uitdraai per sessie - Evaluatieformulier |

Nazorg

|  | BVI | DDHK | AMC |
| --- | --- | --- | --- |
| - Uitvoering | Klinisch fysicus | Laborant | Uitvoerder hyperthermie |
| - Frequentie | Elke sessie (doktersassistent na 1e sessie en bij problemen; bij aanwezigheid katheters komt ze na iedere sessie) | Elke sessie (doktersassistent indien nodig) | Elke sessie (doktersassistent indien nodig) |
| - Inhoud | - Betadine zalf + gaas op uiteinden katheters - Compress verband + gaashemd | - Tegaderm met een klein gaasje over uiteinde van elke katheter plakken | - Tegaderm over gehele insteekplaats van evt. katheter plakken |

Bijwerkingen

|  | BVI | DDHK | AMC |
| --- | --- | --- | --- |
| - Notitie | Op stralenkaart en evt. eindrapport | Overdrachtformulier Registratie toxiciteit | Toxiciteitsscore digitaal, status |
| - Beroepsgroep notitie | Radiotherapeut bij controle, af en toe klinisch fysicus | Hyperthermie-arts bij controle en laborant tijdens behandeling | Uitvoerder hyperthermie, arts |
| - Verzorging | Doktersassistent | Laborant / doktersassistent | Doktersassistent / uitvoerder |
| - Formulier | Nee | Ja, voor blaren | Nee |
| - Voorkomen blaren | 25% | 10 % | 11% |
| - Controle afspraken | 1-3 keer per behandeling | 4 x per behandeling | 1 x per week |

Scoreformulier

Overdrachtformulier

Invullijsten statusonderzoek

- Lijst per patiënt

| Naam |  |
| --- | --- |
| Geboortedatum (dd-mm-jj) |  |
| Leeftijd |  |
| Patiënt nr. (7 cijfers) |  |
| Geslacht (m / v) |  |
| Startdatum hyperthermie (dd-mm-jj) |  |
| Aantal sessies |  |
| Indicatie |  |
| Locatie (links / rechts) |  |
| Complicaties: - katheters verwijderd (j / n) - aantal verwijderd - sessienummer - overig |  |
| Vroegtijdig stoppen Zo ja, reden |  |
| Aantal katheters |  |
| Aantal bestralingen |  |
| Totale dosis (Gy) |  |
| Elektronen (MeV) en / of Fotonen (MV) |  |
| Bolus (j / n) - dikte (mm) |  |
| Aantal bestralingsvelden |  |
| Extra doelgebied Zo ja, dosis (Gy) |  |

| Datum rt-behandeling primaire tumor (dd-mm-jj) |  |
| --- | --- |
| Behandelingen voorgeschiedenis: - radiotherapie - datum 1e rt (dd-mm-jj) - TTD (Gy) - boost (j / n) - klierstations (j / n) - dosis klierstations (Gy) - hormoonbehandeling - Nolvadex - Herceptin - Taxotere - chemotherapie - AC - FAC - FEC - CMF - overig - chirurgie: - datum eerste ingreep - mammasparend / ablatio |  |
| Tumorgrootte (mm) |  |
| Aantal lymfeklieren |  |
| Aantal aangetaste lymfeklieren |  |
| Aantal recidieven - datum 1e (dd-mm-jj) - datum laatste (dd-mm-jj) |  |
| Metastasen Zo ja, op welke plaats |  |
| Overleden Zo ja, datum (dd-mm-jj) |  |
| Opmerkingen |  |

Temperaturen thermokoppels:

|  | Intratumoraal | Op de huid |
| --- | --- | --- |
| Hoogste gemiddelde temperatuur (°C) |  |  |
| Gemiddelde temperatuur (°C) |  |  |
| Laagste gemiddelde temperatuur (°C) |  |  |

Temperatuur waterbolus (°C):

Gemiddeld vermogen (Watt):

Applicator (1H 2H, 4H, 5H):

Acute bijwerkingen:

|  | Sessie 1 | Sessie 2 | Sessie 3 | Sessie 4 | Sessie 5 | Sessie 6 | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blaren - plaats - grootte - aantal |  |  |  |  |  |  |  |
| Necrose |  |  |  |  |  |  |  |
| Pijn - plaats |  |  |  |  |  |  |  |
| Oedeem |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibele schade |  |  |  |  |  |  |  |
| Overig |  |  |  |  |  |  |  |

- Lijst per jaar

| Behandeljaar |  |
| --- | --- |
| Totaal aantal patiënten |  |
| Aantal overleden patiënten |  |
| Aantallen van de indicaties: - melanomen - mammacarcinoom - overig |  |
| Aantal afwezige statussen - redenen |  |
| Totaal aantal gebruikte statussen |  |
| Opmerkingen |  |

Staafdiagrammen

- Staafdiagram 1

| Klassenindeling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasse 1 | < 36 | Klasse 6 | 56 t/m 60 |
| Klasse 2 | 36 t/m 40 | Klasse 7 | 61 t/m 65 |
| Klasse 3 | 41 t/m 45 | Klasse 8 | 66 t/m 70 |
| Klasse 4 | 46 t/m 50 | Klasse 9 | 71 t/m 75 |
| Klasse 5 | 51 t/m 55 | Klasse 10 | > 75 |

- Staafdiagram 2

- Staafdiagram 3

- Staafdiagram 4

| Klassenindeling |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasse | Interval (in jaar) | Klasse | Interval (in jaar) |
| 1 | 0 tot 2 | 7 | 12 tot 14 |
| 2 | 2 tot 4 | 8 | 14 tot 16 |
| 3 | 4 tot 6 | 9 | 16 tot 18 |
| 4 | 6 tot 8 | 10 | 18 tot 20 |
| 5 | 8 tot 10 | 11 | vanaf 20 |
| 6 | 10 tot 12 |  |  |

- Staafdiagram 5

Voor klassenindeling zie staafdiagram 4.

- Staafdiagram 6

- Staafdiagram 7

- Staafdiagram 8