Student			Petra van Esch

Studentennummer		1216619

Klas				VL8M

Afstudeerplaats		St. Elisabeth Ziekenhuis

Afdeling moleculaire biologie

Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

Stagebegeleider		John Rossen

Afstudeerperiode		November 2006 t/m mei 2007

Onderwijsinstelling 	Hoge school Utrecht Faculteit

Life Sciences & Chemistry

Studierichting			Life Sciences; microbiologie

Docent				Dick van Brenk

# 1. Voorwoord

Een HLO-opleiding wordt afgerond door middel van een afstudeerperiode. Mijn afstudeeropdracht gaat over Mycobacteriën, die ik in opdracht van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg heb uitgevoerd.

Door middel van dit voorwoord wil ik iedereen bedanken die deze afstudeerperiode mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder wil ik John Rossen bedanken. Ook wil ik alle mensen van de TB-afdeling en de afdeling voor Moleculaire biologie & virologie bedanken.

Bedankt allemaal,

Petra

# 2. Samenvatting

Momenteel is eenderde van de wereldbevolking besmet met M. tuberculosis, worden er 8 miljoen nieuwe gevallen per jaar ontdekt en sterven er per jaar 2 miljoen mensen aan deze ziekte. Dit maakt TBC de meest voorkomende doodsoorzaak ten gevolge van een infectie. Mycobacteriën groeien langzaam, waardoor het lang duurt voordat de kweekuitslag bekend is. Daarom wordt er naast de kweek ook een moleculaire test (Cobas) ingezet, die MTB-complex DNA aantoont. Wanneer van een materiaal de amplificatie geremd is in de Cobas, wordt deze 1:10 verdunt en nogmaals bepaald. Omdat de test maar één keer in de week wordt uitgevoerd moet men soms lang wachten op resultaat. Daarom is er onderzoek gedaan naar een alternatieve moleculaire test, om de Cobas eventueel te vervangen, die beter in de routine inpasbaar is. Ook is er gekeken naar een test die alle Mycobacteriën zou moeten detecteren (Myc. genus PCR). In dit onderzoek werd bovendien gekeken naar verschillende DNA isolatie methodes.

Er zijn verschillende voorbehandelingsmethodes (NALC-NaOH, DTT, MagNAlyser, Proteïnase-K-buffer, S.T.A.R. buffer en onbehandeld sputum) onderzocht om materiaal vloeibaar te maken. Sputa die behandeld zijn met NALC-NaOH, MagNA lyser of met DTT hebben vergelijkbare resultaten in de MTB-complex PCR, maar verschillen in de Myc. genus PCR. In de Myc. genus PCR is bij sputa die met NALC-NaOH zijn behandeld meer DNA aangetoond dan bij de andere voorbehandelingsmethodes. Tevens vindt er veel remming van de PCR plaats bij onbehandelde sputa en sputa die met DTT, MagNAlyser of met proteïnase-K-buffer zijn behandeld. De beste methode is dus NALC-NaOH. Er zijn verschillende methodes onderzocht om DNA te isoleren: de MagNA Pure in combinatie met een DNA-kit of TNA kit, MagNA Pure compact en Silica-membranen. De MagNA Pure in combinatie met de DNA-kit is het meest geschikt om DNA van Mycobacteriën te isoleren, omdat deze combinatie de hoogste DNA-opbrengst geeft.

Vervolgens wordt het MTB-complex DNA en het DNA van Mycobacteriën gedetecteerd met behulp van een op een Taqman gebaseerde test. Deze alternatieve test is klinisch gevalideerd door hem parallel te draaien met de reeds in gebruik zijnde Cobas test. Hiervoor zijn er 593 materialen getest op aanwezigheid van het MTB-complex DNA. Het aantal materialen dat bij een eerste bepaling remming geeft, ligt bij de Cobas hoger, maar het uiteindelijke aantal remmers is bij beide methodes ongeveer gelijk. Om het aantal remmers bij de Taqman te verminderen, kan men in plaats van het materiaal nog een keer zuiveren ook, het materiaal verdunnen en dan bepalen, net zoals bij de Cobas. Er blijkt dat het 1:5 verdunnen van het geremde materiaal het aantal remmers in de PCR kan verminderen. De  PCR heeft bij 47 materialen DNA van het MTB-complex aangetoond, terwijl de Cobas dit slechts bij 23 materialen heeft aangetoond. Bij een tweede bepaling van deze materialen in de PCR is bij 12 van de 24 materialen wederom MTB-complex DNA aangetoond. De andere materialen zouden besmet kunnen zijn tijdens de DNA isolatie in de MagNA Pure. Van deze 12 materialen is bij vier materialen M. tuberculosis gekweekt en is één materiaal afkomstig van een patiënt die in het verleden een TB-infectie heeft gehad. Mogelijk zaten er dode Mycobacteriën in het materiaal, die door de PCR zijn gedetecteerd. De andere positieven kunnen duiden op een besmetting tijdens NALC-NaOH en/of voorbehandeling, omdat deze worden uitgevoerd in een LAF-kast waarin ook positieve kweken worden geopend. Naast het aantonen van het MTB-complex zijn er ook 394 materialen getest op aanwezigheid van DNA van Mycobacteriën met behulp van de Taqman.

Het verkregen resultaat is vergeleken met de kweekuitslag. De PCR heeft bij veel materialen DNA van Mycobacteriën aangetoond, terwijl er geen Mycobacteriën gekweekt zijn. Deze PCR is kwalitatief niet goed, omdat Corynebacteriën ook gedetecteerd worden. Uiteindelijk is er besloten om niet meer door de te gaan met de Myc. genus PCR.

# 3. Summery

M. tuberculosis has infected one-third of the world’s population and is causing 8 million new cases and 2 million deaths each year. This makes TBC one of the leading causes of death. Culture of Mycobacteria takes a lot of time due to the slow growth. Therefore, a molecular test (Cobas) to detect DNA of MTB-complex is used beside the culture, which is carried out once a week. Sometimes is takes a lot of time to get the results of the Cobas due to inhibition of the amplification of a sample. In that case the test is repeated the next week and the sample is 1:10 diluted. In this study, alternative molecular assays are explored that are more suitable in clinical practice to determine the possibility to replace the Cobas assay. In addition, the possibility to implement a molecular assay to detect all Mycobacteria (Myc. genus PCR) was examined. Furthermore, different methods for isolation of DNA were compared with each other.

Different pre-treatment methods (Nalc-NaOH, DTT, MagNA lyser, proteïnase-K-buffer, S.T.A.R. buffer and untreated sputum) to liquify samples have been examined. Sputa which are treated with NALC-NaOH, MagNA lyser or with DTT have similar results in MTB-complex PCR, but differ in the Myc. genus PCR. Sputa treated with NALC-NaOH contain more DNA than sputa treated with the other methods. The quantity of DNA was lower than expected using the proteïnase-K-buffer and the S.T.A.R. buffer. A lot of samples cause inhibition of amplification in the Taqman when the sample has been liquified with DTT, MagNA lyser or with proteïnase K buffer. Therefore, the best method is NALC-NaOH to liquify samples. Several methods have been tested for DNA isolation:  the MagNA Pure with DNA-kit or TNA-kit, the MagNA Pure compact and DNA isolation using Silica membranes. The best DNA recovery was found if the MagNA Pure with the DNA-kit was used.

To detect DNA of Mycobacteria or MTB-complex a Taqman is used.To validate the tests, clinical samples have been used (which also have been tested with the Cobas). 593 samples have been tested for the presence of DNA of the MTB-complex. There are more samples that cause inhibition of the amplification reaction in the Cobas compared with the Taqman. But when a sample has been tested a second time the number of samples causing inhibition in the Cobas and Taqman are equal. If a sample is diluted 1:5 (instead of a second purification step using the MagNA Pure), the number of samples causing inhibition in the Taqman are reduced. Using the Taqman, DNA of MTB-complex has been detected in 47 samples, whereas the Cobas detected DNA of MTB-complex in only 23 samples. The samples in which DNA was detected using the Taqman, but not by using the Cobas, were tested a second time in the Taqman. Only 12 samples were positive again for MTB-complex DNA. It could be that the other 12 samples have been contaminated during DNA isolation using the MagNA Pure. M. tuberculosis has been cultured out of 4 samples that where also positive the second time. In addition 1 sample was from a patiënt who had a TB-infection in the past. It is possible that the Taqman detected Mycobacteria which were not viable. The other “false-positive” samples could be the result of working at the same place for the molecular assay as where cultures are examined. 394 samples have been tested for the presence of DNA of Mycobacteria. The obtained results are compared with the culture. DNA of Mycobacteria has been detected in a lot of samples in which no Mycobacteria were cultured. Because this PCR also detect Corynebacterium, this PCR has not been implemented in our daily routine.

4. Definities

| BCG | Bacillus van Calmette en Guérin |
| --- | --- |
| CFU | Colony Forming Units |
| ct | Cycle of treshold |
| DNA | Desoxyribonucleïnezuur |
| DNA-kit | MagNA Pure LC DNA Isolation kit III (bacteria, fungi) |
| DTT | Dithiothreitol |
| HIV | Humaan Immunodeficientie Virus |
| INH | Isoniazid |
| IS6110 | Insertie sequentie 6110 |
| ITS | Internal Transcribed Spacer |
| LAF-kast | Laminair Flow kast |
| MAC | Mycobacterium-avium-complex |
| MDR-tuberculosis | Multi Drug Resistentie tuberculosis |
| MGIT | Mycobacteria Growth Indicator Tube |
| ml | Mililiter |
| mol/L | Mol per Liter |
| MOTT | Mycobacteria other than tuberculosis |
| MTB-complex | Mycobacterium tuberculosis-complex |
| NALC-NaOH | N-Acetyl-L-cycteïne-Na-citraat Natriumhydroxide |
| PCR | Polymerase chain Reaction |
| PhHV | Phocine Herpes virus |
| PPD | Purified protein derivate |
| R | Remming |
| RIF | Rifampicine |
| RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu |
| RNB | Remming nog bevestigen |
| rpm | Rotaties per minuut |
| rRNA | Ribosomaal ribonucleïnezuur |
| SDS | Natriumdodecylsulfaat |
| TBC | Tuberculose |
| TNA-kit | MagNA Pure LC Total Nucleïc Acid kit |
| UNG | Uracil-N-glycosylase |
| ZN | Ziehl-Neelsen |
| µl | Microliter |

# 5. Inhoud

1. Voorwoord	3

2. Samenvatting	4

3. Summery	6

4. Definities	7

5. Inhoud	8

6. Inleiding	10

7. Mycobacterium	11

7.1 MTB-complex	11

7.1.1 TBC - epidemiologie	11

7.1.2 Klinische verschijnselen	12

7.1.3 Pathogenese van TBC	12

7.1.4 Therapie	13

7.1.5 Vaccinatie	13

7.1.6 Mantoux	13

7.2 Mycobacteria other than tuberculosis	13

7.2.1 Runyon groep I (fotochromogenen)	13

7.2.2 Runyon groep II (scotochromogenen)	14

7.2.3 Runyon groep III (niet-fotochromogenen)	14

7.2.4 Runyon groep IV (snelgroeiers)	14

8. Diagnostiek van Mycobacteriën	15

8.1 Auramine	15

8.2 Ziehl-neelsen	15

8.3 Decontamineren van materiaal en kweek	15

8.4 COBAS AMPLICOR	16

9. Afstudeeropdracht	17

9.1 Doel	17

10. Materiaal & methode	18

10.1 Voorbehandeling van de materialen	18

10.2 Inactivatie van pathogene micro-organismen	19

10.3 DNA isolatie	19

10.4 Detectie van specifiek DNA	20

10.5 Klinische validatie	21

11. Resultaat	22

11.1 Detectie van specifiek DNA	22

11.2 Voorbehandeling en inactivatie van pathogene micro-organismen	23

11.3 DNA isolatie	24

11.4 Klinische validatie	24

11.4.1 MTB-complex PCR	24

11.4.2 Myc. genus PCR	26

12. Discussie	28

12.1 Voorbehandeling en inactivatie van pathogene micro-organismen	28

12.2 DNA isolatie	28

12.3 Klinische validatie - MTB-complex PCR	29

12.4 Klinische validatie - Myc. genus PCR	29

13. Conclusie	30

13.1 Methode	30

13.2 Klinische validatie	30

14. Literatuur	31

15. Bijlagen	33

Bijlage 1: Resultaten MagNA lyser, DTT en onbehandeld sputum	34

Bijlage 2: Resultaten Proteinase-K-buffer, S.T.A.R. buffer en isolatie methodes	35

Bijlage 3: Resultaten multiplex PCR: MTB, Myc. genus en PhHV en gevoeligheid	36

Bijlage 4: Resultaten remmers, waters, Corynebacterium en ITS-PCR	37

Bijlage 5: Resultaten klinische validatie	40

# 6. Inleiding

Het St. Elisabeth Ziekenhuis is opgericht in 1827 en is vernoemd naar de heilig verklaarde Elisabeth van Thüringen, een prinses van Hongarije. Zij stond bekend om haar toewijding aan de armen en zieken en de wonderen die zij verrichtte. Het St. Elisabeth Ziekenhuis bevindt zich in Tilburg en verzorgt het gebied midden-Brabant. Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft ruim 3000 medewerkers en beschikt over 673 bedden. Het Ziekenhuis bezit in totaal 28 specialismen, waaronder een aantal zeer belangrijke functies namelijk: neurochirurgie, traumatologie (sinds 1999 als traumacentrum), HIV, in vitro fertilisatie, dialyse en kaakchirurgie. Tevens maakt het St. Elisabeth Ziekenhuis deel uit van de Stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Deze ziekenhuizen leveren een bijdrage aan de vernieuwing van de gezondheidszorg (medische specialistische opleiding en wetenschappelijk onderzoek).[1]

Het Laboratorium voor Medische Microbiologie  & Immunologie is onderverdeeld in:

- Bacteriologisch / Parasitologisch / Mycologisch laboratorium.

- Virologisch / Moleculair microbiologisch laboratorium.

- Medisch Immunologisch laboratorium.

- Bloedgroepenserologisch laboratorium.

- Laboratorium voor Fertiliteit.

# 7. Mycobacterium

Mycobacteriën komen wijd verspreidt in de natuur voor, zoals in water, aarde en in ontstoken weefsel van mensen en dieren. Ze groeien zeer langzaam op Löwenstein-jensen agar, waarop de kolonies er stevig en compact uitzien (zie figuur 1). Mycobacteriën zijn aerobe, onbewegelijke niet-sporenvormende staven en hebben een dikke celwand welke onder andere bestaat uit mycolzuren en lipiden.[2] Hierdoor kunnen deze bacteriën niet met alcohol en/of zuren ontkleurd worden (zuurvaste staven), waardoor de gewone gramkleuring niet kan worden toegepast. Met behulp van de Ziehl-Neelsen-kleuring zijn zuurvaste staven wel te kleuren, waarbij ze een rode kleur krijgen.

Mycobacterium behoort tot de familie van de Mycobacteriaceae, waarvan zij het enige genus zijn. Mycobacterium is onder te verdelen in twee groepen:

- Mycobacterium tuberculose-complex (MTB-complex); Deze kan tuberculose (TBC) bij de mens veroorzaken. Van deze groep is Mycobacterium tuberculosis de belangrijkste.

- Mycobacteria other than tuberculosis (MOTT); Atypische Mycobacteriën, die doorgaans geen klinische betekenis hebben, tenzij ze herhaald geïsoleerd worden, in grote aantallen geïsoleerd worden of wanneer de klachten met de isolatie overeenkomen.

## 7.1 MTB-complex

Mycobacteriën die tot het MTB-complex behoren, hebben een optimum temperatuur van 37°C, ze groeien langzaam (12-42 dagen) en vormen geen pigment.[2] Tot het MTB-complex behoren onder andere: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum en M. microti.[3,4,5] M. tuberculosis is de humane vorm, die het meest geïsoleerd wordt als veroorzaker van TBC. M. bovis veroorzaakt TBC bij runderen en andere diersoorten en kan naar de mens worden overgebracht via besmette melk. Door de sanering van de rundveestapel en de verbeterde hygiëne komt TBC veroorzaakt door M. bovis bijna niet meer voor in Nederland. M. africanum is een tussenvorm van het humane type (M. tuberculosis) en het bovine type (M. bovis). Deze werd voor het eerst in Afrika geïsoleerd. M. microti komt bij verschillende zoogdieren voor, maar wordt zelden geïsoleerd bij mensen.[5]

## 7.1.1 TBC - epidemiologie

Gedurende de 18e en 19e eeuw stierven er in Nederland 200-400 op de 100.000 mensen aan TBC.[6] Door verbeterde hygiënische omstandigheden daalde in Nederland de sterfte aan TBC. Sinds 1987 is er weer een duidelijke toename van het aantal TBC-gevallen (en ook van andere infecties met Mycobacteriën). Deze stijging loopt parallel met de HIV-epidemie. Momenteel is eenderde van de wereldbevolking besmet met M. tuberculosis, worden er 8 miljoen nieuwe gevallen per jaar ontdekt en sterven er per jaar 2 miljoen mensen aan deze ziekte. Dit maakt TBC de meest voorkomende doodsoorzaak ten gevolge van een infectie.[7,8]

## 7.1.2 Klinische verschijnselen

TBC is een chronische infectie, welke meestal voorkomt in de longen, maar in sommige gevallen kunnen de bacteriën zich door het lichaam verspreiden en overal in het lichaam infecties veroorzaken. Bij long-TBC  kan de patiënt de volgende symptomen hebben: koorts, nachtelijk zweten, gewichtsverlies, pijn in de borst tijdens hoesten en sputumproductie. Deze ziekte kan onbehandeld maanden tot jaren duren. Door hoesten besmet de patiënt de lucht met tuberkelbacillen, die zich bevinden in kleine druppeltjes (aërosolen), welke door anderen ingeademd kunnen worden.[6]

## 7.1.3 Pathogenese van TBC

Na inhalatie van de aërosolen komen de bacteriën terecht in de alveoli, waar ze zich hechten aan de wand (zie figuur 2). Vervolgens gaan de Mycobacteriën zich vermenigvuldigen, zodat er een lokaal ontstekingsproces ontstaat. Dit wordt de primaire haard genoemd. Hier worden de Mycobacteriën opgenomen door macrofagen. In tegenstelling tot andere bacteriën kunnen Mycobacteriën in de macrofagen overleven en zich zelfs vermenigvuldigen, omdat hun celwand veel lipide bevat dat de ontstekingscascade van de macrofaag remt.[9] Via de macrofagen en de lymfevaten komen de Mycobacteriën terecht in de hilusklieren (die zich bevinden bij de splitsing van de trachea) en in andere delen van de longen. De ontstoken lymfeklieren en de primaire haard vormen samen het primaire complex. Meestal wordt het infectieproces hier gestopt door de cellulaire immuniteit van de gastheer.

Wanneer de cellulaire immuniteit het proces niet kan stoppen, kan het ontstekingproces zich verder ontwikkelen. Er ontstaat dan necrose (door de toxinen van de Mycobacteriën) met daarin een opeenhoping van geïnfecteerde macrofagen, lymfocyten en bindweefselcellen. Dit geheel wordt een granuloom genoemd. Meerdere granulomen vormen een tuberkel. Als het tuberkelvormende proces tot stilstand komt, dan betekent dit meestal genezing. Wanneer het proces doorgaat, kan er verkazing optreden: verkazende pneumonie.

Soms kunnen de Mycobacteriën die zich in de hilusklieren bevinden maanden tot jaren levensvatbaar blijven zonder dat er zich verschijnselen voordoen. Bij een verminderde weerstand van de patiënt kunnen de Mycobacteriën zich verspreiden via het bloed of de lymfe. [2,6]

## 7.1.4 Therapie

TBC wordt meestal behandeld met een combinatie van verschillende antibiotica: isoniazid (INH), rifampicine (RIF) en pyrazinamide). Na twee maanden gaat de behandeling verder met alleen INH en RIF, die dan nog een half jaar duurt.[6] Sinds een paar jaar komt steeds vaker resistentie tegen INH en RIF voor en deze worden alsvolgt genoemd: Multidrug-resistant tuberculosis (MDR tuberculosis). Deze resistentie is het gevolg van een mutatie in bepaalde genen van de bacterie. Door deze resistente vormen wordt het veel moeilijker om TBC goed te kunnen behandelen, waardoor er een epedemie kan uitbreken.[10,11]

## 7.1.5 Vaccinatie

In 1921 hebben Calmette en Guérin een vaccin ontwikkeld. Dit BCG-vaccin is bereid uit M. bovis, dat door jarenlange overenting minder virulent is geworden. In Nederland wordt het BCG-vaccin niet preventief toegediend, omdat er enkele nadelen aan dit vaccin zijn:

- Zes weken na de vaccinatie kan er een ulcerende huidwond op de plaats van de inenting ontstaan, waar men lang last van kan hebben.

- Het BCG-vaccin geeft geen blijvende immuniteit.

- Tevens kan de mantoux test niet meer gebruikt worden als diagnosticum bij gevaccineerden.

## 7.1.6 Mantoux

Door middel van de tuberculinereactie (Mantoux) is na te gaan of een persoon is besmet met de tuberkelbacterie. Bij deze reactie wordt er aan de strekzijde van de linkeronderarm één eenheid PPD intracutaan toegediend. PPD is een purified protein derivate; een gezuiverd cultuurfiltraat van Mycobacteriën. Na 72 uur wordt de test afgelezen. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van induratie (roodheid en zwelling). Bij personen die niet besmet zijn met de tuberkelbacterie is de induratie kleiner dan 5 mm. Bij personen die wel met de tuberkelbacterie besmet zijn, is de induratie groter dan 10 mm (induratie groter dan 15 mm duidt op een actieve infectie).[6]

## 7.2 Mycobacteria other than tuberculosis

Tot de MOTT behoren alle Mycobacteriën die geen TBC veroorzaken. Deze atypische Mycobacteriën worden regelmatig geïsoleerd bij patiënten met een verminderde weerstand, voornamelijk bij HIV-patiënten.[4,12] Tegenwoordig vindt men steeds meer infecties, welke veroorzaakt worden door MOTT, bij niet-HIV-patiënten.[4] Atypische Mycobacteriën worden op basis van groeisnelheid en kenmerken verdeeld in vier groepen, volgens de classificatie van Runyon:	●   Runyon groep I (fotochromogenen)

●   Runyon groep II (scotochromogenen)

●   Runyon groep III (niet-fotochromogenen)

●   Runyon groep IV (snelgroeiers)

## 7.2.1 Runyon groep I (fotochromogenen)

Mycobacteriën in deze groep groeien langzaam en hebben als kenmerk dat ze een geel pigment vormen bij groei in licht. Enkele voorbeelden van deze groep zijn M. kansaii en M. marinum. M. kansaii veroorzaakt bij de mens ernstige pneumonie, een zeldzame infectie die vaker voorkomt bij mannen met andere longafwijkingen. M. marinum veroorzaakt een lichte vorm van huidtuberculose. Deze bacterie komt vaak voor bij vissen. Besmetting met de mens vindt plaats in besmet water.[2]

## 7.2.2 Runyon groep II (scotochromogenen)

Mycobacteriën in deze groep groeien langzaam en hebben als kenmerk dat ze een helder geel pigment vormen bij groei in licht of donker. Tot deze groep behoren onder andere: M. scrofulaceum, (welke lymphadenitis veroorzaakt bij kinderen), M. gordonae (bevindt zich in kraanwater en wordt vaak gezien als contaminant) en M. xenopi (een opportunistische verwekker van longinfecties; de bacterie is thermofiel en kan in hete watersystemen leven).[2]

## 7.2.3 Runyon groep III (niet-fotochromogenen)

Mycobacteriën in deze groep groeien langzaam en hebben als kenmerk dat ze geen pigment vormen. Het Mycobacterium-avium-complex (MAC) dat infecties veroorzaakt bij personen met een verminderde weerstand hoort tot deze groep. Ze kunnen de longen, darmen en botten infecteren. Het MAC bestaat uit M. avium, M. intracellulare en enekele nog niet geclassificeerde stammen.[2]

## 7.2.4 Runyon groep IV (snelgroeiers)

De snelgroeiers vormen binnen 3-5 dagen zichtbare kolonies zonder pigment. Tot deze groep behoren onder andere: M. fortuitum (veroorzaakt pustels en oppervlakkige abcessen) en M. chelonae (veroorzaker van injectie-abcessen.).[2]

8. Diagnostiek van Mycobacteriën

Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft een speciaal TB-Lab, waarin onderdruk heerst, waar alle materialen die onderzocht moeten worden op Mycobacteriën worden ingezet en beoordeeld.

## 8.1 Auramine

Van alle materialen wordt een auramine-preparaat gemaakt, waarbij men kijkt naar zuurvaste micro-organismen die voorkomen in het materiaal. Het fluorchroom auramine en rhodamine worden aan de Mycobacteriën gebonden. Wanneer hier licht van een bepaalde golflengte op valt, dan zenden ze licht van een andere golflengte uit, namelijk heldere gele of oranje staafjes tegen een donkere achtergrond.[13]

## 8.2 Ziehl-neelsen

Wanneer een auramine positief is bevonden, dan wordt er ter bevestiging, van dat materiaal ook een ziehl-neelsen kleuring (ZN) uitgevoerd. Bij de ZN wordt fuchsine verwarmd, waardoor deze kleurstof de lipide bevattende celwand van Mycobacteriën kan bereiken. Vervolgens wordt het preparaat ontkleurd met zoutzure-alcohol en dan wordt het geheel met methyleen blauw gekleurd. Hierdoor krijg je een blauwe achtergrond met rode zuurvaste staafjes (zie figuur 3). Tijdens het beoordelen van een ZN wordt ook de hoeveelheid bepaald van het aantal zuurvaste staafjes volgens de schaal van Bronkhorst.[14]

## 8.3 Decontamineren van materiaal en kweek

Patiëntenmaterialen die onderzocht worden op de aanwezigheid van Mycobacteriën worden gedecontamineerd, om te voorkomen dat de kweek wordt verontreinigt met niet-Mycobacteriën. Er wordt N-Acetyl-L-cycteïne-Na-citraat (NALC) in NaOH opgelost. NALC vervloeit sputum of bronchiaal secreten en de 4%- NaOH-oplossing doodt de meeste niet-Mycobacteriën. [15] Met twee druppels gedecontamineerd materiaal wordt Löwenstein-jensen agar beënt en gedurende acht weken geïncubeerd bij 35°C. Tevens wordt er een halve milliliter gedecontamineerd materiaal toegevoegd in een MGIT buis, die daarna 6 weken bij 35°C in BACTEC MGIT 96-systems geïncubeerd wordt.[16,17]

Bij groei op het Löwenstein-jensen agar en/of in de MGIT wordt er een ZN uitgevoerd. Indien de ZN positief is, wordt de kolonie/MGIT-suspensie getest met behulp van een moleculaire test (COBAS AMPLICOR; Roche Diagnostics), om aan te tonen of het om typische zuurvaste staafjes gaat. Bij typische zuurvaste staafjes wordt er een nitraattest uitgevoerd om M. tuberculosis te determineren (nitraat +).[18] De atypische zuurvaste staafjes worden met behulp van de INNO-LIPA-test  (Innogenetics) verder gedetermineerd.

Van zowel de typische als de atypische staafjes wordt een resistentiebepaling ingezet op Middlebrook 7H10 agar die een in concentratie toenemende hoeveelheid tuberculostatica bevat. Ook wordt de kolonie naar het RIVM gestuurd.[19]

## 8.4 COBAS AMPLICOR

Naast de kweek wordt er ook een moleculaire bepaling verricht met behulp van de COBAS AMPLICOR (Cobas). Deze test is opgebouwd uit vier processen:

- Monstervoorbereiding: Het wassen van gedecontamineerd materiaal en het lyseren van de Mycobacteriën.

- PCR amplificatie: 16s rRNA van het Mycobacteriën wordt geamplificeerd. Ook wordt de interne controle (plasmide met dezelfde bindingsplaatsen voor de primers als de target) geamplificeerd.

- Hybridisatie van de geamplificeerde producten aan specifieke oligonucleotide probes: Na denaturatie van het amplicon kan de probe, die gebonden zit aan magnetische deeltjes, hechten aan het DNA. (Voor de interne controle wordt een andere probe gebruikt). Vervolgens worden de niet-gebonden probe’s door middel van een wasstap verwijderd.

- Detectie: Door toevoeging van conjugaat, dat zich zal binden aan de probe en het substraat, ontstaat er een gekleurd complex dat te meten is bij 660 nm.[20]

# 9. Afstudeeropdracht

Door gebruik te maken van de Cobas heeft men vrij snel resultaat over de eventuele aanwezigheid van MTB-complex DNA in het te onderzoeken materiaal. Wanneer DNA van het MTB-complex aanwezig is, kan er mogelijk gestart worden met de behandeling.

Het blijkt echter dat materialen relatief vaak remming veroorzaken in de Cobas test, waardoor er geen positieve of negatieve uitslag afgegeven kan worden. Wanneer een materiaal geremd is, wordt deze 1:10 verdund en een tweede keer getest. Hierdoor treedt verlies in gevoeligheid op. Omdat de test maar één keer in de week wordt uitgevoerd, kan dit pas een week later opnieuw worden getest. Hierdoor moet soms lang op het resultaat gewacht worden.

## 9.1 Doel

Het implementeren van een alternatieve moleculaire test voor het aantonen van het MTB-complex om eventueel de Cobas test te vervangen. Ook worden verschillende opwerkmethodes getest om het aantal geremde monsters te verlagen. Als alternatieve test wordt gekozen voor een op een Taqman gebaseerde test, die ontwikkeld is door Savekoul et al. (Journal of Microbiological methods vol 66, 2006 p. 177-188).[25] Voordeel hiervan is dat deze test dagelijks kan worden meegenomen in de routine en dat naast het aantonen van het MTB-complex ook Mycobacterium species kan worden aangetoond. Voor implementatie van de test zal deze klinisch gevalideerd worden door hem parallel te draaien met de reeds in gebruik zijnde Cobas test.

# 10. Materiaal & methode

Deze methode bestaat uit vier onderdelen. Als eerste wordt het te onderzoeken materiaal door middel van een voorbehandeling vloeibaar gemaakt, waarna met behulp van een prelysis de pathogene micro-organismen geïnactiveerd worden. Hierna kan het DNA uit het te onderzoeken materiaal geïsoleerd worden. Met behulp van een op een Taqman gebaseerde test wordt het eventueel aanwezige DNA van Mycobacteriën in het materiaal aangetoond. Als positieve controle is gebruik gemaakt van een BCG stam (die gebruikt wordt voor vaccinatie).

## 10.1 Voorbehandeling van de materialen

Materialen die onderzocht worden op Mycobacteriën worden met NALC-NaOH behandeld, waarmee de kweek en eventueel de Cobas amplicor wordt ingezet. De behandeling met NALC-NaOH maakt het materiaal onder andere vloeibaar, wat noodzakelijk is voor de DNA-isolatie. Verschillende methodes om materiaal vloeibaar te maken zijn onderzocht en vervolgens met de NALC-NaOH methode vergeleken. Ook onbehandeld sputum waarin zich M. tuberculosis  bevindt, is getest. De volgende methodes zijn onderzocht:

NALC-NaOH

Het te onderzoeken materiaal wordt in zijn geheel overgebracht in een urinecontainer, waaraan een gelijke hoeveelheid vers bereide 0,5% NALC-NaOH-oplossing wordt toegevoegd. Daarna wordt het geheel 30 seconden gemengd met behulp van een vortex en 15 minuten bij kamertemperatuur geïncubeerd. Om de werking van NALC-NaOH te inactiveren, wordt de gehele container gevuld met fosfaatbuffer pH 6,8 (0,04 mol/L di-Natriumwaterstof fosfaat en 0,03 mol/L Kalium di-waterstof fosfaat) toegevoegd en gemengd. Vervolgens wordt het geheel 20 minuten bij 3000 rpm gecentrifugeerd en afgegoten. De pellet wordt opgelost in 1 ml fosfaatbuffer pH 6,8.[15]

MagNA lyser

De MagNA lyser (Roche Diagnostics) is een apparaat dat door middel van lysisbuffer en keramische kraaltjes materialen zoals biopten en sputum vloeibaar maakt. De keramische kraaltjes bevinden zich in een buisje waaraan materiaal wordt toegevoegd dat 1:1 met lysisbuffer verdund is. Als materiaal is er gebruik gemaakt van sputum waarin zich M. tuberculosis bevindt. Vervolgens wordt het geheel met behulp van de MagNA lyser 30 seconden gehomogeniseerd, waardoor celvernietiging plaatsvindt. Daarna worden de buisjes 2 tot 3 minuten in een koelblok geplaatst, 1 minuut bij 1400 rpm gecentrifugeerd en darna wordt het supernatant  gebruikt wordt voor de DNA-isolatie. [21]

Dithiothreitol (DTT)

DTT kan worden gebruikt om sputum te homogeniseren. DTT is een stof die de eigenschap heeft om disulfidebindingen in slijmerige moleculen te verbreken, waardoor cellen vrijkomen. [22] Sputum, waarin M. tuberculosis zich bevindt, wordt 1:1 verdund met 0,1% DTT. Het geheel wordt vervolgens 15 minuten bij 37°C in een thermomixer geïncubeerd, waardoor het sputum zal vervloeien.

## 10.2 Inactivatie van pathogene micro-organismen

Na de voorbehandeling worden pathogene micro-organismen door middel van een prelysis-stap geïnactiveerd. Aan 100 µl (voorbehandeld) materiaal wordt 150 µl lysismix toegevoegd. Deze lysismix bestaat uit 20µl proteïnase K, dat eiwitten knipt en 130µl Bacteria Lysis Buffer (Roche Diagnostics), om bacteriën te lyseren.[23] Tevens wordt er 5µl PhHV (phocine herpesvirus, DNA virus) toegevoegd, zodat er bepaald kan worden of de isolatie goed gaat en of er geen remming tijdens de amplificatie plaatsvind. Vervolgens wordt het mengsel 15 minuten bij 65°C geplaatst en daarna 10 minuten bij kamertemperatuur, waarna het materiaal geschikt is voor de DNA-isolatie. Tevens zijn er methodes getest waarbij de voorbehandeling en prelysis in één keer plaatsvindt, namelijk met behulp van een proteïnase-K-buffer en met behulp van S.T.A.R. buffer.

Behandeling met Proteïnase-K-buffer

De proteïnase-K-buffer bestaat uit SDS, Tris HCL en proteïnase-K. Door de proteïnase-K-buffer worden bacteriën gelyseerd. Sputum gespiked met BCG cellen (75 µl sputum + 50 µl BCG-cellen) wordt 1:1 verdund met proteïnase-K-buffer en daarna 1 tot 1,5 uur bij 55°c geplaatst in een thermomixer. Tevens wordt er 5 µl PhHVtoegevoegd. Ook is het sputum dat gespiked is met BCG cellen ook met NALC-NaOH behandeld, voor een goed vergelijk.

Behandeling met S.T.A.R. buffer (Roche Diagnostics)

Aan 200 µl materiaal wordt 600 µl S.T.A.R. buffer en 5 µl PhHV toegevoegd en daarna wordt het geheel gevortext. S.T.A.R. buffer inactiveerd Mycobacteriën.[24] Vervolgens wordt 80 µl chloroform toevoegen, waarna het mengsel weer wordt gevortext en 1 minuut wordt gecentrifugeerd op maximale rpm. Het supernatant wordt geïsoleerd.

## 10.3 DNA isolatie

Nadat de materialen zijn voorbehandeld en de pathogene micro-organismen zijn geïnactiveerd, is het materiaal geschikt om DNA er uit te isoleren. DNA wordt met behulp van de MagNa Pure (Roche Diagnostics) automatisch geïsoleerd en gezuiverd (zie figuur 4). Voor de MagNA Pure zijn er verschillende isolatiekits in de handel en twee hiervan zijn getest en met elkaar vergeleken, namelijk de MagNA pure LC DNA Isolation kit III bacteria, fungi (DNA-kit) en de MagNA pure LC Total Nucleic Acid Kit (TNA-kit). Bij de DNA-kit is de prelysis (zie 9.2) een onderdeel van de kit. De input is 250 µl monster en het DNA wordt in 100 µl ge-elueerd. De TNA-kit bevat geen prelysis-stap en wordt daarom getest bij de proteïnase-K-buffer en bij de S.T.A.R. buffer. Bij isolatie met behulp van de TNA-kit is de input 200 µl monster en het DNA wordt in 50 µl ge-elueerd. Per acht monsters wordt een negatieve controle (1x TE buffer) meegenomen en per run wordt ook één positieve controle meegenomen. In de MagNA Pure kunnen maximaal 32 materialen bewerkt worden in één run.

Figuur 4: Principe van MagNA Pure LC: DNA-isolatie

A: Het monstermateriaal wordt in een buisje gepipetteerd. .B: De binding/lysis buffer wordt aan het monster toegevoegd, waardoor de cellen lyseren en het DNA vrijkomt. C: Magnetic Glass Particles (MGPs) worden aan het gelyseerde monster toegevoegd. Het vrijgekomen DNA zal zich binden aan het silica oppervlakte van de MGPs. D: De MGPs met het daaraan gebonden DNA worden uit het buisje gehaald. E/F: Het DNA wordt gewassen, zodat eiwitten en celmembramen verwijderd worden. Vervolgens wordt het DNA van de MGPs ge-elueerd, terwijl de MGPs in het reaktie-tipje achterblijven.[23]

Naast het isoleren van het DNA met behulp van de MagNA pure is er ook getest om DNA op andere manieren te isoleren, namelijk met de MagNA pure compact en met silica-membranen. De MagNA pure compact werkt volgens hetzelfde principe als de MagNA Pure en is getest met behulp van 1x TE buffer die gepiked is met BCG-cellen en werd vergeleken met de MagNA pure. Bij DNA-isolatie met silica-membranen wordt het materiaal op het membraan gebracht en door middel van centrifugatie zal het DNA binden aan het silica-membraan. Na enkele wasstappen wordt het DNA ge-eulueerd. Hiervoor is er gebruik gemaakt van met NALC-NaOH voorbehandeld materiaal, waarin zich een lage concentratie van M. tuberculosis bevindt om de opbrengt tussen de MagNa pure en de silica membranen te vergelijken.

## 10.4 Detectie van specifiek DNA

Wanneer het DNA uit het te onderzoeken materiaal geïsoleerd en gezuiverd is, wordt met behulp van een op een Taqman gebaseerde test het eventueel aanwezige DNA van Mycobacteriën aangetoond. Hiervoor is gekozen voor een op een Taqman gebaseerde test, die ontwikkeld is door Savekoul et al.[25] Deze bestaat uit 2 PCR’en, namelijk één om het MTB-complex aan te tonen en één om alle Mycobacteriën aan te tonen. De target van de MTB-complex PCR is gebaseerd op het insertie sequentie IS6110 element, welke alleen aanwezig is bij leden van het MTB-complex. Het IS6110 element komt 1 tot 25 keer voor op het genoom.[25,26] De target van PCR om alle Mycobacteriën aan te tonen is gebaseerd op het 16s rRNA. Dit stukje is goed geconserveerd bij alle bacteriën, maar is toch variabel tussen de verschillende genussen. Beide PCR-testen maken gebruikt van een Minor groove binding probe met een FAM reporter en een black hole quencher. De sequentie van de gebruikte primers en probes zijn terug te vinden in onderstaande tabel.

Tabel 1: Sequenties van de gebruikte primers en probes

|  | Sequentie |
| --- | --- |
| MTB-complex F1 | (Forward primer) | GGG TAG CAG ACC TCA CCT ATG TGT |
| MTB-complex R1 | (Reverse primer) | AGC GTA GGC GTC GGT GAC |
| MTB-1-FAM | (Probe) | TCG CCT ACG TGG CCT TT |
| Myc. genus A F1 | (Forward primer) | AGG TAC TCG AGT GGC GAA CG |
| Myc. genus B F1 | (Forward primer) | GGG GTA CTC GAG TGG CGA A |
| Myc. genus C F1 | (Forward primer) | CGG GCC CAT CCC ACA C |
| Myc. genus R1 | (Reverse primer) | CGG GCC CAT CCC ACA C |
| Myc. genus-1-FAM | (Probe) | TAT TAG ACC CAG TTT CCC A |

Voordat de materialen getest kunnen worden, werd de PCR eerst geoptimaliseerd om de juiste primer en probe concentraties te bepalen. Ook is getest welke mastermix (Applied of Eurogentec) het beste gebruikt kan worden. Beidde mastermixen bevatten het enzym Uracil-N-glycosylase (UNG), welke DNA dat deoxyuridine bevat afbreekt. Tijdens de amplificatie wordt er gebruik gemaakt van deoxyuridine in plaats van deoxythymidine, waardoor PCR-producten deoxyuridine bevatten. Hierdoor wordt mogelijke contaminatie met PCR-producten beperkt.

Van het te onderzoeken materiaal wordt 10 µl geïsoleerd DNA bij 15 µl mastermix gepipetteerd en daarna wordt het DNA volgens volgend protocol geamplificeerd: 1 x 2 minuten bij 50°C; Optimum temperatuur van het enzym UNG, waardoor de PCR-producten worden afgebroken. 1 x 10 minuten bij 95°C predenaturatie zodat Taq polymerase geactiveerd wordt, 50x 15 sec 95°; Denaturatie van het DNA en 1 minuut bij 60°C; Aanhechting van de primers en probe en verlengen van de streng (Zie figuur 5).

Omdat beide probes met FAM gelabeld zijn, kunnen ze niet in een multiplex PCR (een PCR voor de amplificatie van meerdere targets). Wel kan PhHV, dat een met VIC gelabeld probe bevat, een multiplex PCR vormen met MTB-complex of Myc. genus. PhHV wordt als interne controle gebruikt, zodat er bepaald kan worden of er geen remming tijdens de amplificatie plaatsvind. Hiervoor moeten de ct-waardes van PhHV binnen bepaalde grenzen liggen, omdat anders de test wordt afgekeurd. Om te bepalen aan welke PCR PhHV het beste kan worden toegevoegd zijn de volgende bepalingen ingezet: MTB-complex met en zonder PhHV, Myc. genus met en zonder PhHV en PhHV apart. Ook is de gevoeligheid van zowel de PCR als de Cobas bepaald.

## 10.5 Klinische validatie

Met de beste methode zijn 593 materialen onderzocht op aanwezigheid van DNA van Mycobacteriën. Deze materialen zijn ook getest met behulp van de Cobas. Voor het MTB-complex wordt het Taqman resultaat vergeleken met de uitslag van de Cobas en met de kweek-uitslag. Voor de genus pcr wordt alles vergeleken met de kweek.

# 11. Resultaat

Er zijn verschillende methodes getest om DNA van Mycobacteriën uit materiaal te isoleren en aan te tonen. Deze methodes zijn onderling met elkaar vergeleken, zodat de beste methode bepaald kan worden. Deze methode wordt vervolgens klinisch gevalideerd.

## 11.1 Detectie van specifiek DNA

Om het eventueel aanwezige DNA van Mycobacteriën aan te tonen wordt er gebruik gemaakt van een PCR. Door middel van de primer- en probematrix zijn de optimale concentraties van de primers en probe bepaald. Zie onderstaande tabel.

Tabel 2: Optimale concentratie de gebruikte primers en probes

|  | Concentratie (in nM) |
| --- | --- |
| MTB-complex F1 | (Forward primer) | 200 |
| MTB-complex R1 | (Reverse primer) | 400 |
| MTB-1-FAM | (Probe) | 200 |
| Myc. genus A F1 | (Forward primer) | 200 |
| Myc. genus B F1 | (Forward primer) | 200 |
| Myc. genus C F1 | (Forward primer) | 200 |
| Myc. genus R1 | (Reverse primer) | 800 |
| Myc. genus-1-FAM | (Probe) | 250 |

De treshold is bij beide testen op 0.1 vastgesteld.  Ook is bepaald  welke mastermix (Applied of Eurogentec) het beste gebruikt kan worden. De beste mastermix voor zowel MTB-complex als de Myc. genus PCR is Applied, omdat de signalen eerder door de treshold komen en hoger zijn. Zie figuur 7 en 8.

Zowel van de Cobas en de Taqman is de gevoeligheid bepaald door middel van verschillende verdunningen van BCG-cellen. Hieruit blijkt dat de Cobas 0,9–3,4 CFU kan detecteren en de Taqman kan 0,2–0,7 CFU detecteren (zie tabel 5 t/m 7; bijlage 1).

PhHV wordt als interne controle gebruikt, zodat er bepaald kan worden of er geen remming tijdens de amplificatie plaatsvind. De PhHV-PCR bevat een met VIC gelabeld probe en kan dus een multiplex PCR vormen met MTB-complex of Myc. genus. Hierdoor hoeft men maar twee PCR-bepalingen in te zetten in plaats van drie.

Om te bepalen aan welke PCR PhHV het beste kan worden toegevoegd zijn de volgende bepalingen ingezet: MTB-complex met en zonder PhHV, Myc. genus met en zonder PhHV en PhHV apart. Hieruit blijkt dat het niet veel uitmaakt waarbij PhHV wordt toegvoegd (zie tabel 8; bijlage 1).

## 11.2 Voorbehandeling en inactivatie van pathogene micro-organismen

Er zijn verschillende methodes getest om materiaal vloeibaar te maken en deze zijn met de NALC-NaOH methode te vergeleken. Sputa waarin zich M. tuberculosis bevindt, zijn behandeld met de MagNa lyser, DTT en NALC-NaOH, waarna de pathogene micro-organismen met behulp van een lysismix geïnactiveerd zijn. Ook de pathogene micro-organismen in onbehandelde sputa zijn geïnactiveerd met behulp van een lysismix. Vervolgens is het DNA geïsoleerd en met behulp van een op een Taqman gebaseerde test is het aanwezige DNA van M. tuberculosis aangetoond. Sputa die behandeld zijn met NALC-NaOH, MagNA lyser of met DTT hebben vergelijkbare resultaten in de MTB-complex PCR, maar verschillen in de Myc. genus PCR. In de Myc. genus PCR wordt bij sputa die met NALC-NaOH zijn behandeld meer DNA aangetoond dan bij de andere voorbehandelingsmethodes. Tevens vindt er veel remming (dat te zien is aan de interne controle) plaats bij sputa die met DTT zijn behandeld (zie tabel 9 en 10; bijlage 2). Bij onbehandeld sputum (06M 080429) zijn er geen goede duplo’s. Ook vindt er veel remming van de PCR plaats bij onbehandeld sputum (zie tabel 11; bijlage 2).

Voorbehandeling met de MagNA lyser geeft vergelijkbare resultaten met de NALC-NaOH methode in de MTB-complex PCR. Het sputum wordt 1:1 verdund bij de MagNAlyser. Om een hogere DNA-opbrengst te krijgen is er getest met meer sputum en minder lysisbuffer, zodat het materiaal niet meer 1:1 wordt verdund. Hiervoor is gebruikt gemaakt van een bekend MTB-positief sputum: 06M 080429: 500 µl sputum + 100 µl lysis buffer toegevoegd en 07E 003315: 150 µl sputum en 50 µl lysis buffer toegevoegd. Bij monster 06M 080429 zijn de resultaten gelijk met NALC-NaOH en bij 07E 003315 is het resultaat beter (zie tabel 12; bijlage 2). Helaas zijn de materialen nu wel geremd.

Er zijn ook methodes getest waarbij de voorbehandeling en de prelysis van het materiaal in één keer plaatsvindt, namelijk met behulp van een proteïnase-K-buffer en met behulp van S.T.A.R. buffer. Materialen die met S.T.A.R. buffer zijn behandeld hebben een lagere DNA-opbrengst (zie tabel 13; bijlage 3). Tevens lostte de sputa niet goed op na behandeling met S.T.A.R. buffer.

De proteïnase-K-buffer is met de NALC-NaOH methode vergeleken. In de MTB-complex PCR worden hogere DNA-opbrengsten gedetecteerd wanneer de sputa met proteïnase-K-buffer wordt behandeld. Er zijn wel materialen die zijn behandeld met proteїnase-K-buffer geremd, terwijl deze materialen die met NALC-NaOH zijn behandeld niet geremd zijn (zie tabel 14; bijlage 3). Omdat er gebruik gemaakt is van een kleine hoeveelheid materiaal dat gespiked is met BCG-cellen, is deze test herhaald maar dan met een bekend MTB-positief sputum.  Hiervan is 125 µl gepakt, waaraan 125 µl proteïnase-K-buffer toegevoegd en de rest van het materiaal (enkele ml) is met NALC-NaOH voorbehandeld. Nu heeft NALC-NaOH meer opbrengst en geen remming en heeft proteïnase-K-buffer minder opbrengst en wel remming (zie tabel 15; bijlage 3). Ook zijn er grote verschillen in de duplo’s waneer materialen met proteïnase-K-buffer zijn voorbehandeld.

## 11.3 DNA isolatie

Nadat de te onderzoeken materialen vloeibaar en geïnactiveerd zijn, kunnen deze gebruikt worden om er DNA uit te isoleren en te zuiveren. De DNA-isolatie gaat met behulp van de MagNA Pure. Voor de MagNA Pure zijn er verschillende isolatiekits in de handel. Twee hiervan zijn getest en met elkaar vergeleken, namelijk de DNA-kit en de TNA-kit. Isolatie met behulp van de DNA-kit geeft een hogere DNA-opbrengst dan waneer het met behulp van de TNA-kit wordt geïsoleerd (zie figuur 6, en tabel 9 en 10; bijlage 2).

Naast de MagNA Pure is de MagNA pure compact ook getest voor DNA-isolatie. De MagNA Pure compact leverde geen betere resultaten. Zie onderstaande tabel.

Tabel 3: Vergelijking MagNA Pure met MagNA Pure Compact

|  | MTB-complex | Myc. genus |
| --- | --- | --- |
| MagNA pure | 28.75 | 30.58 |
| MagNA pure Compact | 30.64 | 35.99 |

Ook DNA-isolatie met behulp van silica-membranen is vergeleken met DNA-isolatie met behulp van de MagNApure. Er is meer DNA-opbrengst wanneer het DNA geïsoleerd wordt met behulp van de MagNA Pure. Ook veroorzaken de materialen waarvan het DNA met silica membranen geïsoleerd is vaker remming in de PCR (zie tabel 16; bijlage 3).

## 11.4 Klinische validatie

Met de beste methode zijn 593 materialen getest. De beste methode is om het te onderzoeken materiaal met NALC-NaOH te behandelen, waarna de pathogene micro-organismen met behulp van een lysismix geïnactiveerd worden. Het DNA is met behulp van de MagNA Pure en de DNA-kit geïsoleerd, waarna het eventueel aanwezige DNA van Mycobacteriën met behulp van een op een Taqman gebaseerde test wordt gedecteerd.

## 11.4.1 MTB-complex PCR

Er zijn 593 materialen getest op aanwezigheid van DNA van het MTB-complex, met behulp van de Cobas en de Taqman. De Taqman en de Cobas zijn vervolgens met elkaar vergeleken. Materialen die voor een eerste keer remming veroorzaken (RNB), worden bij de Cobas 1:10 verdund en nogmaals bepaald. Als de materialen in de tweede bepaling ook remming veroorzaken, wordt dit afgegeven als remming (R). De Cobas heeft meer RNB dan de Taqman, maar uiteindelijk hebben beide methodes ongeveer even veel uiteindelijke geremde materialen. Om het aantal remmers bij de Taqman te verminderen kan in plaats van het materiaal nog een keer te zuiveren ook, net zoals bij de Cobas, het materiaal verdund worden voor de isolatie. Materialen die remming veroorzaken in de Taqman zijn 1:1, 1:5 en 1:10 verdund en nogmaals bepaald. Hieruit blijkt dat het 1:5 verdunnen van het geremde materiaal het aantal remmers in de PCR kan verminderen (zie tabel 17 bijlage 4).

De Cobas heeft bij 23 materialen DNA van MTB-complex aangetoond, terwijl de Taqman bij 47 materialen DNA van MTB-complex heeft aangetoond (zie figuur 9 en tabel 24; bijlage 5).

De materialen waarbij de Taqman wel DNA heeft aangetoond en de Cobas niet zijn nogmaals bepaald met behulp van de Taqman. Deze materialen hadden als overeenkomst een hoge ct, dus in verhouding weinig DNA. Hiervan heeft de Taqman bij 12 materialen voor een tweede keer DNA van MTB-complex aangetoond, maar bij de andere materialen niet. Vervolgens is er gewacht op de resultaten van de kweek, waarbij er uit vier materialen M. tuberculosis is gekweekt (zie tabel 4).

Tabel 4: Geen MTB-complex DNA aangetoond m.b.v Cobas, maar wel m.b.v Taqman

| Monster |  |
| --- | --- |
| 06M 079227 | Materiaal geeft remming in de Cobas; M. tuberculosis is gekweekt. |
| 06M 079438 | Geen M. species gekweekt |
| 06Z 016273 | Materiaal 1:10 verdunt in de Cobas; Geen M. species gekweekt |
| 06Z 016274 | Materiaal 1:10 verdunt in de Cobas; M. chelonea complex gekweekt. |
| 06E 136827 | Geen M. species gekweekt. Patiënt heeft in het verleden een TB-infectie gehad. |
| 06M 080375 | M. tuberculosis is gekweekt. |
| 07E 016435 | 1e bepaling in de Cobas is DNA MTB-complex aangetoond, maar bij een 2e bepaling niet; M. tuberculosis is gekweekt. |
| 07M 011277 | 1e bepaling in de Cobas is DNA MTB-complex aangetoond, maar bij een 2e bepaling niet; M. tuberculosis is gekweekt. |
| 07E 020737 | Geen M. species gekweekt |
| 07E 031379 | Geen M. species gekweekt |
| 07E 020384 | Geen M. species gekweekt |
| 07M 021767 | Geen M. species gekweekt |

Uit 3 materialen is M. tuberculosis gekweekt, terwijl de Cobas en de alternatieve test geen DNA van het MTB-complex hebben aangetoond. Het gaat hierbij om de volgende materialen:

- 06E 128152: M. tuberculosis is met behulp van de MGIT gekweekt. De MGIT is vervolgens getest door beide methodes, waarbij DNA van MTB-complex is aangetoond.

- 06E 127049: Uit de MGIT van dit materiaal met beide methodes geen DNA van het MTB-complex aangetoond, maar wel vanuit het materiaal.

- 06E 132606: M. tuberculosis is met behulp van de MGIT gekweekt. Alleen het materiaal is getest tijdens dit onderzoek en niet de MGIT.

## 11.4.2 Myc. genus PCR

Er zijn 394 materialen getest op aanwezigheid van DNA van Mycobacteriën met behulp van de Taqman. Het verkregen resultaat is vergeleken met de kweekuitslag. Er is voor deze PCR gekozen om het monster positief te noemen wanneer de ct-waarde onder 35 zit, omdat Mycobacteriën van nature in water voorkomen en dus gedetecteerd worden in de Taqman.[27, 28] De Taqman heeft bij 63 materialen DNA van Mycobacteriën aangetoond, terwijl er uit 48 materialen Mycobacteriën gekweekt zijn (zie figuur 10 en tabel 24; bijlage 5).

Van de 48 materialen, zijn uit 11 materialen Mycobacteriën gekweekt die niet gedetecteerd zijn met de Taqman. Vijf van de 48 materialen hebben een ct-waarden hoger dan 35. Er zijn bij 30 materialen DNA van Mycobacteriën gedetecteerd met behulp van de Taqman, maar uit deze materialen zijn geen Mycobacteriën gekweek. Van deze 30 materialen hebben 20 een ct-waarde tussen de 30 en 35, en hebben 10 materialen een ct-waarde onder de 20.

Omdat er bij 30 materialen DNA van Mycobacteriën gedetecteerd is (waaruit geen Mycobacteriën gekweekt zijn) en omdat de negatieve controle en de mixcontrole regelmatig een ct-waarde hoger dan 35 hadden, zijn zeven verschillende waters en 1x TE buffer getest op aanwezigheid van DNA van Mycobacteriën. Hiervan is bij zes waters, waaronder SIGMA water en 1x TE buffer DNA van Mycobacteriën aangetoond met behulp van de PCR (zie tabel 18; bijlage 4). Ook is getest of de primers en de probe van de Myc. genus PCR specifiek zijn, door verschillende stammen Corynebacteriën te testen in deze PCR. Hieruit blijkt dat dit niet het geval is, omdat onder andere C. propinquum geampliceert wordt (heeft zelfs een ct-waarde van 18,40; zie tabel 19; bijlage 4). Daarom is het testen met deze Myc.genus PCR gestopt.

Om toch Mycobacteriën te kunnen detecteren, is er een andere PCR getest die ontwikkeld is door E. S. Bruijnestijn van Coppenraet et al. (Journal of Clinical Microbiology, June 2004, p. 2644-2650. Vol. 42 No. 6).[29] Deze PCR heeft een andere target, namelijk het Internal Transcribed Spacer (ITS) element. Het ITS bevindt zich tussen de 16s en 23s. Deze ITS-PCR bestaat uit 1 Forward en 1 Reversed primer, een probe specifiek voor Mycobacteriën en een probe specifiek voor het MTB-complex.[29]

De ITS-PCR is vervolgens vergeleken met de huidige PCR. Hiervoor is gebruikt gemaakt van geïsoleerd DNA (die in de huidige pcr zijn getest). Ook zijn materialen die bekend zijn met Mycobacterien opnieuw geisoleerd en met beide PCR’en getest. Hieruit blijkt dat ook de ITS-PCR niet voldoet, omdat deze niet alle Mycobacteriën detecteerd (zie tabel 20 en 21; bijlage 4). Uiteindelijk is de PCR om het DNA van Mycobacteriën aan te tonen niet in de routine ingevoerd.

Omdat de interne controle aan de Myc.genus PCR was toegevoegd is er bepaald of er een multiplex PCR mogelijk is met PhHV en het MTB-complex. Dit is bepaald door verschillende verdunningen van BCG-cellen in duplo te testen in de volgende PCR’en: MTB-complex met en zonder PhHV en PhHV appart. Aan de hand van deze resultaten (Zie tabel 22; bijlage 4) is besloten om de PCR voor de remmingscontrole appart te houden, omdat er bij de lage concentraties van het BCG (7,5-30 4,2-16,7 en 1,7-6,7) de ct-waarde van MTB-complex lager wordt bij de multiplex (in vergelijking apart; zie tabel 23; bijlage 4).

# 12. Discussie

## 12.1 Voorbehandeling en inactivatie van pathogene micro-organismen

Er zijn verschillende methodes (MagNA lyser en DTT) getest om materiaal vloeibaar te maken en vervolgens vergeleken met de NALC-NaOH methode. Materialen die met behulp van de MagNA lyser zijn opgewerkt hebben vergelijkbare resultaten (in de MTB PCR) met materialen die met NALC-NaOH zijn opgewerkt. Voor de MagNA lyser methode is slechts een klein deel van de sputa gebruikt (250 µl) dat vervolgens 1:1 is verdund met lysisbuffer, terwijl bij de NALC-NaOH methode het gehele sputa (enkele ml) wordt gebruikt. Toch komen de ct-waardes bij MTB-complex met elkaar overeen. Daarom is er getest met meer sputum en minder lysisbuffer, zodat het materiaal niet meer 1:1 wordt verdund. Helaas worden de materialen nu wel geremd. Ook sputum dat onbehandeld is of dat met DTT is behandeld wordt geremd. Dit komt waarschijnlijk doordat bij de voorbehandeling met NALC-NaOH de celresten, welke remming kunnen veroorzaken, in de PCR beter worden verwijderd dan bij de andere methodes waarbij de celresten niet worden verwijderd. Bij onbehandeld sputum (06M 080429) zijn er geen goede duplo’s. Dit komt waarschijnlijk omdat er gebruik gemaakt wordt van een klein deel van het sputum (Mycobacteriën zijn niet homogeen verdeeld in sputum). Met de NALC-NaOH methode wordt het gehele sputum gebruikt, waardoor je geen verschil in duplo’s hebt.

Er zijn ook methodes getest waarbij de voorbehandeling en de prelysis van het materiaal in één keer plaatsvindt, namelijk met behulp van een proteïnase-K-buffer en met behulp van S.T.A.R. buffer. Bij de proteïnase-k-buffer zijn de resultaten van het MTB-complex beter dan het sputum dat met NALC-NaOH is voorbehandeld. Er is gebruik gemaakt van  75 µl sputum waaraan 50 µl positieve controle is toegevoegd. Dus 125 µl materiaal in totaal. Bij NALC-NaOH wordt het geheel uiteindelijk in 1 ml gesuspendeerd, dus worden de bacteriën min of meer verdund. Dit terwijl bij de proteïnase-K-buffer niet verdund wordt, omdat alles in de MagNA Pure gaat. Wanneer er bij de NALC-NaOH methode enkele ml sputum wordt gebruikt (in plaats van 125 µl), levert dat betere resultaten op dan voorbehandeling met proteïnase-K-buffer. Door de grote hoeveelheid (enkele ml) van het sputum worden de bacteriën nu geconcentreerd (in 1 ml) in plaats van verdund. Ook zijn er grote verschillen in de duplo’s waneer materialen met proteïnase-K-buffer zijn voorbehandeld, omdat je maar een klein deel van het sputum gebruikt.

## 12.2 DNA isolatie

Nadat de te onderzoeken materialen vloeibaar en geïnactiveerd zijn, kunnen deze gebruikt worden om er DNA uit te isoleren en te zuiveren. Er zijn verschillende isolatiemethodes getest. Voor de MagNA Pure zijn er twee isolatiekits getest, waarbij de TNA-kit met de DNA-kit vergeleken is bij materialen die zijn voorbehandeld met  proteïnase-K-buffer of met S.T.A.R. buffer. De DNA-isolatie met behulp van de DNA-kit geeft een betere opbrengst. De reden hiervoor is onbekend, omdat de samenstelling van de gebruikte buffers tijdens de DNA-isolatie niet bekend is. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat er een proteïnase-K-stap bij DNA-isolatie met behulp van de TNA-kit plaatsvindt, welke niet bij DNA-isolatie met behulp van DNA-kit plaatsvindt.

In theorie is DNA-isolatie met de MagNA Pure en MagNA Pure Compact gelijk aan elkaar. Dit is bij Mycobacteriën niet het geval; de reden daarvoor is onbekend. DNA-isolatie met silica-membramen geeft slechtere resultaten dan DNA-isolatie met de MagNA Pure. Dit kan komen doordat de materialen eerst met lysismix zijn behandeld, welke een storend effect kan hebben.

## 12.3 Klinische validatie - MTB-complex PCR

Er zijn 593 materialen getest op de aanwezigheid van DNA van het MTB-complex. Beide methodes (Cobas en alternatieve test) hebben ongeveer evenveel remmers, terwijl de Cobas  eerst meer materialen had die geremd waren, maar door 1:10 te verdunnen verdwijnen de remmende factoren. Om het aantal remmers in de Taqman te verminderen kan het materialen 1:5 verdund worden en nogmaals bepaald. Het voordeel hiervan is dat je minder remmers hebt, maar het nadeel is dat je ook een verlies in de gevoeligheid hebt van je PCR.

Met de eerste bepaling zijn er met de PCR in meer materialen DNA van het MTB-complex aangetoond dan met de Cobas. Bij een tweede bepaling van deze materialen in de PCR is bij 12 van de 24 voor een tweede keer ook DNA van het MTB-complex aangetoond. Er zijn dus 12 materialen vals positief in de eerste bepaling (in vergelijking met de Cobas). Dit kan wijzen op een besmetting tijdens de DNA-isolatie, omdat zeven materialen gelijktijdig met een positieve MGIT en vier materialen met een positief materiaal in de MagNA Pure zijn gegaan. Het is dus aan te raden om materialen met een hoge ct-waarde te confirmeren wanneer deze met een ander materiaal (dat een lage ct-waarde heeft) gelijktijdig in de MagNA Pure zijn geweest.

De PCR heeft bij 12 materialen DNA van het MTB-complex aangetoond, terwijl de Cobas dat niet heeft aangetoond. Bij vier van de 12 is M. tuberculosis gekweekt. Er blijven zeven materialen die vals positieve materialen over in vergelijking met de kweek. Bij één materiaal (06E 136827) heeft de patiënt in het verleden een TB-infectie gehad. Mogelijk zaten er dode Mycobacteriën in het materiaal, die door de PCR zijn gedetecteerd. Bij één materiaal (06Z 016274) is M. chelonea complex gekweekt, terwijl de MTB-complex met de PCR is aangetoond. Hiervan is ook de MGIT getest, waarvan geen DNA van het MTB-complex is aangetoond. Het kan zijn dat dit materiaal net als de andere met M. tuberculosis zijn besmet tijdens de voorbehandeling met NALC-NaOH of tijdens de prelysis, omdat deze worden uitgevoerd in een LAF-kast waarin positieve kweken worden geopend. Om besmetting te voorkomen, is het verstandig om regelmatig de LAF-kast schoon te maken en te decontamineren, of de monsters voor de PCR niet in een kweekkast te bewerken.

## 12.4 Klinische validatie - Myc. genus PCR

Er zijn 394 materialen getest op de aanwezigheid van DNA van Mycobacteriën. De PCR heeft bij 30 materialen DNA van Mycobacteriën aangetoond, terwijl er geen Mycobacteriën gekweekt zijn. Dit kan komen omdat de gebruikte primers en de probe niet specifiek genoeg zijn, omdat deze ook Corynebacterium amplificeren. Ook zijn 6 verschillende waters getest en 1x TE buffer op aanwezigheid van DNA van Mycobacteriën, waarbij DNA van Mycobacteriën is aangetoond. Omdat de gebruikte primers en probes in SIGMA water zijn opgelost en omdat de samenstelling van de gebruikte buffers niet bekend is, kan niet uitgesloten worden dat DNA van Mycobacteriën in de buffers zit die gebruikt worden voor de DNA-isolatie. Ook de ITS-PCR had geen goede resultaten. Het is dus heel moeilijk om een goede PCR die alle Mycobacteriën kan detecteren te ontwikkelen, omdat het moeilijk is om primers en probe’s  te ontwikkelen die niet te specifiek zijn (waardoor er niet alles detecteerd wordt) of te breed zijn (waardoor er te veel gedetecteerd wordt). Uiteindelijk is de PCR om het DNA van alle Mycobacteriën aan te tonen niet in de routine ingevoerd.

Omdat de interne controle aan de Myc.genus PCR was toegevoegt is er bepaald of er een multiplex PCR mogelijk is met PhHV en het MTB-complex. Dit is niet mogelijk, omdat er bij de lage concentratie van het BCG (7,5-30 4,2-16,7 en 1,7-6,7) de ct-waarde van MTB-complex lager wordt bij de multiplex (in vergelijking tot twee losse PCR’en).

# 13. Conclusie

## 13.1 Methode

Er zijn verschillende methodes onderzocht om materiaal vloeibaar te maken en pathogenen microörganismen te inativeren. De NALC-NaOH methode geeft de beste resultaten, omdat deze methode minder remmers veroorzaakt dan de andere methodes. Voordeel hiervan is dat het gehele sputum kan worden gebruikt en dat het geen extra werk geeft, omdat materialen met NALC-NaOH behandeld worden voor de kweek. Deze methode is minder gevoelig dan andere methodes bij kleine hoeveelheden sputa. Meestal wordt er voldoende sputum geleverd.

De MagNA Pure in combinatie met de DNA-kit is het meest geschikt om DNA van Mycobacteriën te isoleren, omdat deze combinatie de hoogste DNA-opbrengst geeft. Om het eventuele DNA van Mycobacteriën in het materiaal te detecteren, wordt er gebruikt gemaakt van een op een Taqman gebaseerde test. Hiervoor kan het beste de mastermix van Applied gebruikt worden. Door optimalisatie van de PCR is bepaald welke primer- en probe-concentratie het meest geschikt zijn. Voor de MTB-complex PCR zijn dat: 200 nM voor MTB-complex F1, 400 nM voor MTB-complex R1 en 200 nM voor MTB-1-FAM. Voor de Myc. genus PCR zijn dat: 200 nM voor Myc. genus A,B en C, 800 nM voor Myc. genus R1 en 250 NM voor Myc. genus-1-FAM.

## 13.2 Klinische validatie

Er zijn 593 materialen getest op aanwezigheid van DNA van het MTB-complex. De Cobas heeft meer RNB dan de alternatieve test, maar beide methodes hebben ongeveer een gelijke hoeveelheid uiteindelijke remmers. Om het aantal remmers in de Taqman te verminderen, kan het RNB materiaal 1:5 verdund worden en nogmaals bepaald worden. Positieve materialen met een hoge ct, die met een positief materiaal met een lage ct-waarde in dezelfde MagNA Pure run zijn geweest, moeten worden overbepaald vanwege mogelijke besmetting tijdens de DNA-isolatie. Verder heeft de alternatieve methode bij vier materialen DNA van het MTB-complex aangetoond die de Cobas niet gedetecteerd heeft, maar waaruit wel M. tuberculosis gekweekt is. Deze test is in de routine genomen.

Er zijn 394 materialen getest op aanwezigheid van DNA van Mycobacteriën. De alternatieve test heeft bij veel materialen DNA van Mycobacteriën aangetoond, terwijl er geen Mycobacteriën gekweekt zijn. Deze PCR is kwalitatief niet zo goed, omdat Corynebacteriën ook gedetecteerd worden. Bovendien bevinden Mycobacteriën zich ook in water. Deze test is niet in de routine genomen. Omdat de interne controle aan de Myc.genus PCR was toegevoegd is er bepaald of er een multiplex PCR mogelijk is met PhHV en het MTB-complex. Dit is niet mogelijk, omdat je dan gevoeligheid verliest. Daarom moet er een aparte PCR ingezet worden om te bepalen of er remming plaatsvindt tijdens de amplificatie.

14. Literatuur

| 1 | Intranet van het st. Elisabeth Ziekenhuis |
| --- | --- |
| 2 | Mutsaers e.a.Bacteriologie voor laboratorium en kliniek 2. Bohn Stafleu Van Loghum; Heron reeks. Hoofstuk 27: Zuurvaste staven, Mycobacterium (pagina 317-331) |
| 3 | Maura Glennon and Martin Cormican. Detection and diagnosis of Mycobacterial pathogens. Review Expert Rev. Mol. Diagn. 1(2), (2001) |
| 4 | Karim Chemlal and Françoise Portaels. Molecular diagnosis of nontuberculous Mycobacteria. Infectioud diseadrd 2003, 16:77-83 |
| 5 | Cristiane C. Frota, Debbie M. Hunt, Roger S. Buxton, et al. Genome structure in the vole bacillus, Mycobacterium microti, a member of the Mycobacterium tuberculosis complex with a low virulence for humans. Microbiology (2004), 150, 1519-1527. |
| 6 | Hoepelman e.a. Microbiologie en infectieziekten. Bohn Stafleu Van Loghum; Houten/Mechelen 2002; Hoofdstuk 3: Infecties van de onderste luchtwegen; tuberculose (pagina 69-89) |
| 7 | V.C.C. Cheng, W. W. Yew, K. Y. Yuen. Molecular diagnostics in tuberculosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2005) 24: 711-720. Review |
| 8 | Heekyung Park, Hyunjung Jang, Cheolmin Kim, et al. Detection and Identification of Mycobacteria by Amplification of the Internal Transcribed Spacer Regions with Genus and Species-Specific PCR Primers. Journal of Clinical Microbiology, Nov. 2000, p. 4080-4085. vol. 38 no.11 |
| 9 | Marcel Bonay, Francine Bouchonnet, Vladimir Pelicic, et al Effect of Stimulation of Human Macrophages on Intracellular Survival of Mycobacterium bovis Bacillus Calmette–Guerin Evaluation with a Mycobacterial Reporter Strain. American Journal of respiraroty and critical care medicine vol. 159. pp 1629-1637. 1999 |
| 10 | D. García de Viedma. Rapid detection of resistance in Mycobacterium tuberculosis: a review discussing molecular approaches.clin Microbiol Infect 2003; 9: 349-359 |
| 11 | Paolo Miotto, Federica Piana, Valeria Penati, et al. Use of genotype MTBDR Assay for Molecular Detection pf Rifampin and Isoniazid Resistance in Mycobacterium tuberculosis clinical Strains Isolated in Italy. Journal of Clinical Microbiology, July 2006, p. 2485-2491 |
| 12 | L. F. F. Kox, J. van Leeuwen, S. Knijper, et al. PCR Assay based on DNA Coding for 16S rRNA for Detection and Identification of Mycobacteria in Clinical Samples. Journal of Clinical Microbiology, Dec. 1995 p. 3225-3233. vol 33, no. 12 |
| 13 | Werkvoorschrift Auraminekleuring. Identificatie nr. PBA06VO01, versie 2 |
| 14 | Werkvoorschrift ZN-kleuring. Identificatie nr. PBA06VO02, versie 2 |
| 15 | Werkvoorschrift Decontamineren. Identificatie nr. PBA06VO03, versie 2 |
| 16 | Werkvoorschrift Kweek Mycobacteriën m.b.v. Löwenstein-Jensenagar . Identificatie nr. PBA06VO04, versie 2 |
| 17 | Werkvoorschrift Kweek Mycobacteriën m.b.v. MGIT Identificatie nr. PBA06VO05, versie 1 |
| 18 | Werkvoorschrift Nitraattest Mycobacteriën. Identificatie nr. PBA06VO08, versie 2 |
| 19 | Werkvoorschrift Gevoeligheidsbepalingen Mycobacterium spp. Identificatie nr. PBA06VO06, versie 2 |
| 20 | COBAS AMPLICOR Mycobacterium tuberculosis Test 5/2003, Revision 3.0; Roche |
| 21 | Werkvoorschrift Apparaten MagNA Lyser. Identificatienr.: PVI02AP050, versie 1 |
| 22 | F.J. van Overvel, U. Demkow, D. Górecka, et al. Effects of homogenization of induces sputum by dithiotheitol on polymorhonuclear cells. Journal of physiology and pharmacology 2005, 56, Supp 4, 143.154 |
| 23 | MagNA Pure LC DNA Isolation Kit III (bacteria, fungi). Instruction Manual version july 2004; Roche |
| 24 | M.J. Espy, J. R. Uhl, L. M. Sloan. Real-time PCR in Clinical Microbiology: Application for Routine Laboratory Testing. Clinical Microbiology Reviews, Jan. 2006, p. 165-256 Vol. 19, No. 1 |
| 25 | Paul H.M. Savekoul, Arnold Catsburg, Sije Mulder, et al. Detection of Mycobacterium tuberculosis complex with Real Time PCR: Comparison of different primer-probe setes based on the IS6110 element. Journal of Microbiological Methods 66 (2006) 177-180 |
| 26 | Stefan Niemann, Elvira Richter and Sabine Rüsch-gerdes. Stability of Mycobacterium tuberculosis IS6110 Restriction Fragment Lengt Polymorphism Patterns and Spoligotypes Determined by Analyzing Serial Isolates from Patients witch Drug-Resistant Tuberculosus. Journal of Clinical Microbiologu, Feb. 1999 p. 409-412. Vol. 37, No. 2 |
| 27 | Chiao-tang Chang, Ling-yu Wang, Chen-yi Liao and Shiao-ping Huang. Identification of Nontuberculous Mycobacteria Existing in Tap Water by PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism. Appl Environ Microbiol. 2002 June; 68(6): 3159–3161. |
| 28 | Elizabeth D. Hilborn, Terry C. Covert, Mitchell A. Yakrus, et al. Persistence of Nontuberculous Mycobacteria in a Drinking Water System after Addition of Filtration Treatment. Appl Environ Microbiol. 2006 September; 72(9): 5864–5869. |
| 29 | E. S. Bruijnestijn van Coppenraet, J. A. Lindeboom, J. M. Prins, et al. Real-time PCR Assay Using Fine-Needle Aspirates and Tissue Biopsy Specimens for Rapid Diagnosis of Mycobacterial Lymphadenitis in Children. Journal of Clinical Microbiology, June 2004, p. 2644-2650. Vol. 42 No. 6 |
| Figuren |
| 1 | http://www.bact.wisc.edu/themicrobialworld/tuberculosis.html |
| 2 | http://pathport.vbi.vt.edu/pathinfo/pathogens/Tuberculosis_2.html |
| 3 | http://en.wikipedia.org/wiki/Ziehl-Neelsen_stain |
| 4 | MagNA Pure LC DNA Isolation Kit III (bacteria, fungi). Instruction Manual version july 2004; Roche |
| 5 | http://www.pri.wur.nl/UK/research/research+themes/Interaction+between+plants+pests+and+ diseases/ Characterization+identification+and+detection/ |
| Kaft | http://www.forumlabo.com/anglais/actus/actus/cnrs/0206parkinson.htm |

# 15. Bijlagen

Bijlage 1:	Resultaten multiplex PCR: MTB, Myc. genus en PhHV en gevoeligheid

Bijlage 2: 	Resultaten MagNA lyser, DTT en onbehandeld sputum

Bijlage 3:	Resultaten Proteinase-K-buffer, S.T.A.R. buffer en isolatie methodes

Bijlage 4:	Resultaten remmers, waters, Corynebacterium en ITS-PCR

Bijlage 5:	Resultaten klinische validatie

## Bijlage 1: Resultaten multiplex PCR: MTB, Myc. genus en PhHV en gevoeligheid

Tabel 5: Gevoeligheid van Cobas en Taqman.

| Concentratie (cfu/100 µl) | Cobas | Taqman (ct) |
| --- | --- | --- |
|  | Per 50 µl | PCR TBC | Per 10 µl | MTB-1-FAM |
| 1500-6000 | 750 - 3000 | + (3.966) | 150 - 600 | 28.53 |
|  |  | + (3.966) |  | 28.92 |
| 150 - 600 | 75 - 300 | + (3.966) | 15 - 60 | 30.82 |
|  |  | + (3.966) |  | 30.97 |
| 75 - 300 | 37,5 - 150 | + (3.966) | 7,5 - 30 | 32.11 |
|  |  | + (3.665) |  | 32.17 |
| 37,5 - 150 | 18,8 - 75 | + (3.966) | 3,8 - 15 | 33.20 |
|  |  | + (3.966) |  | 32.46 |
| 15 - 60 | 7,5 - 30 | + (3.267) | 1,5 - 6 | 35.64 |
|  |  | + (3.665) |  | 33.43 |
| 7,5 - 30 | 3,8 - 15 | + (1.738) | 0,8 - 3 | 34.88 |
|  |  | + (3.966) |  | 35.50 |
| 4,2 - 16,7 | 2,1 - 8,4 | - | 0,4 - 1,7 | 36.60 |
|  |  | + (2.568) |  | 36.11 |
| 1,7 - 6,7 | 0,9 - 3,4 | - | 0,2 - 0,7 | 37.67 |
|  |  | - |  | Undet. |
| 0 | 0 | - | 0 | Undet. |
|  |  | X |  | Undet. |

26-02-07: Prelysis & MagNA pure 28 -02-07: Taqman

Tabel 6: Gevoeligheid Taqman

| 0,8 – 3 CFU | 0,4 - 1,7 CFU | 0,2 - 0,7 CFU |
| --- | --- | --- |
| 34.33 | 37.45 | 37.14 |
| 36.98 | 37.92 | Undet. |
| 35.66 | Undet. | Undet. |
| 36.03 | 37.93 | Undet. |
| 34.67 | 37.97 | Undet. |
| 35.69 | Undet. | Undet. |
| 36.64 | 37.64 | Undet. |
| 35.02 | 37.56 | Undet. |
| 35.10 | 37.70 | Undet. |
| 35.32 | Undet. | Undet. |
| 37.71 | Undet. | Undet. |
| Undet. | Undet. | Undet. |

15-03-07: Prelysis & MagNA pure & Taqman 16-03-07: Taqman

Tabel 7: Gevoeligheid Cobas

| 3,8 – 15 CFU | 2,1 - 8,4 CFU | 0,9 - 3,4 CFU |
| --- | --- | --- |
| + | - | - |
| + | + | - |
| + | + | + |
| + | - | + |
| + | - | - |

Tabel 8: Multiplex PCR

| MTB | MTB+PhHV | PhHV | Myc.genus | Myc.genus + PhHV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MTB | PhHV |  |  | Myc.genus | PhHV |
| 30.15 | 30.21 | 30.85 | 30.89 | 31.74 | 31.91 | 30.95 |
| 29.91 | 30.28 | 30.91 | 30.94 | 31.32 | 31.68 | 30.63 |
| 29.95 | 30.25 | 30.69 | 30.68 | 32.16 | 31.48 | 30.63 |

28-11-06 Voorbehandeling & DNA isolatie & Taqman

## Bijlage 2: Resultaten MagNA lyser, DTT en onbehandeld sputum

Tabel 9: Voorbehandeling van sputum met Magna lyser en NALC-NaOH

|  | NALC-NaOH | MagNA lyser |
| --- | --- | --- |
|  | MTB | Myc gen | PhHV | MTB | Myc gen | PhHV |
| 06M 080656 | 23.52 | 29.58 | 29.40 | 22.67 | 31.45 | 30.49 |
|  | 23.45 | 29.78 | 29.31 | 22.54 | 30.70 | 30.53 |
| 06M 080291 | 24.01 | 29.76 | 30.25 | 23.25 | 30.62 | 30.67 |
|  | 24.07 | 29.65 | 30.20 | 23.16 | 30.60 | 30.47 |
| 06M 080429 | 21.81 | 29.59 | 31.32 | 23.51 | 31.78 | 30.84 |
|  | 21.79 | 32.37 | 33.221 | 22.80 | 31.46 | 31.84 |

09-01-07: Voorbehandeling & DNA isolatie & Taqman

1) Geeft remming in de PCR

Tabel 10: Voorbehandeling van sputum met DTT en NALC-NaOH

|  | NALC-NaOH | DTT |
| --- | --- | --- |
|  | MTB | Myc gen | PhHV | MTB | Myc gen | PhHV |
| 06M 080656 | 23.24 | 29.52 | 29.24 | 21.99 | 30.72 | 31.94 |
|  | 23.31 | 29.46 | 29.37 | 22.33 | 31.05 | 33.141 |
| 06M 080291 | 23.52 | 28.99 | 30.38 | 22.57 | 31.39 | 34.061 |
|  | 23.55 | 29.14 | 30.56 | 22.72 | 32.53 | 34.911 |
| 06M 080429 | 21.23 | 29.26 | 31.83 | 22.32 | Undet. | 45.671 |
|  | 21.26 | 29.06 | 31.41 | 23.03 | Undet. | Undet. 1 |

10-01-07:  Voorbehandeling & DNA isolatie & Taqman

1) Geeft remming in de PCR

Tabel 11: Onbehandeld sputum en sputum behandeld met NALC-NaOH

|  | NALC-NaOH | Onbehandeld |
| --- | --- | --- |
|  | MTB | PhHV | MTB | PhHV |
| 06M 080429 | 22.81 | 30.03 | 21.61 | 46.031 |
|  | 22.88 | 30.12 | 30.52 | Undet. 1 |
| 07E 003315 | 24.61 | 29.56 | 20.71 | 35.671 |
|  | 24.67 | 29.64 | 21.07 | 36.481 |

14-03-07: Voorbehandeling & DNA isolatie; 15-03-07: Taqman

1) Geeft remming in de PCR

Tabel 12: MagNAlyser meer imput

| Monster | NALC | MagNAlyser |
| --- | --- | --- |
|  | MTB | PhHV | MTB | PhHV |
| 06M 080429 | 22.81 | 30.03 | 22.19 | 34.661 |
|  | 22.88 | 30.12 | 22.43 | 33.881 |
| 07E 003315 | 24.61 | 29.56 | 20.12 | 34.501 |
|  | 24.67 | 29.64 | X | X |

14-03-07: Voorbehandeling & DNA isolatie; 15-03-07: Taqman

1) Geeft remming in de PCR

## Bijlage 3: Resultaten Proteinase-K-buffer, S.T.A.R. buffer en isolatie methodes

Tabel 13: Voorbehandeling en inactivatie STAR buffer

|  | DNA-kit | TNA-kit |
| --- | --- | --- |
|  | MTB | PhHV | MTB | PhHV |
| 07E 0443121 | 31.33 | 30.42 | 34.09 | 32.41 |
|  | 31.00 | 30.18 | 34.05 | 32.25 |
| 07E 0443101 | 31.14 | 30.18 | 33.34 | 31.99 |
|  | 31.23 | 30.10 | 33.58 | 31.89 |
| 07E 0442761 | 30.70 | 29.15 | 33.54 | 30.91 |
|  | 30.24 | 29.39 | 32.82 | 30.94 |
| NC | Undet. | 29.73 | Undet. | 31.57 |
| PC | 31.01 | 29.56 | 33.15 | 31.13 |

13-04-07: Voorbehandeling & DNA isolatie & Taqman

1) Sputa gepiked met 1500-6000 BCG cellen

NC: Negatieve controle (alleen 1xTE buffer );  PC: Positieve controle (1x TE met 1500-6000 BCG cellen)

Tabel 14: Voorbehandeling  en inactivate met prot-K-buffer

|  | DNA-kit | TNA-kit | NALC |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MTB | PhHV | MTB | PhHV | MTB | PhHV |
| 07E 0393112 | 30.40 | 32.34 | 31.49 | 32.93 | 37.92 | 30.50 |
|  | 30.29 | 31.13 | 32.82 | 32.49 | 37.21 | 30.18 |
| 07E 0392022 | 30.27 | 32.96 | 33.81 | 34.201 | Undet. | 29.23 |
|  | 30.28 | 33.081 | 32.49 | 33.541 | 37.54 | 30.45 |
| 07E 0393172 | 32.04 | 34.731 | 34.06 | 34.571 | 38.45 | 30.48 |
|  | 31.99 | 34.811 | 33.83 | 36.071 | 45.72 | 29.47 |
| NC | Undet. | 29.54 | Undet. | 30.30 | Undet. | 29.47 |
| PC | 28.86 | 29.73 | 31.16 | 32.19 | 28.74 | 29.47 |

02-04-07: Voorbehandeling & DNA isolatie;  03-04-07: Taqman

1) geeft remming in de PCR; 2) Sputa gepiked met 1500-6000 BCG cellen

NC: Negatieve controle (alleen 1xTE buffer );  PC: Positieve controle (1x TE met 1500-6000 BCG cellen)

Tabel 15: Voorbehandeling en inactivate met prot-K-buffer

|  | Prot k | NALC |
| --- | --- | --- |
|  | MTB | PhHV | MTB | PhHV |
| 07E 041193 | 29.28 | Undet. 1 | 24.18 | 31.40 |
|  | 22.29 | 45.091 | 24.17 | 31.44 |

05-04-07 Voorbehandeling & DNA isolatie & Taqman

1) Geeft remming in de PCR

Tabel 16: DNA isolatie silica membramen vergelijken met MagNA Pure

| Monster | MagNA pure | Silica membramen |
| --- | --- | --- |
|  | MTB | Myc.gen | PhHV | MTB | Myc.gen | PhHV |
| 07E 020077 | Undet. | 39.58 | 31.29 | Undet. | Undet. | 33.941 |
| 07E 003519 | Undet. | Undet. | 32.72 | Undet. | Undet. | 32.40 |
| 06Z 016273 | Undet. | Undet. | 30.92 | Undet. | Undet. | 33.941 |
| 06Z 016274 | Undet. | Undet. | 30.90 | 41.11 | Undet. | 34.121 |
| 06E 136827 | 37.46 | 40.16 | 30.98 | Undet. | Undet. | Undet. 1 |
| 06M 080375 | Undet. | Undet. | 29.80 | 38.55 | Undet. | 34.091 |
| 07M 011277 | 35.14 | 29.34 | 30.74 | 38.37 | 35.00 | 32.94 |
| 07E 020384 | 38.12 | 49.97 | 30.62 | Undet. | Undet. | 33.091 |
| 07E 016435 | 34.79 | Undet. | 33.251 | Undet. | Undet. | 32.31 |
| 07F 0015602 | 22.19 | 27.02 | 29.44 | 24.71 | 33.09 | 33.83 |

22-02-07: Prelysis & MagNA pure & Kolommetjes

23-02-07: Taqman

1) geeft remming in de PCR; 2) MGIT

## Bijlage 4: Resultaten remmers, waters, Corynebacterium en ITS-PCR

Tabel 17: Remmers in de Taqman

| Monster |  | Extra in MP | 1:1 | 1:5 | 1:10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MTB | PhHV | MTB | PhHV | MTB | PhHV | MTB | PhHV | MTB | PhHV |
| 07M 013646 | Undet. | 34.201 | Undet. | 33.281 | Undet. | 32.14 | Undet. | 30.24 | Undet. | 30.23 |
| 07Z 003305 | Undet. | Undet1. | Undet. | 36.671 | Undet. | 39.691 | Undet. | 32.73 | Undet. | 31.18 |
| 07E 019775 | Undet. | 44.371 | Undet. | 32.24 | Undet. | 30.11 | Undet. | 31.17 | Undet. | 30.58 |
| 07E 029119 | Undet. | Undet.1 | Undet. | Undet.1 | Undet. | Undet. 1 | Undet. | Undet. 1 | Undet. | 34.821 |
| 07E 030541 | Undet. | 44.361 | Undet. | 35.351 | Undet. | Undet. 1 | Undet. | 31.23 | Undet. | 31.12 |

1) Geeft remming in de PCR

Tabel 18: Uittesten van verschillende waters

| Monster | MTB | Myc genus |
| --- | --- | --- |
| TE – 1 | Undet. | 37.98 |
| TE – 2 | Undet. | Undet. |
| TE – 3 | Undet. | Undet. |
| Sigma water – 1 | Undet. | 44.15 |
| Sigma water – 2 | Undet. | Undet. |
| Sigma water – 3 | Undet. | Undet. |
| Qiagen water – 1 | Undet. | Undet. |
| Qiagen water – 2 | Undet. | Undet. |
| Qiagen water – 3 | Undet. | Undet. |
| Kraanwater – 1 | Undet. | 39.08 |
| Kraanwater – 2 | Undet. | Undet. |
| Kraanwater – 3 | Undet. | 39.10 |
| R. O. – 1 | Undet. | 40.07 |
| R. O. – 2 | Undet. | 47.44 |
| R. O. – 3 | Undet. | Undet. |
| Milli Q – 1 | Undet. | Undet. |
| Milli Q – 2 | Undet. | 36.33 |
| Milli Q – 3 | Undet. | 39.77 |
| Milli Q steriel – 1 | Undet. | Undet. |
| Milli Q steriel – 2 | Undet. | 37.20 |
| Milli Q steriel – 3 | Undet. | Undet. |
| Auqa dest – 1 | Undet. | Undet. |
| Auqa dest – 2 | Undet. | Undet. |
| PC | 28.37 | 30.56 |

04-01-07: Voorbehandeling & DNA isolatie & Taqman

PC: Positieve controle (1x TE met 1500-6000 BCG cellen)

Tabel 19: Corynebacterium

|  | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
|  | MTB-1-FAM | Myc gen-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| C. dipteriae | Undet. | 37.01 | 29.60 |  |
| C. jeikeium | Undet. | 38.22 | 29.75 |  |
| C. propinquum | Undet. | 18.40 | 31.45 |  |
| C. pseudodipther | Undet. | 32.14 | 29.70 |  |
| C. pseudotuber | Undet. | 37.70 | 29.69 |  |

Tabel 20: Testen ITS-PCR met geïsoleerde DNA

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | PCR TBC | MTB (FAM) | Myc gen (FAM) | PhHV-1-VIC |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 22 | 13 | 22 |  |  |
| 06E 127604 | 4796379 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 33.68 | Undet. | 31.15 |  |
| 06E 127745 | 4785423 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 40.95 | Undet. | 38.38 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. |  | 32.85 |  | 31.99 | Isolaat extra in MP |
| 06E 127049 | 6193608 | MGIT | M. tuberculosis | - | Undet. | Undet. | 33.80 | Undet. | 30.51 | Kweek ( TB |
| 06E 124652 | 4972935 | MGIT | M. species | Remming | Undet. | Undet. | Undet. | Undet. | 32.19 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 06E 129848 | 4798282 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.20 | Undet. | 31.64 |  |
| 06E 130026 | 4800020 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 28.79 | Undet. | 30.76 |  |
| C. dipteriae | n.v.t. | n.v.t. | Undet. | Undet. | 37.01 | Undet. | 29.60 |  |
| C. jeikeium | n.v.t. | n.v.t. | Undet. | Undet. | 38.22 | Undet. | 29.75 |  |
| C. propinquum | n.v.t. | n.v.t. | Undet. | Undet. | 18.40 | Undet. | 31.45 |  |
| C. pseudodipther | n.v.t. | n.v.t. | Undet. | Undet. | 32.14 | Undet. | 29.70 |  |
| C. pseudotuber | n.v.t. | n.v.t. | Undet. | Undet. | 37.70 | Undet. | 29.69 |  |
| 06M 079227 | 5011451 |  | M. tuberculosis | Remming | 36.38 36.84 | Undet | Undet. Undet. | Undet | 30.55 31.06 | Remming Cobas. isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  | Remming | 20.10 20.05 | 24.09 | 25.94 25.86 | 22.84 | 29.27 29.09 | 1: 10 verdunt Over + isolaat 2 keer in taqmen |
| 06M 079438 | 8038426 |  | Geen M.species gekweekt | - | 35.53 36.00 | Undet. | 32.52 33.27 | Undet. | 29.66 30.26 | Auramine prep - isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | 38.45 | Undet. | 39.49 | Undet | 29.38 | Alles over |
| 06Z 016273 | Z2613864 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | 36.93 Undet. | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 30.50 30.38 | Remming Cobas isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  | - | Undet. 38.22 | Undet. | 42.97 45.23 | Undet. | 30.73 30.69 | 1: 10 verdunt FLP neg Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 06Z 016274 | Z1942480 |  | M. species: M. chelonae complex | - | 36.42 38.16 | Undet. | 49.92 45.36 | 48.35 | 30.33 30.15 | ZN eenmalig pos, normale foto, FLP neg, isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | 39.19 36.89 | Undet. | Undet. 40.83 | Undet. | 30.38 30.26 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 06E 136827 | 4424777 |  | Geen M.species gekweekt | - | 34.62 X | X | Undet X. | X | 36.23 X | 12m geleden tbc stam isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | 35.59 34.63 | Undet. | 46.10 41.03 | Undet. | 29.00 28.82 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 06M 080375 | 5111419 |  | M. tuberculosis complex | - | 36.97 38.46 | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 29.51 29.56 | Auramine -, sterke verdenking tbc, met tbc stam (13d) . isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. 36.70 | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 29.69 29.62 | Over + isolaat 2 keer in taqmen |
| 07M 000842 | 4243807 |  | Geen M.species gekweekt | - | 36.17 36.06 | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 30.65 30.54 | isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | Undet. | Undet. | 30.61 | Alles over |
| 06E 138482 | 7891854 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | 35.64 37.35 | Undet. | 32.73 33.46 | Undet. | 29.08 29.16 | isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 32.03 | Undet. | 28.36 | Alles over |
| 07E 002732 | 1684441 |  | Geen M.species gekweekt | - | 37.57 Undet. | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 29.15 29.23 | Auramine – isolaat 2 keer in taqmen |
|  |  |  |  |  | Undet. Undet. | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 29.54 29.48 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 07E 003140 | 3930113 |  | Geen M.species gekweekt | - | 36.41 38.86 | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 29.15 29.29 | Auramine – isolaat 2 keer in taqmen |
|  |  |  |  |  | Undet. Undet. | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 29.44 29.42 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 07M 001657 | 3107852 |  | Geen M.species gekweekt | - | 35.56 37.60 | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 29.39 29.38 | Auramine – isolaat 2 keer in taqmen |
|  |  |  |  |  | Undet. Undet. | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 29.35 29.49 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 07E 003519 | 1750177 |  | Geen M.species gekweekt | - | 37.24 Undet. | Undet. | Undet. Undet. | Undet. | 29.33 29.37 | Auramine – isolaat 2 keer in taqmen |
|  |  |  |  |  | Undet. Undet. | Undet. | 40.23 39.39 | Undet. | 29.42 29.36 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 07M 003618 | 3396844 |  | Geen M.species gekweekt | - | 36.47 | Undet. | 40.31 | 42.19 | 29.60 | 18/1 container tijdens centrifugeren gescheurd, toch ingezet, kweek niet betrouwbaar. (auramine -) |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 37.78 | Undet. | 29.77 | Over |

1) MTB-complex PCR (IS6110);  2) ITS-PCR;  3) Myc. genus PCR (16s)

Tabel 21 Testen ITS-PCR met nieuwe isolaties

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) |
| --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | MTB (FAM) | Myc gen (FAM) | PhHV-1-VIC |
|  |  |  |  | 11 | 22 | 13 | 22 |  |
| 06M 064891 | 1982744 | MGIT | M. tuberculosis | 19.96 | 20.04 | 22.82 | 18.29 | 29.71 |
| 06E 131507 | 4054211 | MGIT | M. tuberculosis | 19.75 | 23.05 | 25.83 | 21.54 | 29.48 |
| 06F 021229 | 3727284 | MGIT | M. avium | Undet. | Undet. | 22.53 | 20.87 | 30.15 |
| 06E 130366 | 3220019 | MGIT | Myc sp | Undet. | Undet. | 19.47 | 38.15 | 31.38 |
| 06M 080291 | 5111419 |  | M. tuberculosis | 20.41 | 30.25 | 30.75 | 28.12 | 33.76 |
| 06E 132654 | 1001410 | MGIT | M. tuberculosis | 18.15 | 21.45 | 24.35 | 20.00 | 29.67 |
| 06M 080429 | 5111419 | MGIT | M. tuberculosis | 25.37 | 30.87 | 33.35 | 29.81 | 30.31 |
| 07E 003315 | 1001410 |  | M. tuberculosis | 22.26 | 27.08 | 29.63 | 25.54 | 30.10 |
| 06E 128152 | 6193608 | MGIT | M. tuberculosis | 15.23 | 18.54 | 20.98 | 16.94 | 29.61 |
| 07E 002520 | 1001410 |  | M. tuberculosis | 22.48 | 27.47 | 31.03 | 25.99 | 31.37 |
| 06Z 016274 | Z1942480 | MGIT | Myco chelonae complex | Undet. | Undet. | 19.42 | Undet. | 31.41 |
| 06E 134807 | 3469950 | MGIT | Myc sp | Undet. | Undet. | 25.02 | 23.41 | 29.60 |
| 07E 006720 | 2233720 | MGIT | M. tuberculosis | 19.06 | 19.36 | 21.84 | 17.90 | 29.66 |
| 07E 006722 | 2233720 | MGIT | M. tuberculosis | 15.79 | 18.47 | 21.10 | 17.14 | 29.88 |
| 07E 006724 | 2233720 | MGIT | M. gordonae | Undet. | Undet. | 20.22 | 17.95 | 32.89 |
| 07E 006725 | 2233720 | MGIT | Myco chelonae complex | Undet. | Undet. | 20.40 | Undet. | 30.31 |

1) MTB-complex PCR (IS6110);  2) ITS-PCR;  3) Myc. genus PCR (16s)

Tabel 22: Multiplex PCR MTB en PhHV

| Concentratie (cfu/100 µl) | MTB-1-FAM | MTB + PhHV | PhHV-1-VIC |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MTB-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| 1500-6000 | 28.53 | 28.58 | 29.71 | 29.67 |
|  | 28.92 | 28.64 | 30.00 | 30.26 |
| 150 - 600 | 30.82 | 31.28 | 30.04 | 29.83 |
|  | 30.97 | 31.07 | 29.97 | 30.08 |
| 75 - 300 | 32.11 | 31.52 | 29.88 | 29.73 |
|  | 32.17 | 31.82 | 29.96 | 30.02 |
| 37,5 - 150 | 33.20 | 32.79 | 29.95 | 29.93 |
|  | 32.46 | 33.34 | 30.08 | 29.85 |
| 15 - 60 | 35.64 | 34.40 | 29.85 | 29.88 |
|  | 33.43 | 33.66 | 30.22 | 30.19 |
| 7,5 - 30 | 34.88 | 36.15 | 30.12 | 29.98 |
|  | 35.50 | 36.86 | 30.32 | 30.13 |
| 4,2 - 16,7 | 36.60 | 37.10 | 29.93 | 29.98 |
|  | 36.11 | Undet. | 30.08 | 30.01 |
| 1,7 - 6,7 | 37.67 | Undet. | 30.17 | 30.14 |
|  | Undet. | 37.35 | 30.08 | 29.77 |
| 0 | Undet. | Undet. | 28.86 | 28.67 |
|  | Undet. | Undet. | 29.61 | 29.76 |

Tabel 23: Multiplex PCR MTB en PhHV

| Concentratie BCG: 7,5 - 30 cfu/100 µl (per 10 µl 0,8 – 3) | Concentratie BCG: 4,2 - 16,7 cfu/100 µl (per 10 µl 0,4 - 1,7) | Concentratie BCG: 1,7 - 6,7 cfu/100 µl (per 10 µl 0,2 - 0,7) |
| --- | --- | --- |
| MTB | MTB + PhHV | PhHV | MTB | MTB + PhHV | PhHV | MTB | MTB + PhHV | PhHV |
|  | MTB | PhHV |  |  | MTB | PhHV |  |  | MTB | PhHV |  |
| 35.13 | 36.11 | 29.51 | 29.47 | 35.64 | 37.37 | 29.76 | 29.66 | Undet. | Undet. | 29.88 | 29.52 |
| 34.42 | 35.28 | 29.69 | 29.67 | 37.66 | Undet. | 29.83 | 30.12 | 37.52 | 37.62 | 29.73 | 29.69 |
| 35.11 | 36.48 | 30.00 | 29.56 | 37.55 | 37.38 | 29.88 | 29.77 | Undet. | 37.45 | 29.53 | 29.46 |
| 37.90 | 35.52 | 29.94 | 29.82 | Undet. | 35.40 | 30.10 | 29.74 | 37.71 | Undet. | 29.74 | 29.51 |
| 35.08 | 34.94 | 29.96 | 29.61 | 36.18 | Undet. | 29.66 | 29.73 | Undet. | Undet. | 29.61 | 29.49 |
| 35.06 | 36.44 | 29.86 | 29.90 | 36.03 | 36.62 | 29.70 | 29.88 | Undet. | Undet. | 29.91 | 29.50 |
| 37.49 | 35.42 | 29.86 | 29.94 | 37.53 | 36.81 | 30.23 | 30.08 | 37.33 | Undet. | 29.51 | 29.66 |
| 36.98 | 35.87 | 29.83 | 29.83 | 35.88 | Undet. | 30.16 | 30.17 | Undet. | 37.49 | 29.62 | 29.52 |
| 36.02 | 35.01 | 29.90 | 29.78 | 36.38 | Undet. | 30.27 | 30.25 | Undet. | Undet. | 29.56 | 29.57 |
| 35.34 | 37.41 | 29.90 | 29.76 | Undet. | Undet. | 29.91 | 29.50 | 38.86 | Undet. | 29.85 | 30.00 |

## Bijlage 5: Resultaten klinische validatie

Tabel 24: Resultaten klinische validatie

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | PCR TBC | MTB-1-FAM | Myc gen-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| 06E 127049 | 6193608 |  | M. tuberculosis | + | Undet. | Undet. | 36.85 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | 36.80 | Undet. | 29.61 | Isolaat extra in MP |
| 06E 127097 | 6193608 |  | M. tuberculosis | + | 31.62 | Undet. | 30.06 |  |
| 06E 127418 | 9567543 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.58 | 31.09 |  |
| 06E 127456 | 4576737 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.22 |  |
| 06E 127486 | 1436017 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.58 |  |
| 06E 127604 | 4796379 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 33.68 | 31.15 |  |
| 06M 073871 | 3864124 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.80 |  |
| 06M 073872 | 3864124 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.69 |  |
| 06M 073873 | 3864124 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.29 |  |
| 06Z 015187 | Z7166736 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.49 |  |
| 06E 127745 | 4785423 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 40.95 | 38.38 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | 32.85 | 31.99 | Isolaat extra in MP |
| 06E 127810 | 8465035 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 37.08 | 29.75 |  |
| 06F 020500 | 1639975 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.26 |  |
| 06F 020532 | ?? |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | Undet. | 29.93 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 06M 074217 | 5074153 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.04 |  |
| 06E 128143 | 6926835 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 36.78 | 29.46 |  |
| 06E 128152 | 6193608 |  | M. tuberculosis | - | Undet. | Undet. | 28.67 | MGIT ( positief |
| 06M 074599 | 4792267 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.01 |  |
| 06E 128629 | 4798282 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | Undet. | 34.81 | Remming Cobas en Taqman |
|  |  |  |  |  | X | X | X | 1: 10 verdunt / extra in MP |
|  |  |  |  | Remming | Undet. | 49.94 | 34.16 | Opnieuw, remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | 37.42 | 34.11 | Isolaat extra in MP, REMMING |
| 06E 128635 | 6926835 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | 36.34 | 32.08 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Niet over |  |  |  | Is al gedaan van ander monster |
| 06E 128670 | 5308666 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.32 |  |
| 06E 128672 | 1166066 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.77 |  |
| 06E 128675 | 2355540 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.95 |  |
| 06M 074686 | 2010521 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.90 |  |
| 06M 074888 | 4873590 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.23 |  |
| 06M 075050 | 4760301 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.27 |  |
| 06E 126174 | 8694598 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 43.31 | 30.56 |  |
| 06E 126136 | 8389747 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 36.61 | 30.18 |  |
| 06M 074921 | 5028485 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.32 |  |
| 06E 127049 | 6193608 | MGIT | M. tuberculosis | - | Undet. | 33.80 | 30.51 | Kweek ( TB |
| 06E 122556 | 1902307 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.38 |  |
| 06M 069598 | 3571549 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 44.88 | 30.85 |  |
| 06E 124652 | 4972935 | MGIT | M. species | Remming | Undet. | Undet. | 32.19 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 06M 075309 | 6202889 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.86 |  |
| 06E 129092 | 5366757 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.94 |  |
| 06E 129683 | 8859939 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.16 |  |
| 06E 129786 | 9567543 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.84 | 30.43 |  |
| 06E 129848 | 4798282 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 29.20 | 31.64 |  |
| 06E 129995 | 4800031 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.60 |  |
| 06E 130026 | 4800020 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 28.79 | 30.76 |  |
| 06F 020913 | 9578866 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.14 |  |
| 06E 130074 | 1454486 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.08 |  |
| 06E 130265 | 1675905 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.89 |  |
| 06E 131048 | 4356418 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 30.95 | 30.61 |  |
| 06E 131116 | 3811780 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.14 | 30.27 |  |
| 06E 131246 | 3819112 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 37.38 | 30.00 |  |
| 06E 131507 | 4054211 |  | M. tuberculosis | + | 30.84 | 38.86 | 31.07 |  |
| 06M 076197 | 8517087 |  | Geen M.species gekweekt | + | Undet. | Undet. | 30.14 | Patiënt 1e keer pos |
|  |  |  |  | - |  |  |  | Cobas over ter confirm |
| 06M 076296 | 5033871 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.00 |  |
| 06E 131667 | 3878603 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | Undet. | 31.54 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 06E 131684 | 4054211 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.90 | 30.07 |  |
| 06E 131691 | 4054211 |  | M. tuberculosis | + | 24.40 | 34.05 | 33.15 |  |
| 06M 076443 | 4723493 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.14 |  |
| 06M 076477 | 4723493 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.10 |  |
| 06M 076547 | 1561571 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.86 |  |
| 06M 076611 | 4873590 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.97 |  |
| 06M 076612 | 4873590 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 34.58 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 32.30 | Isolaat extra in MP |
| 06Z 015751 | Z1797923 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.97 | 30.06 |  |
| 06Z 015752 | Z1797923 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.45 |  |
| 06E 127097 | 6193608 | MGIT | M. tuberculosis complex | + | 19.04 | 25.40 | 29.20 |  |
| 06M 071307 | 2434426 | MGIT | M. species | Remming | Undet. | 24.52 | 29.47 | Remming cobas niet over |
| 06E 129778 | 1553827 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.78 |  |
| 06F 020507 | 9536505 | MGIT | Kweek verontreinigd | - | Undet. | Undet. | 33.18 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | 37.12 | 32.29 | Isolaat extra in MP |
| 06E 131988 | 3409043 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.84 |  |
| 06E 131989 | 2841927 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 37.68 | 29.96 |  |
| 06E 131990 | 4608989 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.85 |  |
| 06E 132040 | 3143745 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.77 |  |
| 06F 021229 | 3727284 |  | M. avium | - | Undet. | 32.00 | 29.80 |  |
| 06F 021275 | 9156543 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.08 |  |
| 06M 076835 | 4730407 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.07 |  |
| 06M 076837 | 4730407 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.05 |  |
| 06M 076840 | 4730407 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.90 |  |
| 06M 076842 | 6448401 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.02 |  |
| 06M 076844 | 6448401 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.30 |  |

Vervolg Tabel 24: Resultaten klinische validatie

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | PCR TBC | MTB-1-FAM | Myc gen-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| 06M 076846 | 6448401 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.00 |  |
| 06M 064891 | 1982744 | MGIT | M. tuberculosis | + | 19.97 | 22.02 | 29.68 |  |
| 06E 132413 | 1362812 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 36.07 | 29.81 |  |
| 06E 132674 | 1802542 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.24 |  |
| 06E 132606 | 6193608 |  | M. tuberculosis | - | Undet. | Undet. | 31.01 |  |
| 06E 132652 | 4435555 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 44.80 | 29.67 |  |
| 06E 132888 | 8796681 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.93 |  |
| 06E 133111 | 8597589 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.52 |  |
| 06M 077369 | 4897328 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.74 |  |
| 06E 133402 | 1278260 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.73 |  |
| 06E 133413 | 4408352 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 33.56 | 32.11 |  |
| 06E 133562 | 1802542 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.51 |  |
| 06E 133662 | 6868972 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.13 |  |
| 06Z 015889 | Z7169917 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 33.45 | 29.53 |  |
| 06E 133683 | 3128444 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.57 |  |
| 06E 133764 | 4630945 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.32 |  |
| 06E 133827 | 4441442 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 29.43 | 30.49 |  |
| 06E 134151 | 2600488 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 47.45 | 30.77 |  |
| 06M 077615 | 3673780 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.64 |  |
| 06M 077971 | 4516684 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.31 |  |
| 06E 134554 | 1446610 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.45 |  |
| 06E 134558 | 4608989 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.38 |  |
| 06M 078204 | 2413968 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | Undet. | Undet. | Remming Cobas en Taqman |
|  |  |  |  | - | Undet. | Undet. | 35.22 | 1: 10 verdunt / extra in MP, REMMING |
| 06M 078281 | 4839967 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.51 | 30.31 |  |
| 06M 078292 | 8770872 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.28 |  |
| 06E 131507 | 4054211 | MGIT | M. tuberculosis | + | 23.74 | 29.63 | 31.58 |  |
| 06F 021229 | 3727284 | MGIT | Mycobacterium avium | Remming | Undet. | 22.90 | 30.64 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 06Z 014024 | Z2112253 | MGIT | M. species | Remming | Undet. | 23.72 | 29.62 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 06E 131684 | 4054211 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.75 | 30.02 |  |
| 06E 130366 | 3220019 | MGIT | M. species | Remming | Undet. | 19.98 | 31.47 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 06E 133076 | 1179656 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 43.02 | 30.06 |  |
| 06E 132677 | 1802542 | MGIT | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | Undet. | 32.06 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 06E 134772 | 3409043 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.96 |  |
| 06E 135030 | 6207190 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.47 |  |
| 06E 135081 | 1604746 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.04 |  |
| 06E 135083 | 3204916 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.19 |  |
| 06Z 016114 | Z1104138 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.54 |  |
| 06E 135466 | 1802542 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.20 |  |
| 06E 135483 | 4214936 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 48.40 | 31.47 |  |
| 06E 135577 | 2954358 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.26 | 31.65 |  |
| 06E 135705 | 3274870 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.13 | 29.77 |  |
| 06E 135733 | 3416765 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.77 |  |
| 06Z 016214 | Z1942480 |  | M. chelonae complex | - | Undet. | Undet. | 30.65 |  |
| 06M 079227 | 5011451 |  | M. tuberculosis | Remming | 36.38 36.84 | Undet. Undet. | 30.55 31.06 | Remming Cobas. isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  | Remming | 20.10 20.05 | 25.94 25.86 | 29.27 29.09 | 1: 10 verdunt Over + isolaat 2 keer in taqmen |
| 06M 079284 | 4098028 |  | Geen M.species gekweekt | - | 38.18 Undet. | Undet. Undet. | 29.55 30.09 | Auramine prep - |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 29.09 | Alles over |
| 06M 079438 | 8038426 |  | Geen M.species gekweekt | - | 35.53 36.00 | 32.52 33.27 | 29.66 30.26 | Auramine prep - isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | 38.45 | 39.49 | 29.38 | Alles over |
| 06M 080291 | 5111419 |  | M. tuberculosis complex | + | 21.41 | 29.54 | 31.68 |  |
| 06M 080374 | 7506873 |  | M. chelonae complex | - | Undet. | Undet. | 29.65 |  |
| 06Z 016273 | Z2613864 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | 36.93 Undet. | Undet. Undet. | 30.50 30.38 | Remming Cobas isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  | - | Undet. 38.22 | 42.97 45.23 | 30.73 30.69 | 1: 10 verdunt FLP neg Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 06Z 016274 | Z1942480 |  | M. species: M. chelonae complex | - | 36.42 38.16 | 49.92 45.36 | 30.33 30.15 | ZN eenmalig pos, normale foto, FLP neg isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | 39.19 36.89 | Undet. 40.83 | 30.38 30.26 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 06E 136846 | 4505776 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.72 |  |
| 06E 136843 | 9567543 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.29 |  |
| 06E 136827 | 4424777 |  | Geen M.species gekweekt | - | 34.62 X | Undet X. | 36.23 X | 12m geleden tbc stam isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | 35.59 34.63 | 46.10 41.03 | 29.00 28.82 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 06E 136798 | 4525279 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.18 |  |
| 06Z 016352 | Z1857520 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.99 |  |
| 06Z 016340 | Z1942480 |  | M. chelonae complex | - | Undet. | 42.59 | 29.73 |  |
| 06Z 016333 | Z1912070 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.28 |  |
| 06Z 016320 | Z2462372 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 28.37 |  |
| 06E 136978 | 2258432 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.40 |  |
| 06E 137152 | 5692489 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.53 | 29.94 |  |
| 06E 137183 | 7929768 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.27 |  |
| 06F 022117 | 1411241 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 40.89 | 29.30 |  |
| 06M 079774 | 2010521 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.33 |  |
| 06M 079861 | 4839967 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 40.60 | 30.69 |  |
| 06M 079970 | 1832009 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.63 |  |
| 06M 079976 | 5577909 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.04 |  |
| 06E 137334 | 3396664 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.82 |  |
| 06E 137354 | 3124352 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.29 |  |

Vervolg Tabel 24: Resultaten klinische validatie

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | PCR TBC | MTB-1-FAM | Myc gen-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| 06M 080375 | 5111419 |  | M. tuberculosis | - | 36.97 38.46 | Undet. Undet. | 29.51 29.56 | Auramine -, sterke verdenking tbc, met TBC stam (13d) . isolaat 2 keer in taqmen |
|  |  |  |  |  | Undet. 36.70 | Undet. Undet. | 29.69 29.62 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 06E 137584 | 2134176 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.92 |  |
| 06E 132654 | 1001410 | MGIT | M. tuberculosis | + | 18.06 | 23.63 | 29.48 |  |
| 06E 135588 | 2882891 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.17 | 29.58 |  |
| 06E 134253 | 3416358 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 35.03 | 29.27 |  |
| 06E 138260 | 1149621 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 33.36 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 33.38 | Isolaat extra in MP, REMMING |
| 06F 022415 | 3520291 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 33.11 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | 37.34 | 34.10 | Isolaat extra in MP, REMMING |
| 06M 080684 | 5606685 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 47.13 | 29.31 |  |
| 06M 080685 | 3969823 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.69 | 30.31 |  |
| 06Z 016555 | Z2462372 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.93 |  |
| 06Z 016592 | Z1857520 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.11 |  |
| 06E 138927 | 5692489 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.25 |  |
| 06Z 016616 | Z7173105 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.52 |  |
| 06E 137269 | 3370202 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.44 |  |
| 06M 080429 | 5111419 | MGIT | M. tuberculosis complex | + | 25.83 | 32.14 | 29.56 |  |
| 06M 079227 | 5011451 | MGIT | M. tuberculosis | + | 19.92 | 25.60 | 29.10 | Cobas over ter confirm |
|  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 06E 139029 | 1146315 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.13 |  |
| 06E 139042 | 2076972 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 49.91 | 29.58 |  |
| 06E 139043 | 2076972 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.15 |  |
| 06E 139044 | 2076972 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.38 | 29.38 |  |
| 06M 081180 | 8555444 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.14 |  |
| 06Z 016703 | Z7159312 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.03 |  |
| 06Z 016704 | Z7159312 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.66 |  |
| 06E 138923 | 1364748 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.15 |  |
| 06E 139114 | 4223813 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 36.78 | 30.15 |  |
| 07E 000316 | 4608989 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.31 |  |
| 07E 000651 | 3836580 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 40.06 | 29.06 |  |
| 07E 000673 | 3124352 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.02 |  |
| 07E 000680 | 2841927 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.15 | 29.38 |  |
| 07E 000862 | 7938678 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.43 |  |
| 07E 000879 | 4630945 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.09 | 29.45 |  |
| 07E 000921 | 2614293 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.90 | 30.63 |  |
| 07M 000576 | 3197414 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.12 |  |
| 07M 000579 | 8607338 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 37.78 | 29.32 |  |
| 07M 000580 | 5053550 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 35.94 | 29.15 |  |
| 07M 000581 | 5026754 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 37.18 | 29.20 |  |
| 07Z 000112 | Z1912070 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.29 | 29.42 |  |
| 07Z 000133 | Z1278033 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.51 |  |
| 07E 001734 | 5754606 |  | Geen M.species gekweekt | - | 36.21 36.26 | Undet. Undet. | 30.38 30.46 | isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 30.24 | Alles over |
| 07E 001867 | 2335864 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.82 | 29.02 |  |
| 07F 000258 | 3235325 |  | M. fortuitum complex | - | Undet. | 27.78 | 30.95 |  |
| 07M 000842 | 4243807 |  | Geen M.species gekweekt | - | 36.17 36.06 | Undet. Undet. | 30.65 30.54 | isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 30.61 | Alles over |
| 07Z 000242 | Z2285076 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.40 | 29.07 |  |
| 06E 138482 | 7891854 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | 35.64 37.35 | 32.73 33.46 | 29.08 29.16 | isolaat 2 keer in Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | 32.03 | 28.36 | Alles over |
| 07M 001191 | 4865575 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | 40.12 | 30.16 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07M 001250 | 6084345 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.19 |  |
| 06E 128152 | 6193608 | MGIT | M. tuberculosis | + | 15.04 | 19.91 | 29.70 | Cobas over |
|  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 07E 002520 | 1001410 |  | M. tuberculosis | + | 22.97 | 29.20 | 30.20 | Auramine + en ZN + |
| 07E 002688 | 4789009 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 25.04 | 29.07 |  |
| 07E 002732 | 1684441 |  | Geen M.species gekweekt | - | 37.57 Undet. | Undet. Undet. | 29.15 29.23 | Auramine – isolaat 2 keer in taqmen |
|  |  |  |  |  | Undet. Undet. | Undet. Undet. | 29.54 29.48 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 07E 003140 | 3930113 |  | Geen M.species gekweekt | - | 36.41 38.86 | Undet. Undet. | 29.15 29.29 | Auramine – isolaat 2 keer in taqmen |
|  |  |  |  |  | Undet. Undet. | Undet. Undet. | 29.44 29.42 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 07E 003315 | 1001410 |  | M. tuberculosis | + | 22.67 | 29.03 | 29.32 | Auramine + en ZN + |
| 07M 001656 | 4518844 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 47.93 | 30.07 |  |
| 07M 001657 | 3107852 |  | Geen M.species gekweekt | - | 35.56 37.60 | Undet. Undet. | 29.39 29.38 | Auramine – isolaat 2 keer in taqmen |
|  |  |  |  |  | Undet. Undet. | Undet. Undet. | 29.35 29.49 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 07M 001753 | 4471555 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 46.01 | 29.41 |  |
| 07E 003519 | 1750177 |  | Geen M.species gekweekt | - | 37.24 Undet. | Undet. Undet. | 29.33 29.37 | Auramine – isolaat 2 keer in taqmen |
|  |  |  |  |  | Undet. Undet. | 40.23 39.39 | 29.42 29.36 | Over + isolaat 2 keer in Taqman |
| 07M 001919 | 8602253 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.20 |  |
| 07M 002101 | 4551943 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.33 | 30.56 |  |
| 07E 004181 | 5087225 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.81 |  |
| 07E 004258 | 3832220 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 33.49 | 30.02 |  |
| 07E 004372 | 6989279 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.40 | 29.76 |  |
| 07E 004432 | 1684441 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.57 |  |
| 07E 004438 | 5385831 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.58 |  |
| 07M 002338 | 7012984 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 27.93 | 30.04 |  |
| 07M 002348 | 5867653 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.92 | 29.37 |  |

Vervolg Tabel 24: Resultaten klinische validatie

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | PCR TBC | MTB-1-FAM | Myc gen-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| 07M 002816 | 6367856 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | 46.88 | 31.57 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07F 000258 | 3235325 | MGIT | M. fortuitum complex | - | Undet. | 23.77 | 29.25 |  |
| 07E 002128 | 5248353 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.87 |  |
| 07E 003804 | 2754466 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 40.54 | 29.40 |  |
| 07E 005046 | 4139190 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.49 | 29.68 |  |
| 07M 002916 | 5121495 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 36.92 | 29.52 |  |
| 07M 002921 | 6202889 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | 39.63 | 31.09 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07M 003095 | 7603596 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.39 |  |
| 07M 003135 | 2924581 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.34 | Cobas: materiaal slijmerig, uitslag niet betrouwbaar, over verdund en onverdund |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 06Z 016274 | Z1942480 | MGIT | M. chelonae complex | Remming | Undet. | 19.18 | 30.57 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 005643 | 3008104 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.04 | 42.33 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 33.67 | Isolaat extra in MP, REMMING |
| 07E 005735 | 3372116 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 45.24 | 30.63 |  |
| 07E 006117 | 4088626 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.49 | 29.56 |  |
| 07E 006147 | 4021761 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 45.53 | 29.48 |  |
| 07E 006168 | 8796681 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.48 |  |
| 07F 000970 | 9931819 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.26 | 29.28 |  |
| 07M 003272 | 4585185 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 37.01 | 29.67 |  |
| 07M 003366 | 2010521 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.68 |  |
| 07M 003367 | 5019439 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.36 | 29.43 |  |
| 07Z 000784 | Z1371282 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.83 |  |
| 07E 006644 | 4378357 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.43 |  |
| 07E 006938 | 8922224 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 45.21 | 30.01 |  |
| 07M 003618 | 3396844 |  | Geen M.species gekweekt | - | 36.47 | 40.31 | 29.60 | 18/1 container tijdens centrifugeren gescheurd, toch ingezet, kweek niet betrouwbaar. (auramine -)Over |
|  |  |  |  |  | Undet. | 37.78 | 29.77 |  |
| 07M 003705 | 6202889 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.45 |  |
| 07M 003706 | 6202889 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.75 |  |
| 07M 003713 | 5135038 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.08 | 29.45 |  |
| 07E 006522 | 2832566 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.48 | 29.45 |  |
| 07E 007067 | 3382197 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 27.04 | 30.80 |  |
| 07E 007143 | 7794237 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.34 |  |
| 07E 007145 | 7794237 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.79 |  |
| 07E 007398 | 6286379 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.64 |  |
| 07E 007532 | 3701305 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.17 |  |
| 07E 007555 | 1150519 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.90 |  |
| 07E 007557 | 6130850 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.08 |  |
| 07E 007956 | 1691668 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 43.29 | 30.14 |  |
| 07M 004595 | 4189621 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.74 |  |
| 07M 004596 | 9433090 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.00 | 31.02 |  |
| 07Z 000977 | Z2626750 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.65 |  |
| 07E 007949 | 6249961 | MGIT | M. chelonae complex | - | Undet. | 38.65 | 29.21 |  |
| 06E 134807 | 3469950 | MGIT | M. species | Remming | Undet. | 25.24 | 29.31 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 000281 | 7938678 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.16 |  |
| 07Z0 00490 | Z1849736 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 40.92 | 29.14 |  |
| 07E 006644 | 4378357 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.24 |  |
| 07E 008087 | 1366585 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 45.24 | 30.00 |  |
| 07E 008109 | 1802542 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.19 |  |
| 07E 008123 | 2882891 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 44.43 | 29.32 |  |
| 07E 006720 | 2233720 | MGIT | M. tuberculosis | + | 18.70 | 20.80 | 29.48 | Cobas over |
|  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 07E 006722 | 2233720 | MGIT | M. tuberculosis | + | 15.62 | 21.71 | 30.03 | Cobas over |
|  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 07E 006724 | 2233720 | MGIT | M.gordonae | Remming | Undet. | 19.66 | 31.73 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 006725 | 2233720 | MGIT | M.abcessus | Remming | Undet. | 20.48 | 30.15 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 008756 | 4928594 |  | M. abscessus | - | Undet. | 30.56 | 30.21 |  |
| 07E 008822 | 5242765 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 31.60 | 29.09 | Gespat tijdens nalcen? |
| 07E 008893 | 6305214 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.43 |  |
| 07E 008968 | 1150519 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.18 |  |
| 07E 008975 | 8637288 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.40 |  |
| 07M 004288 | 1780069 |  | Stop | - | Undet. | Undet. | 36.94 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | 42.12 | 32.71 | Isolaat extra in MP |
| 07E 009339 | 6575723 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 38.16 | 29.67 |  |
| 07Z 001172 | Z1416639 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.61 | 30.50 |  |
| 07E 006726 | 2233720 | MGIT | M.avium | Remming | Undet. | 20.09 | 30.45 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 009830 | 6739978 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.54 |  |
| 07E 009928 | 2486484 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.52 |  |
| 07F 001560 | 2644858 |  | M. tuberculosis | + | 34.63 | 38.45 | 29.40 | Over |
|  |  |  |  |  | 34.72 | Undet. | 28.68 |  |
| 07M 005551 | 5546757 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 42.73 | 29.78 |  |
| 07Z 001268 | Z1632318 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.25 |  |
| 07E 010505 | 2799357 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 31.29 | 29.09 | Over |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 28.72 |  |
| 07E 010610 | 2904302 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.33 |  |
| 07E 010635 | 6351829 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.42 |  |
| 07M 005907 | 4679040 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | Undet. | 30.06 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 010792 | 2522402 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 23.20 | 30.46 |  |
| 07E 010949 | 9698769 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.73 |  |
| 07E 010951 | 5095772 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.20 |  |
| 07M 006011 | 7049922 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.92 | 29.78 |  |
| 07Z 001416 | Z1707188 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.82 |  |
| 07E 010209 | 1875390 | MGIT | Kweek verontrenigd | - | Undet. | 32.89 | 29.65 |  |

Vervolg Tabel 24: Resultaten klinische validatie

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | PCR TBC | MTB-1-FAM | Myc gen-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| 07M 006753 | 2117276 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.99 | 29.97 |  |
| 07Z 001476 | Z1846542 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.80 |  |
| 07E 011699 | 2752101 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.27 | 29.47 |  |
| 07E 011883 | 1674607 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 43.89 | 30.03 |  |
| 07E 012208 | 1344656 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 32.28 | 30.12 |  |
| 07E 012209 | 2575587 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | Undet. | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | Undet. | Isolaat extra in MP; REMMING |
| 07E 012255 | 4468755 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 32.35 | 30.51 |  |
| 07E 012436 | 6111369 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 42.41 | 30.62 |  |
| 07E 012439 | 1249534 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.35 |  |
| 07E 012445 | 2364285 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.03 |  |
| 07E 012448 | 2929391 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 44.79 | 30.73 |  |
| 07E 012451 | 3929772 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.77 |  |
| 07E 012453 | 7593894 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.12 |  |
| 07E 012482 | 5433846 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | 40.35 | 30.87 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 012587 | 2904302 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 28.61 | 30.24 |  |
| 07E 012589 | 2904302 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 30.05 | 29.64 |  |
| 07M 006803 | 5304427 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.62 |  |
| 07E 012843 | 4470108 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 33.40 | 30.20 |  |
| 07E 012844 | 4470141 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 28.70 | 29.86 |  |
| 07E 012846 | 4468755 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 31.23 | 30.46 |  |
| 07E 012874 | 8097947 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 45.29 | 30.43 |  |
| 07F 002058 | 9931819 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 42.55 | 30.83 |  |
| 07M 007124 | 4910011 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.01 | 30.24 |  |
| 07Z 001599 | Z1912355 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.33 |  |
| 07E 013141 | 3916766 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.16 |  |
| 07E 013143 | 3916766 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.76 |  |
| 07E 013146 | 3916766 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.15 |  |
| 07E 013182 | 4516222 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 30.43 | 30.59 |  |
| 07E 013626 | 3660041 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.21 |  |
| 07E 013633 | 9342285 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 33.01 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 33.76 | Isolaat extra in MP; REMMING |
| 07M 007403 | 2514042 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.46 |  |
| 07F 001934 | 2644858 |  | M. tuberculosis | + | 30.90 | 37.46 | 29.41 |  |
| 07E 013763 | 4516222 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 25.48 | 29.62 | Auramine - |
|  |  |  |  |  | Undet. | 25.90 | 29.99 | Over |
| 07E 013906 | 4470108 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 33.33 | 29.40 | Auramine - |
|  |  |  |  |  | Undet. | 33.30 | 29.28 | Over |
| 07E 014076 | 8615328 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 37.29 | 29.83 |  |
| 07E 014343 | 9977366 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 44.16 | 29.72 |  |
| 07E 014370 | 1155968 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 42.01 | 30.26 |  |
| 07E 014472 | 6989279 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.15 |  |
| 07E 014642 | 3471105 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 40.13 | 30.23 |  |
| 07F 002323 | 1206355 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.10 |  |
| 07E 015371 | 5652526 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.04 |  |
| 07E 015416 | 5433846 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 35.27 | 30.04 |  |
| 07E 015514 | 1155968 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 41.53 | 30.13 |  |
| 07E 015516 | 6979093 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.19 |  |
| 07E 015537 | 3769659 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 37.03 | 29.99 |  |
| 07M 008393 | 4105365 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.15 |  |
| 07E 015987 | 3636407 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 44.41 | 30.94 |  |
| 07E 016019 | 5310547 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.41 |  |
| 07F 002510 | 2644858 |  | M. tuberculosis | + | 36.77 | Undet. | 31.02 |  |
| 07M 008738 | 3746479 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 42.65 | 30.88 |  |
| 07Z 002022 | Z1508680 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.27 |  |
| 07E 018091 | 4729351 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.94 |  |
| 07E 016435 | 4455115 |  | M. tuberculosis | + | 36.64 | Undet. | 34.05 | Cobas over; Taqman over |
|  |  |  |  | - | 34.79 | Undet. | 33.25 |  |
| 07E 016523 | 4475575 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 31.47 | 31.07 |  |
| 07E 016527 | 4475564 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.88 |  |
| 07E 016551 | 3422771 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.01 |  |
| 07E 016794 | 5624718 |  | Geen M.species gekweekt | - | 14.69?? | Undet. | 30.96 | Raar signaal ( NEGATIEF!!! |
| 07F 001560 | 2644858 | MGIT | M. tuberculosis | + | 22.11 | 27.59 | 29.57 |  |
| 07E 010209 | 1875390 | MGIT | Kweek verontreinigd | - | Undet. | 38.18 | 29.94 |  |
| 07M 009091 | 9433090 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | Undet. | 30.12 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07Z 002111 | Z1141580 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 37.04 | 29.87 |  |
| 07E 016890 | 6392107 |  | Geen M.species gekweekt | - | 38.30 | Undet. | 31.38 |  |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 30.92 | Over |
| 07E 016899 | 1684441 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.12 |  |
| 07M 009247 | 5077717 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.81 |  |
| 07M 009429 | 7256139 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.40 | 30.54 |  |
| 07M 009562 | 6059210 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.42 |  |
| 07E 002124 | 1449437 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 36.41 | 29.96 |  |
| 07E 014598 | 6634749 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.97 |  |
| 07E 017734 | 2629132 |  | Geen M.species gekweekt | - | 37.54 | 41.36 | 29.67 | Auramine: - |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 29.87 | Over |
| 07M 009770 | 5532831 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.26 | 29.90 |  |
| 07M 009832 | 6045380 |  | Geen M.species gekweekt | - | 3838 | 39.02 | 30.00 | Auramine: - |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 29.99 | Over |
| 07Z 002282 | Z2229098 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.95 | 29.47 |  |
| 07E 018007 | 2236311 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.96 |  |
| 07E 018117 | 7354897 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 35.63 | 29.57 |  |
| 07E 018291 | 4478347 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 36.26 | 30.50 |  |
| 07E 018408 | 7851855 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.47 |  |
| 07E 018416 | 4475575 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 32.58 | 30.71 |  |
| 07E 018440 | 4905314 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | Undet. | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 32.62 | Isolaat extra in MP |
| 07E 018447 | 7851855 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.20 |  |

Vervolg Tabel 24: Resultaten klinische validatie

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | PCR TBC | MTB-1-FAM | Myc gen-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| 07E 018653 | 9155696 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 32.44 |  |
| 07E 018796 | 7891488 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.48 | 31.22 |  |
| 07E 018899 | 6023127 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | 42.54 | 30.72 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 018698 | 4970603 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 33.72 | 30.52 |  |
| 07E 019021 | 7990180 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.97 |  |
| 07E 019063 | 5614422 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 43.20 | 30.71 |  |
| 07E 019065 | 6319687 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.18 |  |
| 07M 010493 | 5676623 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.98 |  |
| 07Z 002384 | Z1036174 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.12 |  |
| 07M 010463 | 9966249 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.90 |  |
| 07E 019629 | 7851855 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.32 |  |
| 07E 019718 | 5141983 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 33.20 | 31.08 |  |
| 07E 019775 | 5660314 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | Undet. | Undet. | Remming Cobas en Taqman |
|  |  |  |  | - | Undet. | 47.74 | 35.18 | 1: 10 verdunt / extra in MP, REMMING |
| 07F 003097 | 1133931 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.86 |  |
| 07M 010803 | 5947766 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 31.03 |  |
| 07Z 002537 | Z1929931 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | Undet. | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | Undet. | 36.99 | Isolaat extra in MP, REMMING |
| 07E 020070 | 1765852 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.51 |  |
| 07E 020072 | 2387286 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 43.38 | 30.44 |  |
| 07E 020077 | 6586954 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.91 | 31.01 |  |
| 07E 020192 | 1332573 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 40.39 | 30.76 |  |
| 07E 020253 | 7865330 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 30.27 | 30.46 |  |
| 07E 020384 | 6565086 |  | Geen M.species gekweekt | - | 38.10 | 39.95 | 31.01 | Auramine: - |
|  |  |  |  |  | 38.12 | 49.97 | 30.62 | Over |
| 07M 011407 | 4105365 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.91 |  |
| 07M 011277 | 5018986 |  | M.tuberculosis | + (0.526) | 36.29 | 30.34 | 31.04 | Auramine: + en ZN: - |
|  |  |  |  | - |  |  |  | Cobas over |
| 07E 020574 | 4478347 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 34.01 | 31.20 |  |
| 07E 020683 | 6105231 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | 39.28 | 29.63 |  |
| 07E 020737 | 3440327 |  | Geen M.species gekweekt | - | 37.43 | Undet. | 29.70 | Auramine - |
|  |  |  |  |  | 38.61 | X | 30.36 | Over |
| 07E 020798 | 2636788 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.35 |  |
| 07E 020942 | 3209811 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.40 |  |
| 07E 021140 | 1202058 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.71 |  |
| 07M 011766 | 1910672 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.19 |  |
| 07M 011998 | 7474327 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 30.63 |  |
| 07E 020672 | 1222655 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.71 |  |
| 07E 021358 | 1955448 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | Undet. | 29.54 |  |
| 07E 021493 | 1059839 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | X | 29.36 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | Remming |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 021487 | 8175255 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.51 |  |
| 07E 021791 | 1763113 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.43 |  |
| 07E 021859 | 4186006 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.42 |  |
| 07E 021920 | 1684441 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 32.54 |  |
| 07E 022182 | 2143020 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.81 |  |
| 07E 022302 | 4579377 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 32.68 |  |
| 07F 003486 | 1509273 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.27 |  |
| 07Z 002669 | Z1633490 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.48 |  |
| 07E 022558 | 8308102 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.83 |  |
| 07E 022809 | 3730045 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.23 |  |
| 07E 022912 | 2221666 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.16 |  |
| 07M 012715 | 5835984 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.97 |  |
| 07E 023080 | 5660314 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.57 |  |
| 07E 023164 | 3795880 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.06 |  |
| 07F 001802 | 1226837 | MGIT | Mycobacterium species | Remming | Undet. | X | 29.92 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 020576 | 4478347 | MGIT | Kweek verontreinigd | - | Undet. | X | 29.83 |  |
| 07E 023407 | 1031448 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.31 |  |
| 07M 013526 | 7037360 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.88 |  |
| 07M 013646 | 4174423 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 35.25 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. |  | 34.76 | Isolaat extra in MP |
| 07M 013694 | 5439771 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.78 |  |
| 07M 013721 | 1604111 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.79 |  |
| 07Z 002959 | Z7183687 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.87 |  |
| 07E 023659 | 4485607 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.65 |  |
| 07E 023663 | 4485607 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.82 |  |
| 07E 023938 | 4162477 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.71 |  |
| 07E 024079 | 4970603 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.49 |  |
| 07E 024081 | 4970603 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.55 |  |
| 07E 024219 | 4858546 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.25 |  |
| 07E 024268 | 1813031 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.77 |  |
| 07E 024317 | 3225288 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.99 |  |
| 07E 024324 | 7990180 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.27 |  |
| 07E 024602 | 8766989 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.82 |  |
| 07E 024735 | 2578268 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.35 |  |
| 07E 024737 | 7252036 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.10 |  |
| 07E 024891 | 1358808 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.38 |  |
| 07M 014300 | 1753231 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.15 |  |
| 07M 014539 | 4549783 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.91 |  |
| 07E 023063 | 2520584 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.01 |  |
| 07F 003994 | 9021393 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.91 |  |
| 07E 025416 | 2779084 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.27 |  |
| 07E 025419 | 2779084 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.98 |  |
| 07E 025421 | 2779084 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.20 |  |
| 07E 025424 | 2779084 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.12 |  |
| 07E 025474 | 1146315 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.94 |  |
| 07E 025507 | 5328851 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.07 |  |
| 07E 025518 | 7388920 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.80 |  |

Vervolg Tabel 24: Resultaten klinische validatie

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | PCR TBC | MTB-1-FAM | Myc gen-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| 07E 025579 | 5675901 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.98 |  |
| 07E 025653 | 4755230 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.67 |  |
| 07E 025755 | 8056634 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.06 |  |
| 07E 026006 | 6600627 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.86 |  |
| 07E 026009 | 5624718 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.56 |  |
| 07E 026012 | 5310547 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.54 |  |
| 07M 014429 | 1983593 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.72 |  |
| 07M 014815 | 1983593 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.91 |  |
| 07M 014937 | 2599648 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.71 |  |
| 07E 026069 | 3833401 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.80 |  |
| 07E 026070 | 9560646 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.80 |  |
| 07E 026217 | 2522402 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.60 |  |
| 07E 026245 | 2844464 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.92 |  |
| 07E 026288 | 2522402 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.52 |  |
| 07M 015393 | 5007541 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.66 |  |
| 07Z 003305 | Z1270938 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | Undet. | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. |  | 35.97 | Isolaat extra in MP |
| 07E 016435 | 4455115 | MGIT | M. tuberculosis | + | 22.19 | X | 29.50 |  |
| 07E 026757 | 4315347 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.87 |  |
| 07E 026828 | 2844464 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.50 |  |
| 07E 027234 | 4317456 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.29 |  |
| 07E 027278 | 3783142 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.58 |  |
| 07E 027497 | 5905025 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.75 |  |
| 07E 027498 | 5905025 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.57 |  |
| 07E 027600 | 2763211 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.52 |  |
| 07E 027607 | 8147491 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.49 |  |
| 07E 027759 | 8193647 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.33 |  |
| 07E 027812 | 2393039 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.42 |  |
| 07E 027814 | 8540986 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.61 |  |
| 07E 027964 | 8860456 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.08 |  |
| 07E 028017 | 5996430 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.63 |  |
| 07E 028056 | 6888038 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.04 |  |
| 07M 016325 | 9405806 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.55 |  |
| 07M 016479 | 4611097 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.68 |  |
| 07E 028149 | 5907885 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.98 |  |
| 07E 028368 | 6271954 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | X | 30.43 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07E 028441 | 9356849 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.12 |  |
| 07M 016706 | 4679040 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 32.26 |  |
| 07M 016719 | 5022050 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 32.15 |  |
| 07M 016835 | 3497070 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.29 |  |
| 07E 028606 | 5908248 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.31 |  |
| 07E 028645 | 5907841 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.62 |  |
| 07E 028675 | 5018986 |  | M.tuberculosis complex | + | 34.06 | X | 30.22 |  |
| 07E 028815 | 1639220 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.91 |  |
| 07M 017244 | 5359689 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.40 |  |
| 07M 017248 | 5270283 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 32.15 |  |
| 07M 017251 | 7017879 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 32.99 | Remming Taqman, niet over |
| 07E 029119 | 3965320 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | X | Undet. | Remming Cobas en Taqman |
|  |  |  |  | - | Undet. |  | Undet. | 1: 10 verdunt / extra in MP |
| 07E 029132 | 5908248 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.45 |  |
| 07E 029154 | 7183770 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.81 |  |
| 07E 029459 | 4723977 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | X | 29.67 | Remming Cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1: 10 verdunt |
| 07F 004668 | 7089657 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.87 |  |
| 07F 004702 | 9319761 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.75 |  |
| 07M 017444 | 6937872 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.89 |  |
| 07M 017520 | 6273454 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.90 |  |
| 07E 015416 | 5433846 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.55 |  |
| 07E 027135 | 6114416 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.71 |  |
| 07E 029585 | 7247548 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 28.76 |  |
| 07E 029620 | 7859126 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.87 |  |
| 07E 029748 | 1731576 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.29 |  |
| 07E 030329 | 3196330 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.48 |  |
| 07E 030337 | 6989202 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.03 |  |
| 07E 030358 | 7968777 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.92 |  |
| 07E 030538 | 1702371 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.04 |  |
| 07E 030541 | 1467634 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 44.36 | Remming Taqman |
|  |  |  |  |  | Undet. | X | 35.35 | Extra in mp |
| 07E 030585 | 1199726 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.02 |  |
| 07E 031251 | 5907841 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.97 |  |
| 07M 018162 | 4907074 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.60 |  |
| 07M 018338 | 1742275 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.02 |  |
| 07Z 003893 | Z1163355 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.04 |  |
| 07E 031288 | 7702207 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.99 |  |
| 07E 031297 | 7702207 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.35 |  |
| 07E 031309 | 7702207 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.18 |  |
| 07E 031361 | 3392473 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.71 |  |
| 07E 031378 | 6404394 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.76 |  |
| 07E 031379 | 7651215 |  | Geen M.species gekweekt | - | 38.59 | X | 31.26 | 15/3 aur: spor dub zv puntjes, zn:neg |
|  |  |  |  |  | 38.65 | X | 31.20 | over |
| 07E 031862 | 3417491 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.67 |  |
| 07M 018430 | 8626973 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.91 |  |
| 07E 032179 | 3345947 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.81 |  |
| 07F 005062 | 9137007 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.75 |  |
| 07M 018450 | 6909342 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.04 |  |
| 07M 018565 | 4733784 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.85 |  |
| 07M 018566 | 3597374 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.40 |  |
| 07M 018838 | 4151447 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.14 |  |
| 07E 032648 | 3392473 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.82 |  |

Vervolg Tabel 24: Resultaten klinische validatie

|  | Bacteriologie | Taqman (ct) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| Monster | Patiënt |  | Kweek | PCR TBC | MTB-1-FAM | Myc gen-1-FAM | PhHV-1-VIC |  |
| 07E 032829 | 2611543 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.13 |  |
| 07F 005143 | 2744694 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.63 |  |
| 07Z 004130 | Z1290390 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.66 |  |
| 07E 033002 | 1633940 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.11 |  |
| 07E 033026 | 2248554 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.65 |  |
| 07E 033084 | 4546186 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.21 |  |
| 07E 033184 | 3392473 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.25 |  |
| 07M 020033 | 1742275 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.47 |  |
| 07E 033187 | 5912967 |  | Kweek verontreinigd | - | Undet. | X | 29.91 |  |
| 07M 011277 | 5018986 | MGIT | M. tuberculosis | + | 19.00 | X | 29.47 |  |
| 07E 033251 | 4559258 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.74 |  |
| 07E 033665 | 9474087 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.49 |  |
| 07E 033742 | 1813031 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.47 |  |
| 07E 033897 | 3471479 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.50 |  |
| 07E 033939 | 4424711 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 32.08 |  |
| 07E 033940 | 4424711 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.10 |  |
| 07E 034028 | 4441442 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.68 |  |
| 07E 034140 | 1642102 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.69 |  |
| 07E 034144 | 1097404 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.42 |  |
| 07E 034153 | 4441442 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.81 |  |
| 07E 034161 | 2551351 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.62 |  |
| 07E 034188 | 4936613 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 28.96 |  |
| 07E 034189 | 4936613 |  | Geen M.species gekweekt | Remming | Undet. | X | 29.58 | Remming cobas |
|  |  |  |  | - |  |  |  | 1:10 verdunt |
| 07E 034254 | 5241819 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.40 |  |
| 07E 034255 | 1864386 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.65 |  |
| 07E 034283 | 1064195 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 28.63 |  |
| 07E 034383 | 7606555 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.44 |  |
| 07E 034363 | 7089089 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.66 |  |
| 07E 034622 | 4441442 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.59 |  |
| 07E 035049 | 3244703 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.79 |  |
| 07E 035058 | 3474427 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.38 |  |
| 07M 020240 | 6577200 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.89 |  |
| 07M 020245 | 5980054 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.90 |  |
| 07M 020378 | 3468600 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.24 |  |
| 07E 035246 | 3050630 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.47 |  |
| 07E 035265 | 8438375 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.75 |  |
| 07E 035309 | 2329701 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.00 |  |
| 07E 035540 | 8418641 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.71 |  |
| 07M 020605 | 4151447 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.79 |  |
| 07M 020610 | 4313250 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.21 |  |
| 07M 020612 | 4313250 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.21 |  |
| 07M 020619 | 5441795 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 28.89 |  |
| 07E 035710 | 8956764 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.33 |  |
| 07E 035709 | 2763211 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.13 |  |
| 07E 035769 | 5918940 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.10 |  |
| 07E 036031 | 8418641 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.36 |  |
| 07E 036110 | 2247157 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.37 |  |
| 07M 020924 | 1604111 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.99 |  |
| 07M 020926 | 3362458 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.38 |  |
| 07M 020990 | 4900522 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.27 |  |
| 07E 029119 | 3965320 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.44 |  |
| 07M 019985 | 4167364 | MGIT | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.35 |  |
| 07E 033187 | 5912967 | MGIT | Kweek verontreinigd | - | Undet. | X | 29.45 |  |
| 07E 036224 | 3468135 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.46 |  |
| 07E 036255 | 1475378 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.33 |  |
| 07E 036510 | 7089089 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 32.46 |  |
| 07M 021262 | 4198784 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.32 |  |
| 07M 021263 | 4472376 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.51 |  |
| 07M 021410 | 4647797 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.55 |  |
| 07E 037062 | 7089089 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.08 |  |
| 07E 037269 | 5918940 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.87 |  |
| 07E 037291 | 3243328 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.36 |  |
| 07E 037379 | 3502389 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 30.20 |  |
| 07E 037584 | 2261957 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.51 |  |
| 07F 005994 | 2651304 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.85 |  |
| 07M 021756 | 5270283 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 29.58 |  |
| 07M 021767 | 1704167 |  | Geen M.species gekweekt | - | 33.43 | X | 31.05 | Auramine negatief, over |
|  |  |  |  |  | 34.70 | X | 30.30 |  |
| 07M 021890 | 4900522 |  | Geen M.species gekweekt | - | Undet. | X | 31.80 |  |

# Text boxes

Figuur 1: M. tuberculosis op Löwenstein-jensen agar

Figuur 9: Resultaten MTB-complex

+: DNA van MTB-complex aangetoond; RNB: remming nog bevestigen; R: remming

Figuur 7:	Vergelijking van verschillende master mixen       	               Figuur 8: Vergelijking van verschillende master mixen

voor  het MTB-complex PCR.  		  	                                 voor de Myc. genus PCR.

Figuur 3: M. tuberculosis zichtbaar met behulp van de Ziehl-Neelsen kleuring

Figuur 6: DNA-kit vergelijken met TNA-kit

Figuur 5: Principe van real-time pcr

1: Na denaturatie van het DNA hechten de primers en de pobe aan het DNA. De probe heeft een reporter (blauw) die licht uitzendt en een Quencher (geel), dat het uitgezonden licht van de reporter opvangt. 2: Met behulp van Het Taq polymerase vindt amplificatie plaats. 3: De probe wordt afgebroken, waardoor de reporter en de quencher van elkaar verwijderd worden. Hierdoor kan de quencher het licht niet meer opvangen van de reporter. Het licht kan worden gemeten door het apparaat, en wordt zichtbaar gemaakt in een graffiek met aantal cycli. Wanneer het signaal door de treshold komt wordt deze als positief beschouwd. Deze waarde wordt de cycle of treshold (ct)-waarde genoemd.

Figuur 2: Pathogenese van TBC

Figuur 10: Resultaten Myc. genus

+: DNA van Mycobacteriën aangetoond (ct <35);   -: geen DNA  van Mycobacteriën aangetoond.