Typ hier uw tekst

Onderzoeksrapport

Thomas Gerritsen

HZ University of Applied Sciences

17-1-2018

Zonne-energie aan boord

Onderzoeksrapport

Scriptieopdracht Maritiem Officier

Zonne-energie aan boord

Naam:			Thomas Gerritsen

Studentnummer:	67071

Opdrachtgever:		Rederij Spliethoff BV

Begeleiders:	 	Dhr. P.G. Harts, R. Ebeli

Contactgegevens:	Dhr. P.G. Harts		p.harts@hz.nl

Thomas Gerritsen	gerr0016@hz.nl

Opleiding:		Maritiem Officier

Opleidingsinstelling:	HZ University of Applied Sciences

Versie:			4

Datum:			17-1-18

Plaats:			Afferden L

Voorwoord

Hedendaags verbruiken vrijwel alle werktuigelijk voortbewogen schepen nog fossiele brandstof. In de nabije toekomst zou dit gaan moeten veranderen. Niet alleen omdat de brandstof op raakt maar ook om verdere vervuiling van de aarde tegen te gaan.

Deze scriptie met de titel ‘zonne-energie aan boord’ waarin onderzocht is wat de efficiënte van een zonne-energiesysteem aan boord is, is uitgevoerd op het schip de Spiegelgracht van de rederij Spliethoff BV en is geschreven naar aanleiding van mijn afstuderen aan de opleiding tot maritiem officier op de hogeschool van Zeeland. Het onderzoek en het schrijven van de scriptie heeft plaats gevonden tussen februari 2017 en juli 2017.

Het onderwerp was totaal nieuw voor mij. Door hulp van verschillende personen en een kwantitatief onderzoek heb ik de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Bij deze bedank mijn stagebegeleider P. Harts, meester van de Spiegelgracht R. Ebeli en B.G.C. Spekman voor al het advies en hulp die zij mij geboden hebben tijdens het onderzoek en schrijven van de scriptie.

Verder wil ik de rest van de bemanning op Spiegelgracht bedanken die altijd voor mij klaar stonden en mij tijdens het onderzoek meerdere keren hebben geholpen. Tot slot bedank ik mijn familie, klasgenoten en vrienden voor alle steun in de afgelopen vier studiejaren op de Ruyter Academy.

Thomas Gerritsen

Afferden L, 20-Juli-2017

# Samenvatting

De huidige scheepvaart vaart nog op fossiele brandstof. Het afvalproduct hiervan ook wel de uitlaatgassen genoemd, zijn schadelijk voor de flora en fauna. Hiernaast is er ook een bepaalde hoeveelheid fossiele brandstof die niet onbeperkt is. Tot op het heden zijn er nog nauwelijks doorgewerkte innovaties betreft groene energie in de scheepvaart. Kortom, dit zou moeten gaan veranderen in de toekomst. Het schip waar op dit onderzoek heeft plaatsgevonden heeft grote ongebruikte oppervlaktes die gebruikt kunnen worden voor groene energie in de vorm van zonne-energie met een zonnepanelen installatie.

Het doel van dit onderzoek is dan ook om te onderzoeken of zonne-energie iets kan betekenen voor de hedendaagse scheepvaart. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Op welke manier bespaard het schip genaamd ‘Spiegelgracht’ van Spliethoff BV door gebruik te maken van een vaste zonnepanelen installatie op de sideloaderdeuren varend tussen Rauma en Baltimore?’. Hierbij is het schip de Spiegelgracht, het schip waarop het onderzoek op is verricht. Wordt er met een vaste zonnepanelen installatie bedoeld: een zonnepanelen installatie die vast zit aan een constructie en niet beweegt voor de optimalisatie van het systeem. Onderzocht op het traject tussen de twee plaatsen Rauma(Finland) en Baltimore (oostkust Noord-Amerika).

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn er berekeningen gedaan aan hand van een kwantitatieve onderzoeksmethode waarbij deelvragen voor een antwoord op de onderzoeksvraag zorgde. De verschillende deelvragen die onderzocht zijn bevatten de onderwerpen: energieopbrengst, kosten, terugverdienperiode en toepassingen van de zonnepanelen installaties. Uit de antwoorden bleek dat als er uitgegaan wordt van dit onderzoek dat er wel een degelijke terugverdienperiode is bij de verschillende onderzochten systemen en is duidelijk geworden dat de opbrengst van de onderzochte systemen slecht een klein deel van de totale energiebehoefte bevatten.

Op basis hiervan wordt aanbevolen om als de rederij overweegt een zonnepanelen installatie op een soortgelijk schip te plaatsen. Dit bij nieuwbouw te doen. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een kwalitatief onderzoek over een periode van een aantal jaar. Waarbij systemen met elkaar worden vergeleken en dit de resultaten positief beïnvloed als het gaat om nauwkeurigheid.

# Summary

The shipping industry of the present is still sailing on fossil fuel. The waste product of the fossil fuel (the exhaust fumes) are harmful for mother nature. In addition, there is also a limited amount of fossil fuel available. Up to the present, there are almost no innovations when it comes to green energy in the shipping industry. In short, this should change in the future. The ship on which this research took place has large unused surfaces that can be used for green energy in the form of solar energy.

The goal of this research is to investigate whether solar energy can mean something for the shipping industry of today. The following main question has been devised: How does the ship called' Spiegelgracht 'from Spliethoff BV save by using a fixed solar panel installation on the sideloader doors sailing between Rauma and Baltimore?'. In this question is the ship called the Spiegelgracht, the ship where the research took place. A fixed solar panel installation is a solar panel that doesn’t move on his axes for optimization of the system. Sailing between Rauma(Finland) and Baltimore (east coast of North America).

In order to provide an answer to the main question, calculations were made by doing a quantitative research. The various sub-questions that were investigated included the topics: energy yield, costs, payback period and applications of the solar systems. The answers showed that according to the research the payback period is within the lifetime of the researched systems. It has also become clear that the energy from the solar systems are only a small part of the energy needs of the ship.

Based on this its recommended if the ship owner is considering installing a solar installation on a similar ship, to do this on a new ship. A possible new research could focus on a qualitative way of research over a number of years. Where the systems will be compared with each other. With the aim of more reliable and positive answers.

- Inhoudsopgave

1.	Inleiding	1

2.	Theoretisch kader	3

2.1	Het volledige net gekoppelde systeem	3

2.2	Het zonnepaneel	3

2.2.1	De werking van een zonnecel	3

2.2.2	Soorten zonnepanelen	4

2.3	De omvormer	5

2.3.1 De taken van een omvormer	5

2.3.2	Maximum Power Point Tracker	6

2.3.3	Soorten omvormers	8

2.4	Voor en nadelen zonne-energie	10

2.4.2	Kostenbesparing	10

2.4.3	Milieuvriendelijk	10

2.4.4	Onderhoudsarm	11

2.4.5	Geruisloos	11

2.4.6	Minder afhankelijk van de huidige energiebron	11

2.4.7	Duurzaamheid	11

2.4.8	Opbrengst zonnepaneleninstallatie	11

2.4.9	Oppervlak	11

2.5	Het gebruikte simulatie programma	12

2.4.1	Gelijkspanning vermogen	13

2.4.1	Type zonnepaneel	14

2.4.2	Nominale bedrijfstemperatuur	14

2.4.3	Constructie type	15

2.4.4	Systeem verliezen	16

2.4.5	Hellingsgraad	17

2.4.6	Azimut	18

2.4.7	Efficiëntie van de omvormer	18

2.4.8	Ground Coverage Ratio(GCR)	18

2.4.9	Doel opbrengst bepaling	19

3	Methode	20

3.1 Berekenen van opbrengst in kWh	20

3.2 De terugverdientijd	20

3.3 De brandstofbesparing	20

3.4 Wat kan er uiteindelijk gedaan worden met de opgewekte energie	20

4	Resultaten	21

4.1	Opbrengst PV-systemen	21

4.1.1	Het azimut in de havens	21

4.1.2	De hellingsgraad in de havens	22

4.1.3	De periode in de havens	23

4.1.4	Het azimut, hellingsgraad en periodes tijdens de reis	23

4.1.5	Het gebruik van de gegevens van de weerstations	23

4.1.6	De locatie van het PV-systeem.	24

4.1.7	Het gebruik van een schaduw model	26

4.1.8	De opbrengst berekening in Excel	26

4.2	Terugverdientijd van de PV-systemen	27

4.2.1	Het berekenen van de terugverdientijd	27

4.2.2	De actuele brandstofprijs: de actuele prijs per kWh geproduceerd door brandstof	28

4.2.3	De levensduur van randapparatuur	29

4.2.4	De veroudering van het PV-systeem	29

4.2.5	Kosten van de zonnepanelen.	29

4.2.6	Kosten van de randapparatuur.	29

4.2.7	Kosten van de constructie.	29

4.2.8	Inkomsten	30

4.2.9	Besparen van brandstof	30

4.2.10	Subsidie	31

4.2.11	Resultaten Terugverdienperiode PV-systemen	32

4.3	Verschillende toepassingen voor de PV-systemen	34

4.3.1	Net gekoppeld systeem	34

4.3.2	Autonoom systeem	34

5	Discussie	36

6	Conclusie & aanbevelingen	36

Bijlage 1 Informatie sideloaders	38

Bijlage 2 periodes in haven	39

Bijlage 3 Reisvoorbereiding Rauma-Baltimore	40

Bijlage 4 Reis gegevens	43

Bijlage 5 verhouding MDO/HFO	44

Bijlage 6 Subsidie	45

Bijlage 7 Gebruik van SAM	46

Bijlage 8 Gegevens van de berekenden PV-systemen	51

Gegevens monokristallijn PV-systeem met stringomvormer	51

Gegevens polykristallijn PV-systeem met stringomvormer	52

Gegevens dunne film PV-systeem met stringomvormer	53

7 Afkortingenlijst	54

8 Figurenlijst	55

9 Bibliografie	56

# Inleiding

Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan over het besparen van energie aan boord en het winnen van energie op andere manieren om het gebruik van fossiele brandstof te reduceren. Met als hoofddoel te besparen en tegelijkertijd een milieuvriendelijker toekomst in te gaan. Denk hierbij o.a. aan het gebruik van energiezuinige verlichting zoals ledverlichting of aan brandstofbesparing doormiddel van verandering van de trim van het schip. Echter staat het onderzoek van zonne-energie aan boord nog in zijn kinderschoenen. Het rendement van zonnepanelen is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd en zal de aankomende jaren alleen nog maar stijgen. ‘Waar we nu ongeveer 20 procent energie halen uit zonnepanelen zijn we op weg naar het dubbele of misschien wel het driedubbele tot ongeveer 2030’. (www.energievergelijken.nl, sd). Al met al in de toekomst moet er een andere manier zijn om energie op te wekken om zo te voldoen aan de eisen van de toekomst. Nu is de vraag hoe ver kunnen we vandaag de dag al komen door simpelweg gebruik te maken van de zon.

De schepen van Spliethoff Besloten Vennootschap(BV) varen over het algemeen geen lijndiensten, ook wel wilde vaart genoemd. Toch varen de S-type schepen van Spliethoff BV voornamelijk tussen Europa en Noord-Amerika. Hiertussen vervoeren de schepen vaak papier. Het laden van dit papier wordt aan de hand van sideloaders gedaan. Dit zijn liften die aan de stuurboordzijde van het ruim bevestigd zijn. Het mooie van deze liften is dat ze grote deuren hebben waar veel plaats is voor grote groepen zonnepanelen. Dit onderzoek heeft zich dan ook specifiek gericht op de vraag of zonne-energie momenteel iets kan betekenen voor de S-grachten van Spliethoff BV door de zonnepanelen te plaatsen op de sideloader deuren. Er is van uitgegaan dat het schip vaart tussen Rauma(Finland) en Baltimore(Amerika).

De hoofdvraag luidt als volgt:

‘Op welke manier bespaard het schip genaamd ‘Spiegelgracht’ van Spliethoff BV door gebruik te maken van een vaste zonnepanelen installatie op de sideloaderdeuren varend tussen Rauma en Baltimore?’

Doormiddel van een viertal deelvragen is de hoofdvraag beantwoord. De volgende deelvragen zijn in dit verslag opgenomen, namelijk:

- Wat is de minimale hoeveelheid kilowattuur (kWh) productie bij verschillende zonnepanelen installaties tijdens de reis tussen Rauma en Baltimore en weer terug, in een periode van een jaar?

- Wat zijn de aanschaf, installatiekosten en onderhoudskosten van de gehele installatie om zonne-energie om te zetten in elektrische energie en wanneer is investering terugverdient?

- Hoeveel kan er bespaard worden door de fossiele brandstof gedeeltelijk te vervangen met het opgeleverde vermogen van de verschillende PV-systemen?

- Voor welke toepassingen is de opgewekte energie geschikt?

In het 2de hoofdstuk van dit verslag: Het theoretisch kader is gevormd doormiddel van literatuuronderzoek omtrent zonne-energie. Denk hierbij aan onderwerpen als de werking van zonnepanelen, de benodigde onderdelen en aspecten die komen kijken bij het rekenen aan een zonnepanelen installatie.  Een aantal deelvragen zijn hierdoor al gedeeltelijk beantwoord. Het doel van het theoretisch kader is om informatie winnen ter voorbereiding van het uiteindelijke onderzoek.

Het 3de hoofdstuk van dit verslag is de methode. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodes om de deelvragen te kunnen beantwoorden en om zo volledige conclusie te kunnen schrijven. Deze methodes zijn verder toegelicht in hoofdstuk drie.

Het uiteindelijk doel is om aan de hand van de resultaten (hoofdstuk vijf) van het onderzoek een advies te kunnen geven aan de rederij Spliethoff BV betreft het gebruik van zonne-energie anno 2017. De mogelijkheid bestaat dat het toepassen van een Photovoltaic(PV)-systeem aan boord van de Spiegelgracht niet rendabel is. Maar zoals een bekend spreekwoord luidt: Niet geschoten is altijd mis.

# Theoretisch kader

Door verschillende bronnen raad te plegen is er bepaald hoe het volledige systeem er uiteindelijk uit gaat zien. Hierbij is belangrijk dat er veel opties met elkaar vergeleken zijn. Om zo een compleet mogelijk beeld te creëren. In de volgende paragrafen wordt kort besproken waar een PV-installatie uit bestaat.

## Het volledige net gekoppelde systeem

Figuur 1 (www.spijkerenergie.nl, sd)

Het begint met de zonnepanelen zelf. De zonnepanelen produceren elektriciteit en zullen uiteindelijk een bepaalde groep/gebruiker gaan voeden. Om deze gebruiker(s) van de juiste type stroom en spanning te voorzien, wordt er gebruik gemaakt van een omvormer. Deze omvormer zet de gelijkspanning die de zonnepanelen produceren om in wisselspanning die compatible is voor het huidige net waarop de gebruiker(s) op aan zijn gesloten. Verder is er nog een mogelijkheid om gebruik te maken van meet apparatuur om de installatie te analyseren en aan te sturen en daardoor te optimaliseren. In huis ziet de installatie eruit zoals op figuur 1.

## Het zonnepaneel

Het zonnepaneel is het onderdeel in het PV-systeem waar elektriciteit wordt gewonnen. Hoe dit in zijn werking gaat en welke verschillende type zonnepanelen er zijn staat in de volgende paragrafen beschreven.

### De werking van een zonnecel

Doormiddel van het licht van de zon of een kunstmatige lichtbron zet een zonnecel licht om in elektriciteit. Voordat eruit wordt gelegd hoe een zonnecel dit doet, is het belangrijk om te weten hoe een zonnecel is opgebouwd. Een zonnecel is opgebouwd uit twee lagen met ieder een andere eigenschap. Beide lagen bevatten silicium of een andere halfgeleidende stof. De laag van de zonnecel die in aanraking komt met de zon wordt gemixt met een molecuul dat ervoor zorgt dat dit gedeelte negatief geladen wordt door een overschot aan elektronen. Het deel dat niet in aanraking met de zon komt wordt gemixt met een stof dat ervoor zorgt dat dit gedeelte positief wordt geladen. Hierdoor zal er op de scheidingslijn van deze twee delen uitwisseling zijn van moleculen met elektronen te kort en elektronen die een molecuul zoeken met elektronen te kort. Hierdoor zal er een elektrisch veld ontstaan.

Als er zon op de cel staat, wordt er in het gedeelte waar de zon op komt elektronen losgeslagen van de halfgeleidende stof. Deze wil in aanraking komen met de stof met te weinig elektronen om weer een evenwicht te creëren. Dit kan niet door het elektrische veld die hiertussen is ontstaan. Door een weerstand te plaatsen tussen de twee lagen zullen de elektronen naar de stof met een tekort aan elektronen naar de stof gaan met te veel elektronen waardoor een stroom ontstaat (www.zonne-energie-feitjes.nl, sd). Deze stroom kan vervolgens worden gebruikt.

### Soorten zonnepanelen

Er zijn een aantal verschillende type zonnepanelen op de markt en in ontwikkeling. Alle types hebben zo hun voordelen en nadelen. De meeste gebruikte zonnecel is de fotovoltaïsche cel ook wel de PV-cel genoemd. De zonnepanelen die gebruik maken van dit principe zetten zonne-energie direct om in elektriciteit en zijn te verkrijgen in een aantal varianten. In de volgende paragrafen zijn de vier meest gebruikte varianten beschreven die op de markt verkrijgbaar zijn.

#### Monokristallijne zonnepanelen

Deze zonnepanelen bestaan uit monokristallijnecellen.  Dit wil zeggen dat elke zonnecel bestaat uit één kristal van Silicium. Hierdoor kan het rendement oplopen tot 17% (degroenebron, sd). Het grote nadeel van deze cellen is dat ze duur zijn om te maken. Dit type zonnepaneel is geschikt voor toepassingen waar weinig oppervlak beschikbaar is.

Figuur 2 Monokristallijn zonnepaneel (www.zonne-energie-feitjes.nl, sd)]

#### Polykristallijne zonnepanelen

Figuur 3 Polykristallijn zonnepaneel  (www.zonne-energie-feitjes.nl, sd)

Zoals het woord ‘polykristallijn’ beschrijft, bestaat een zonnecel van dit type uit meerdere Silicium kristalen. Hierdoor is het rendement lager dat dan van de monokristallijnecellen omdat de gebruikte kristalen van grote verschillen en hierdoor minder elektriciteit opwekken. Wel zijn deze zonnecellen goedkoper om te maken dan monokristallijnecellen.

Zowel de monokristallijnecellen als de polykristallijnecellen hebben een levensduur van 15 tot 25 jaar. (www.redasolar.nl, sd)

#### Dunne film (amorfe zonnecellen) zonnepanelen

Deze panelen hebben ongeveer een rendement van 6 tot 10% en bestaan uit een dunne film van amorf Silicium (minder dan 1 nanometer). Hierdoor zijn er buigbare toepassingen mogelijk. Doordat de kosten van het maken van dit type zonnecel een stuk minder zijn, is het interessant om deze panelen toe te passen voor grote oppervlakte. Een nadeel van dit type zonnecel is dat ze minder lang mee gaan dan monokristallijnecel en polykristallijnecel zonnepanelen. Ze worden vaak toegepast op systemen die weinig vermogen nodig hebben. Zoals Horloges en eenvoudige rekenmachines. Maar niet te vergeten ook voor grotere PV-installaties.

#### Koper Indium Gallium Selenide zonnepanelen

In het Engels ook wel CIGS staat voor Copper Indium Gallium Selenide. Deze panelen bestaan uit verschillende soorten metalen. Elk type metaal reageert weer op een andere golflengte. Hierdoor is de opbrengst van deze panelen in de winter hoger dan andere type zonnepanelen. Waardoor de uiteindelijke jaarlijkse opbrengst hoger kan uitvallen dan andere typezonnepanelen. (woonbewust.nl, sd). Momenteel zijn dit type zonnepanelen nog duur echter wordt dit in de toekomst minder. (woonbewust.nl, sd).

Figuur 4 Eigenschappen zonnepanelen (woonbewust.nl, sd)

Hieronder een tabel met daar in de belangrijkste eigenschappen van de type zonnepanelen.

## De omvormer

Het volgende onderdeel dat in een PV-systeem aanwezig is, is de omvormer. In de sub paragrafen hieronder is beschreven welke taken een omvormer uit moet voeren. En is er dieper in gegaan op de Maximum Power Point tracker (MPPT) en de verschillende type omvormers die hedendaags gebruikt worden.

### 2.3.1 De taken van een omvormer

Een omvormer moet een aantal taken uitvoeren. De belangrijkste hiervan zijn:

- Gelijkspanning omzetten naar wisselspanning. Hierdoor wordt het bruikbaar voor de gebruikers die wisselspanning gebruiken.

- Het opgewekte vermogen maximaliseren doormiddel van de Maximum Power Point tracker (MPPT)(s). Voor meer informatie zie hoofdstuk 2.3.2.

- Zorgen dat de gegenereerde sinusgolf in fase loopt met het net. (Bij een net gekoppeld systeem)

- Het monitoren van de hoeveelheid opgewekte energie in kWh. Waardoor maatregelen getroffen kunnen worden bij afwijkende meetwaarde.

Zoals al eerder is verteld, zorgt de omvormer ervoor dat de gelijkspanning die van de zonnepanelen komt om wordt gezet naar wisselspanning. Nu is de vraag hoe dit gedaan wordt. Het hoofdonderdeel van de omvormer wordt de H-brug genoemd. Dit schema is zo genoemd omdat het op de letter H lijkt. Op het figuur 5 op pagina 6 is het schema weergegeven.

Figuur 5 Eenvoudig voorbeeld van een H-brug (Vieten)

### Maximum Power Point Tracker

Op Figuur 5 zijn 4 transistors aangegeven met het de nummer 1, 2, 3, en 4. Deze transistors maken door beurtelings aan en uit te gaan van transistor 1 en 4 en dan weer 2 en 3 van gelijkstroom een blokgolf. Doormiddel van een laagdoorlaatfilter wordt van de blokgolf een sinusgolf gemaakt en zo een bruikbare wisselspanning. Naast deze transistors zijn er nog talloze andere componenten die de sinusgolf kunnen genereren (Vieten). Een omvormer is gebouwd met onderdelen voor een bepaalde maximum spanning. Zo moet er goed opgelet worden bij het kiezen van de juiste omvormer met de juiste eigenschappen voor het desbetreffende gekozen PV-systeem.

Het gedeelte van de omvormer waarmee het maximaal op te wekken vermogen wordt bepaald (het punt waar de stroom spanningsverhouding het meest optimaal is) heet de Maximum Power Point Tracker(MPPT). Om duidelijk te maken hoe een MPPT werkt is van belang om te weten wat een zonnepaneel doet met de stroom en spanning bij verschillende temperaturen.

- De invloed van de temperatuur op de spanning en stroom: In de grafiek wordt duidelijk dat als de temperatuur oploopt de spanning minder wordt en de stroom meer wordt. De gekleurde lijn geeft aan wat het vermogen is bij de verschillende temperaturen door de voltage te vermenigvuldigen met het de hoeveelheid stroom. Met de grafiek wordt duidelijk dat een zonnepaneel beter kan presteren dan aangegeven wordt onder de standaardcondities(STC).

Figuur 6 Spanning/Stroom en de temperatuur (www.zonnepanelen.net, sd)

De invloed van radiatie op de stroom: Ook dit is het beste uit te leggen aan de hand van een grafiek. In figuur 7 is op de Y as de stroom afgezet en op de X as de voltage. Het wordt duidelijk dat de instraling lineair loopt met de stroom.

Figuur 7 (http://awwasc.com, n.d.)

Elk type zonnepaneel wordt getest onder de Standaard condities (STC). Daaruit volgen een aantal gegevens betreft de spanning en stroom. Dit zijn de volgende bij een type zonnepaneel van het merk Lucky Goldstar (LG) (Schiebaan, 2013):

| MPP-voltage(Vmpp)= De spanning op het Maximum Power Point(MPP) | 32 V |
| --- | --- |
| MPP current(Impp) = De stroom op het Maximum Power Point(MPP) | 9.42 A |
| Open circuit voltage(Voc) = De open klemspanning = De spanning die wordt gemeten op de connectors van het zonnepaneel. | 39.5 V |
| Short circuit current(Isc) = Stroom bij kortsluiting | 10 A |

Om de MPP-waarde te bepalen moet maximale spanning met de maximale stroom worden vermenigvuldigd. In de werkelijkheid zijn de omstandigheden waarbij er vermogen wordt gegenereerd door de zonnepanelen steeds variabel zo ook het MPP. Om het MPP te bepalen in de praktijk is er een MPPT in de omvormer verwerkt. Nu is de vraag hoe dit werkt. Hetgeen wat de MPPT kan doen is de spanning veranderen. De stroom kan echter niet aan worden gesleuteld omdat dit een resultaat is van de instraling en de temperatuur. Het MPP bepalen doet de omvormer door bij 0 volt te beginnen en steeds iets te verhogen tot het punt wordt gevonden waar het hoogste vermogen wordt geproduceerd. In een grafiek met de STC ziet dat er als volgt uit.

Figuur 8  (http://www.digikey.com, n.d.)

In de bovenstaande grafiek is te zien dat bij dit type zonnepaneel het MPP bij 32 volt zit. Bij een hele string zit dit er hetzelfde uit als de zonnepanelen allemaal de dezelfde eigenschappen en instraling hebben. Dit varieert gedurende dag en met eventuele schaduw.

### Soorten omvormers

Er zijn over het algemeen drie verschillende type omvormers. Dit zijn string omvormers, micro omvormers en een tussenvorm power-optimizers. De geschikte omvormer voor een PV-systeem hangt af van een aantal factoren. Valt er geen tot nauwelijks schaduw op het PV-systeem en hebben de panelen vrijwel dezelfde oriëntatie dan is een string omvormer meestal de meest rendabele keuze (Schiebaan, 2013). Waarom dit is zo is wordt duidelijk na de uitleg van eigenschappen van de verschillende soorten omvormers.

Figuur 9 Serieschakeling bij een string omvormer (Gerritsen)

De string omvormer is een omvormer die bestaat uit een koppeling met 1 of meerdere strings (serie gekoppelde zonnepaneel groepen). Hierbij wordt de hoeveelheid spanning bepaald door het zonnepaneel met de minste opbrengst van een string. In de onderstaande afbeelding is een serie schakeling getekend. Hierin zijn drie zonnepanelen verwerkt en één omvormer. De zwakste schakel (zonnepaneel die 90 Watt(W)produceert) bepaald hier het vermogen dat de omvormer kan leveren aan het net(3x90W=270W). Dit verlies kan bijvoorbeeld ontstaan door schaduw op een PV-systeem.

Om de verliezen door schaduw of andere oorzaken per paneel te verminderen zijn er micro omvormers. Hierbij heeft elk individueel zonnepaneel een eigen omvormer. Waardoor de som van elk zonnepaneel apart het geleverde vermogen is. Het nadeel van deze micro omvormers is dat er veel meer bekabeling bij komt kijken dan bij een stringomvormer en dat de kosten van installatie snel oplopen omdat elk zonnepaneel een eigen omvormer nodig heeft. Het voordeel van de micro omvormers is dat je inzicht krijgt over de werking van de verschillende panelen in een PV-systeem. Een versimpeld PV-systeem met micro omvormers is in figuur 10 getekend.

Figuur 10  PV-systeem met micro omvormers (Gerritsen)

Een optimizer systeem heeft bij elk zonnepaneel een optimizer ingebouwd. Dit is een apparaat die meest optimale stroomproductie uit een zonnepaneel haalt doormiddel van een MPP tracker. Hierdoor hoeft er geen MPP tracker meer in de centrale omvormer aanwezig te zijn. Kortom de MPP tracker verplaatst zich naar het paneel.

## Voor en nadelen zonne-energie

Alles heeft zo zijn voor en nadelen zo ook zonne-energie. Om een goed beeld te krijgen van de voor en de nadelen van een zonnepanelen installatie staan ze hieronder beschreven.

### Kostenbesparing

Het hoofddoel van een bedrijf is om zo veel mogelijk geld verdienen en elke besparing is daarom welkom. Het grootste voordeel van zonne-energie is dat het in de meeste gevallen op lange termijn geld gaat besparen. Wanneer dit gaat gebeuren is afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan de kosten die de gehele installatie in het begin heeft gekost, de actuele brandstofprijs en de totale opbrengst die de installatie gaat opleveren (rekenhulp-terugverdientijd, sd).

### Milieuvriendelijk

Hedendaags wordt in de scheepvaart voornamelijk gebruik gemaakt van as-generatoren die indirect gekoppeld zijn aan de as van de hoofdmotor en hulpgeneratoren om elektriciteit op te wekken. Deze energie wordt gewonnen uit fossiele brandstof. De restproducten van de fossiele brandstof zijn onder andere emissies zoals Zwaveloxide en Koolstofdioxide (SOx en CO2). Deze emissies zijn schadelijk voor het milieu. Zonnepanelen daarentegen hebben geen uitstoot bij het produceren van elektriciteit. Daarentegen komen bij het produceren en recyclen van de panelen vandaag de dag echter nog wel emissies vrij.

### Onderhoudsarm

Bij de meeste manieren van energieopwekking wordt veel gebruik gemaakt van bewegende delen. Bij het opwekken van zonne-energie is dit niet het geval. Hierdoor is er sprake van een onderhoudsarme installatie. Wel moet er rekening worden gehouden dat het oppervlak van de zonnepanelen goed schoon blijft. Zodat de zonnepanelen goed kunnen blijven functioneren. Om de zonnepanelen schoon te houden zijn er zelfreinigende coatings. (www.solarcentrumveendam.nl, sd). Deze zijn echter niet getest voor zout aanslag.

### Geruisloos

Het geluid dat een dieselmotor maakt zal een zonnepaneel niet maken. Het enige geluid dat van de installatie zal komen, komt van de koelvin die in de omvormer is ingebouwd. Aan boord wordt hier tussen alle andere apparatuur geen hinder van ondervonden.

### Minder afhankelijk van de huidige energiebron

Wanneer de huidige energiebron(dieselmotoren) uitvalt zullen de noodvoorzieningen aanspringen. Veel van deze noodvoorzieningen worden gevoed door accu’s die worden opgeladen door de generatoren. Doormiddel van zonne-energie kunnen de accu’s worden opgeladen en/of kan de zonne-energie direct worden gekoppeld aan de noodvoorzieningen als de accu’s niet functioneren.

### Duurzaamheid

De meeste schepen hebben een levensduur van 20 tot 30 jaar. De meeste zonne-energieinstallaties hebben een levensduur van 15 tot 25 jaar (de omvormer niet mee gerekend). Dit geld voor een installatie op het land. Dit zegt nog niet hoelang een installatie mee gaat aan boord. De vraag is of er in de toekomst PV-systemen op de markt komen die langer mee gaan. Daarnaast worden de generatoren minder hoog belast. Met als resultaat: minder slijtage en hierdoor minder onderhoud. Uiteindelijk zal dit resulteren dat er hierdoor mede geld wordt bespaard op de generatoren.

### Opbrengst zonnepaneleninstallatie

Om erachter te komen hoeveel kWh een zonnepaneleninstallatie gaat opbrengen en zo het maximale uit een zonnepanelen installatie te kunnen halen, moet er rekening gehouden worden met een aantal parameters. Denk hierbij aan rendementen van de zonnepanelen zelf en de installatie eromheen etc. Met het programma System Advisor model (SAM) is berekend wat de opbrengst is van de verschillende gekozen PV-systemen. Voordat er iets is moest de lezer op de hoogte gebracht worden van de opties en de achterliggende informatie die gebruikt werd in dit onderzoek.

### Oppervlak

Meestal wordt een PV-systeem ontworpen op basis van het verbruik van de desbetreffende consument. Het benodigde oppervlakte wordt in de meeste gevallen berekend aan de hand van het gevraagde piekvermogen dat de consument gebruikt. Het benodigde oppervlakte wordt berekend door het totale piekvermogen te delen door het aantal piekvermogen per paneel.  Helaas levert een systeem bijna nooit het piekvermogen en moet er nog met een aantal andere zaken rekening worden gehouden:

- Het piekvermogen wordt bepaald in omstandigheden die Nederland nooit dagelijks bereikt. In Nederland geld over het algemeen een factor van 0.85.

- De ideale stand van de zonnepanelen kan bijna nooit gewaarborgd worden

- Schaduw en andere verliezen

- Veroudering van het systeem waardoor de opbrengst van het gehele systeem met de tijd achteruitgaat.

Tot nu toe is er alleen gesproken over een installatie op land. Op een schip komen er nog een aantal variabelen bij. Zo heeft het PV-systeem niet altijd dezelfde stand tegenover de hemelkoepel door de verschillende posities en richtingen tegenover de zon van het schip gedurende het jaar. En heeft een schip een veel grotere energiebehoefte dan veel land PV-systemen. Oftewel de oppervlakte van een PV-systeem zal al snel op gaan lopen bij het winnen grotere hoeveelheden vermogen.

## Het gebruikte simulatie programma

National Renewable Energy Laboratory’s (NREL’s) System Advisor Model(SAM) is een programma ontworpen door het National Renewable Energy Laboratory(NREL). Aan de hand van beschikbare databases op verschillende plekken op aarde bepaald deze applicatie met de ingevulde inputs de opbrengst van een PV-systeem gedurende een jaar. Er is van uitgegaan dat een jaar 8760 uren bevat. Eerst wordt eruit gelegd wat deze databases bevatten om op de uiteindelijk bruikbare gegevens te komen en vervolgens worden de in te vullen inputs stap voor stap uitgelegd.

De databases moeten tenminste de volgende gegevens bevatten van elk uur gedurende het jaar van een bepaalde locatie om te kunnen rekenen:

- Directe radiatie= De radiatie die direct van de zon op het PV-systeem valt.

- Indirecte radiatie = De Radiatie die via wolken of andere objecten op het PV-systeem valt

- Droge bol temperatuur = De temperatuur gemeten door een thermometer die geen rekening houdt met de luchtvochtigheid en radiatie. (Deadreign, 2017)

- Windsnelheid 10 meter boven de grond

- Albedo = Licht weerkaatsend vermogen van een object (Encyclo, sd)

Overal op de wereld worden verschillende type databases gehanteerd. Hieronder een lijst van de databases die PVwatts gebruikt:

- National Solar Radiation Database(NSRDB) = Database die Radiatie en andere meteorologische gegevens bevat uit de Verenigde staten, Guam en Puerto Rico. Tussen het jaar 1961-1990

- Typical Meteorological Year 2 (TMY2) = Database die Radiatie en andere meteorologische gegevens bevat uit de Verenigde staten tussen 1991 en 2010. Doorgaans gebruikt voor het programma Meteonorm.

- TMY3 = geüpdatete versie bestand voor het programma Meteonorm.

- EnergyPlus weather files = Database die Radiatie en andere meteorologische gegevens bevat op verschillende plekken over de wereld.

Om aan de resultaten te komen voor een PV-systeem zijn er een aantal gegevens ingevuld. In bijlage 7 staat er stap voor stap uitgelegd welke opties er zijn per invulveld en wat ze inhouden.

### Gelijkspanning vermogen

Dit is het Direct Current (dc)-vermogen van het systeem in kilowatt (kW) bij de Standaard Test Condities(STC). Hiermee wordt bedoeld hoeveel kiloWattpiek(kWp) het systeem heeft. Om te begrijpen wat dit inhoud is de uitleg van het begrip Wattpiek nodig. Wattpiek is een meeteenheid voor de capaciteit van de zonnecellen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Het is algemeen bekend dat zonnepanelen in verschillende omstandigheden verschillende opbrengsten hebben. Om verschillende soorten en type zonnepanelen te vergelijken met elkaar is er gekeken hoeveel Watt er onder bepaalde standaardomstandigheden wordt geproduceerd, uitgedrukt in Wattpiek. Hierbij spreken we over de volgende standaardomstandigheden ook wel afgekort als STC:

- Sterkte van het licht: 1000W/m2 (invallende zonnestralen)

- Richting van het invallende licht: loodrecht op de zonnecel

- Zonnespectrum (luchtmassa): een luchtmassa van 1.5

- Temperatuur: 25°C

Per gebied op aarde is de hoeveelheid licht dat op het aardoppervlak valt anders. In Nederland is er een gemiddelde opbrengst van 0.85 kWh per Wattpiek. In Spanje of Afrika schijnt de zon vaker en meestal intensiever en is er sprake van een hogere kWh per Wattpiek verhouding.

De Wattpiek waarde is terug te vinden bij de gegevens van het type zonnepaneel. Om erachter komen hoeveel kWp het totale PV-systeem heeft, is er een berekening gedaan. Hierbij is het aantal Wp per paneel te vermenigvuldigd met het aantal panelen die opgenomen zijn in het te berekenen PV-systeem. Stel er zijn 50 zonnepanelen met een die 250Watt genereren bij de standaard condities(250Wp). Dan is het totale dc-systeem grote: 50 x 250 = 12500 Wp. Let op! Er wordt gevraagd naar de hoeveelheid kWp. Oftewel, er moet gedeeld worden door duizend. De volgende formule volgt:

Dc Size kW= Module Nameplate sizeW*Number of modules1000

- Size(kW) = de totale hoeveelheid kWp

- Modele Nameplate size(W) = Hoeveelheid Wp per paneel

- 1000 = factor 1000 om op kWp te komen

### Type zonnepaneel

Dit is het type zonnepaneel dat in het PV-systeem is gebruikt. Er is te kiezen uit een heel grote database. In hoofdstuk 4 de resultaten is duidelijk geworden welke zonnepanelen zijn gebruikt.

### Nominale bedrijfstemperatuur

Om te bepalen welke temperatuur in de zonnecellen heerst. Is de Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) bepaald. Dit is de temperatuur die een bepaald type zonnepaneel heeft bij de volgende omstandigheden:

- Radiatiesterkte: 800 W/m2

- Lucht temperatuur: 20 °C

- Windsnelheid 1 m/s

- Het paneel is voorzien van een achterkant die in contact staat met de buitenlucht (open achterkant)

Hoe lager de NOCT-waarde hoe beter een zonnepaneel presteert bij hogere temperaturen. De volgende formule is gehanteerd:

Tcell=Tair+NOCT-2080*S

Tcell(Tcel)= De temperatuur van de zonnecellen van het zonnepaneel.

Tair(Tlucht) = De temperatuur van de lucht.

NOCT= Temperatuur zonnepaneel bepaald bij standaardwaardes

20= Standaard bij het bepalen van de NOCT

80(80mW/cm2) = Standaard radiatie bij het bepalen van de NOCT

S= Radiatie op het zonnepaneel

Deze parameter hoeft zelf niet worden ingevuld tijdens het gebruik van de SAM. De zonnepanelen waaruit gekozen is hebben een eigen bepaalde NOCT-waarde.

### Constructie type

Beschrijft of het PV-systeem vast staat(fixed) of meedraait gedurende dag met de richting van de zon over een of twee assen. Hieronder een afbeelding met de 3 type systemen.

Figuur 11 Array type (NREL, Manual NREL PVwatts V5)

Het gene wat hier bepaald is, is de hellingsgraad en het azimut die het PV-systeem heeft gedurende dag.

In SAM zijn de volgende opties mogelijk:

- Fixed open rack: Gaat uit van een vast PV-systeem die op een constructie geïnstalleerd is. Hierdoor is er genoeg ruimte tussen het paneel en het desbetreffende oppervlakte waar aan de constructie is bevestigd. De lucht eromheen kan hierdoor vrij bewegen wat een koelende functie geeft bij hoge temperaturen (al eerder in 2.3.12 wordt verteld wat de invloed van de temperatuur op de functionaliteit van een PV-systeem.

- Fixed (roof mout): Gaat uit van een PV-systeem dat bevestigd op een (schuin)dak waarbij de ruimte tussen de zonnepanelen en het dak van tussen de 2 en 6 inches aangehouden is. Hierdoor kan de lucht niet optimaal fungeren als koeling voor het pv systeem en zal dus ook minder functioneren als een vergelijkbaar open rack systeem bij hoge temperaturen.

- One axis (figuur 11). Middelste opstelling): Hierbij staat het PV-systeem op een constructie waarbij de zonnepanelen verticaal meedraaien met de zon met als doel het optimaliseren van de opbrengst.

- One axis (back tracking): Backtracking is een algoritmische functie die ervoor zorgt dat de zonnepanelen bij zonsopkomst en zonsondergang elkaar niet hinderen met hun eigen schaduw. Ter verduidelijking zie figuur 11.

Figuur 12 (Smith, sd)

- 2-Axis Tracking: Gaat uit van een PV-systeem die zowel horizontaal als verticaal mee kan bewegen met de baan van de zon voor de optimale opbrengst.

### Systeem verliezen

Hier worden de verliezen boven op de temperatuur verliezen gerekend. Echter staat nergens verwezen waar de standaard inputs naar verwezen zijn. Hieronder is uitgelegd welke verliezen de applicatie rekening mee houdt. Hoe er rekening gehouden is met de verliezen in dit onderzoek, is beschreven in de resultaten. De standaard waardes voor de verliezen zijn:

| Category | Default Value (%) |
| --- | --- |
| Soiling | 2 |
| Shading | 3 |
| Snow | 0 |
| Mismatch | 2 |
| Wiring | 2 |
| Connections | 0.5 |
| Light-Induced Degradation | 1.5 |
| Nameplate Rating | 1 |
| Age | 0 |
| Availability | 3 |

Figuur 13 (NREL, Manual NREL PVwatts V5)

Soiling(stofdeeltjes/vuil) = verlies dat het PV-systeem leidt door stofdeeltjes denk hierbij aan zand en stofdeeltjes die vrijkomen door de industrie, verkeer etc.

Shading(schaduw)= Het verlies door schaduw. Het is belangrijk om te weten dat er verschillende soorten schaduw zijn. Zo is er zachte schaduw dit is schaduw van de wolken. Het effect van zachte schaduw kan men positief beïnvloeden door micro omvormers of optimizers toe te passen. Naast zachte schaduw is er ook harde schaduw. Dit is schaduw van bomen, gebouwen of andere constructies in de buurt van de zonnepanelen. Dit soort schaduw zorgt ervoor dat de productie van de zonnepanelen erg verminderd zonder micro omvormers of optimizers.

Snow(sneeuw) = Het verlies door sneeuwval.

Mismatsch= Is het verschil van eigenschappen van de zonnepanelen in het PV-systeem die tijdens fabricage zijn ontstaan.

Wiring(bedrading)=Het verlies in de bedrading en onderdelen van het PV-systeem.

Light-Induced Degradation(LID)= Is een verlies dat zich voordoet tijdens de eerste uren van de dag waarbij een kristallijne zonnecel in aanraking komt met de zon. Hierbij binden de zuurstofatomen in de kristallijne laag zich met borium atomen. Deze borium-oxide samenstelling creëert zijn eigen energieniveau in de kristallijne en vangt zo elektronen en moleculen met elektronen te kort waardoor de werking van het PV-systeem achteruitgaat. (SA, 1994-2014).

Nameplate rating (piekvermogen gemeten in de STC) = Het kan zich voordoen dat het piekvermogen van de zonnepanelen in het PV-systeem niet overeenkomt met de werkelijkheid (NREL, SAM System Info, sd). Dit verlies houdt daar rekening mee.

Age(leeftijd)= Het verlies dat een PV-systeem ondervindt door veroudering. Dit verschilt per paneel de waarde hiervan is terug te vinden in de gegevens van een paneel. Daarnaast geven ze doorgaans een garantie dat de het PV-systeem nog 85% van de oorspronkelijk opbrengst na 25 jaar oplevert.  (www.zonne-energie-feitjes.nl, sd)

Availability(beschikbaarheid) = Het verlies dat het PV-systeem te verduren krijgt door de jaren heen op momenten dat het PV-systeem niet functioneert door onderhoud of uitval.

### Hellingsgraad

De hellingsgraad van het zonnepaneel is de hoek tussen het aardoppervlak en het zonnepaneel. Om het verhaal te verduidelijken zie figuur 14. De ideale hoek is overal op aarde verschillend. Dit omdat de zonnestralen op verschillende breedtes andere hoeken maken met het aardoppervlak en dus ook op een vast opgesteld PV-systeem. Kortom de ideale hoek wordt bereikt als de meeste directe radiatie (straling direct van de zon) en indirecte radiatie (straling die niet direct van zon komt) op een dag

Figuur 14 De hellingsgraad (Gerritsen)

wordt opgevangen op het desbetreffende PV-systeem. De som van directe straling en indirecte straling wordt ook wel globale straling genoemd (Bree, 2016).  In Nederland is gebleken aan de hand van meetmodellen dat de ideale hellingsgraad rond de 30 graden naar het zuiden gericht ligt. (Bree, 2016).

Hierin vult men de hellingsgraad in. De hellingsgraad kan variëren tussen de 0 en de 90 graden. Bij 0 graden staan de zonnepanelen horizontaal gericht en bij 90 graden verticaal. Bij fixed mounting (vast systeem) staat de standaard op 20 graden.

### Azimut

Figuur 15 azimut (Wetemans, sd)

Het azimut is de hoek in horizontale vlak tussen de richting van het zonnepaneel en het zuiden. Noord is 180 graden, zuid is 0 graden. Op noorderbreedte is richting het zuiden het gunstigste en op zuiderbreedte is het naar het noorden gericht het gunstigste vanwege de stand aarde tegenover de zon. Zie figuur 15 ter verduidelijking. Een vaste zonnepanelen installatie op een schip heeft bij elke andere koers een andere hoek tegenover het zuiden(azimut).

Er moest rekening mee gehouden worden dat in de applicatie de gradenverdeling hetzelfde is als de gradenverdeling in een kompasroos.

### Efficiëntie van de omvormer

De efficiëntie is bepaald door de output te delen door de input. Dit verschilt per zonnepaneel. Bij omvormers waar dit niet duidelijk van is, is er een standaard.  Deze standaard is gebaseerd op metingen van de California Energy Commission(CEC). Hierbij zijn een groep omvormers getest uit het jaar 2010 en nieuwer. Daar uit bleek dat de meest voorkomende efficiëntie 0.9637(Pac/Pdc) is.

### Ground Coverage Ratio(GCR)

Is de het percentage van het totale oppervlakte dat geen energie oplevert. Denk hierbij aan het frame en eventuele ruimtes tussen de zonnepanelen.

### Doel opbrengst bepaling

Door gebruik te hebben gemaakt van SAM is het duidelijk geworden hoeveel energie er in verschillende situaties wordt opgewekt door het PV-systeem gedurende de reis. De gebruikte inputs zijn terug te vinden de resultaten.

# Methode

## 3.1 Berekenen van opbrengst in kWh

In de methode staat beschreven hoe het onderzoek uitgevoerd is. Om het gestructureerd te houden, is er per alinea een deelvraag behandeld. Er is gekozen om kwantitatief onderzoek te verrichten. Voor het kwantitatieve onderzoek zijn er theoretische berekeningen gedaan met de gegevens van verschillende bronnen. Denk hierbij aan de gegevens van het schip, het wereldwijde web en van de applicatie SAM om de opbrengst van de verschillende PV-systemen te bepalen.

## 3.2 De terugverdientijd

In dit onderzoek is er aan de hand van het programma SAM berekend hoeveel vermogen verschillende type PV-systemen op de sideloaders van de Spiegelgracht gaan opleveren. Hierbij is ervan uit gegaan dat het schip een lijndienst vaart tussen Rauma en Baltimore. Aan de hand van de deck logboeken van de afgelopen 7 jaar is bepaald hoelang het schip gemiddeld in de twee havens heeft gelegen en wordt er uitgezocht wat de ligging is van het PV-systeem tegenover de hemelkoepel. Vervolgens is er doormiddel van een oude reisvoorbereiding een route tussen Rauma en Baltimore in OpenCPN gezet. Met deze gegevens is de opbrengst per uur gedurende de reis en in de havens bepaald in het programma SAM. Door de start datum steeds een uur vooruit te verplaatsen, is er aan de hand van een grafiek bepaald wat voor een opbrengst het PV-systeem heeft gedurende het jaar tijdens het maken van de reis inclusief het stil liggen in de havens. Hieruit volgt de minimale opbrengst van de verschillende PV-systemen. Deze berekening is nodig om erachter te komen hoeveel kWh de verschillende systemen leveren en voor welke doeleinden het PV-systeem gebruikt gaat worden.

Om te bepalen hoe het systeem gebouwd/ontworpen is voor de meest gunstige prestatie, moest er met een aantal aspecten rekening gehouden worden. Denk hierbij aan het meest geschikte type zonnepaneel, de meest geschikte omvormer en andere randapparatuur. Vaak is het voor een bedrijf een afweging tussen kosten en prestatie. Kortom, er zijn meerdere installaties met elkaar vergeleken. Door alle inkomen en uitgave in een grafiek uitgezet te hebben, ontstond er een snijpunt. Dit snijpunt geeft aan wanneer er meer inkomen zijn dan uitgave. Hiermee wordt mede duidelijk wat de terugverdientijd wordt van de PV-systemen.

## 3.3 De brandstofbesparing

Hierbij is simpelweg het opgeleverde vermogen van de verschillende PV-systemen vertaald naar de hoeveelheid fossiele brandstof nodig is om dit opgeleverde vermogen op te wekken. Doormiddel van een vaste brandstofprijs is er berekend hoeveel hiermee bespaard wordt.

## 3.4 Wat kan er uiteindelijk gedaan worden met de opgewekte energie

Nadat er berekend is hoeveel energie er uiteindelijk wordt opgewekt met het PV-systeem. Is er bepaald waar deze energie het beste voor gebruikt kon worden. Dit is gedaan doormiddel van eerst zelf te gaan onderzoeken welken doeleinden hier het meest geschikt voor zijn. Denk hierbij aan een net gekoppeld systeem of autonoom systeem. Om de gedachtegang over de geschikte doeleinden betrouwbaarder te maken, Is er hulp ingeschakeld van mensen die ervaring hebben met het scheepsnet.

# Resultaten

In de resultaten hieronder zijn alle antwoorden op de deelvragen uitgebreid besproken. Alle deelvragen zijn weer onderverdeeld in sub paragrafen om het geheel overzichtelijk te houden. De uitkomsten van deze resultaten zijn in de verschillende bijlages aangegeven.

## Opbrengst PV-systemen

In de volgende sub paragrafen wordt stap voor stap uitgelegd hoe de opbrengst berekeningen van de verschillende PV-systemen zijn gemaakt en waar alle gegevens vandaan zijn gehaald om de berekening gedaan te hebben.

### Het azimut in de havens

Voordat er berekend is hoeveel de verschillende PV-systemen gaan genereren in de havens Rauma en Baltimore zijn er een aantal parameters bepaald. Deze parameters zijn duidelijk geworden aan de hand van de ligplaats van het schip tijdens het laden en lossen in de havens. Doormiddel van de kaartencatalogus (Office, 2017)zijn de kaarten waarop de ligplaatsen aanwezig zijn opgezocht. In Rauma is dit: Ro-Ro 5 op het haventerrein Iso-Hakuni (zie figuur 16).

Figuur 16 (Kaart 2850, 2016) ligplaats Rauma

Figuur 17 (Kaart 2298, 2015) Ligplaats Baltimore

In Baltimore is dit Pier 11 op het haventerrein genaamd: South Locust Point Marine Terminal (zie figuur 17).

Met de kompasroos in de kaart is bepaald wat de langsscheepse richting is van het schip wanneer het schip langszij ligt. Dit is voor Rauma 262 graden en voor Baltimore 296 graden. Vervolgens is er 90 graden bij de langsscheepse richting van het schip opgeteld geteld om zo de richting van het PV-systeem te bepalen. De richting van het PV-systeem in Rauma is 352 graden en in Baltimore 26 graden. Door deze stappen langs te lopen is het duidelijk geworden welke azimut het PV-systeem heeft in de havens.

### De hellingsgraad in de havens

Er is vanuit gegaan dat er papier wordt geladen en gelost. Tijdens het laden en lossen van papier wordt gebruik gemaakt van de sideloaders. Dit houdt in dat de sideloader deuren waarop de zonnepanelen zijn bevestigd openstaan. In de manual (Tsuneushi Shipbuilding CO., 1999) staat aangegeven dat de sideloader deuren een hoek van 92 graden (hellinggraad van twee graden) hebben ten opzichte van het horizontale vlak bij openstaande deuren. Echter is er na een observatie van de open deuren tijdens het laden van papier in Zeebrugge geconstateerd dat dit geen twee graden is maar 7 graden. Kortom bij openstaande deuren (in de haven) is 7 graden gehanteerd als hellingsgraad.

### De periode in de havens

Zoals in de methode is beschreven is er doormiddel van de logboeken uit de periode 2010-2017 bepaald wat de gemiddelde tijd is dat het schip in de havens lag. In bijlage 2 zijn de tabellen te zien waarin de periodes staan aangegeven van wanneer het schip in de havens heeft gelegen. De lengte van deze periodes zijn bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal periodes. Waardoor de gemiddelde periode in havens van de afgelopen 7 jaar bekend werden.

### Het azimut, hellingsgraad en periodes tijdens de reis

Voordat dit bepaald is, is er een reis nodig met de nodige parameters. De reis die gebruikt is bij dit onderzoek is gebaseerd op een oude reis voorbereiding (zie bijlage 3). Om een overzicht te krijgen van deze reis is het OpenCPN gezet (zie figuur 18). OpenCPN is een programma waarin de reis geplot kan worden. In de reis zijn een aantal waypoints weggehaald om grote van de berekening te beperken. Vervolgens is bij elke koers tussen de waypoints 90 graden opgeteld om aan het azimut te komen van de sideloader deuren. Voor de hellingsgraad is ervan uitgegaan dat het schip niet slingert. Bij gesloten deuren is de hellingsgraad dan 90 graden.  De periodes tussen de waypoints zijn terug te vinden in de reisvoorbereiding. De markeringspunten in de vorm van een driehoek zijn de punten die genomen zijn als meetpunten(landstations).

Figuur 18 OpenCPN Reis (OpenCPN)

### Het gebruik van de gegevens van de weerstations

Met de gegevens van verschillende landstations langs de route is de opbrengst bepaald in verschillende periodes van het jaar. Dit houdt in dat er geen exact gemeten gegevens zijn van de ligplaats in Baltimore en de ligplaats in Rauma en van de locaties op zee.  De gegevens zijn op basis van de dichtstbijzijnde landstations gekozen.  In de haven van Baltimore is er een ruime keuze als het gaat om weerstations. In Rauma is het dichtstbijzijnde weerstation waar gegevens van bekend zijn in Tampere 72 landmijlen (115.872 kilometer) verderop. Door de reis in OpenCPN gezet te hebben is het duidelijk geworden langs welke praktisch gelegen weerstations het schip komt tijdens de reis. Bijlage 4 is een tabel met route gerelateerde gegevens die ingevuld zijn samen met de parameters van de PV-systemen in het programma SAM. De gegevens in het rood zijn uiteindelijk gebruikt in het programma SAM.

Nu deze gegevens bekend zijn, zijn ze in SAM ingevuld. Aan de hand van een stappenplan (bijlage 7) wordt duidelijk hoe dit gedaan is voor de haven Baltimore. Dit is gedaan bij elk gekozen punt. Het doel hiervan is om samen met de andere parameters aan de uurlijke gegevens te komen per locatie.

### De locatie van het PV-systeem.

Aan de hand van het formaat van de zonnepanelen en de beschikbare ruimte is bepaald hoeveel zonnepanelen er terecht kunnen op het schip. Bij het bepalen van de locaties van de zonnepanelen is het van belang om rekening te houden met een aantal aspecten. Zo moeten de zonnepanelen geen obstakels worden voor het personeel en andere systemen aan boord. Daarentegen moeten de zonnepanelen makkelijk te bereiken zijn voor eventueel onderhoud. Mogelijk plekken zijn: het monkeydeck, de sideloaders (die aanwezig zijn op alle S-type schepen van Spliethoff) en eventueel op de bak. Dit onderzoek richt zich op zonnepanelen ter plekke van de sideloaders. Voor deze plek is gekozen omdat:

- De installatie op deze plekken in de haven goed te bereiken zijn voor eventueel onderhoud

- Er loopt hier niet zoals op de bak personeel bij belangrijke handelingen zoals aan het aanmeren en ankeren van het schip.

- Het is op deze plekken eenvoudig om een vaste installatie te installeren in een droogdok.

- Eventuele laad of los operaties hebben geen hinder van de installatie op deze plekken.

Met de tekeningen en gegevens van de sideloaders is berekend hoeveel zonnepanelen er terecht kunnen op de stuurboordzijde van de sideloaders. Het sideloadersysteem bestaat uit twee lifttorens. Deze lifttorens hebben bij elkaar drie deuren. Ter verduidelijking hieronder een tekening waar in duidelijk wordt dat liftoren die het dichtste bij de accommodatie staat (sideloader 4 en 5) één deur heeft en de andere lifttoren twee deuren heeft (sideloader 3,2 en 1).

Figuur 18 Nummering liftdeuren Spiegelgracht (Spliethoff)

De dimensies van de buitenzijde van deur twee en drie zijn: B x H = 11,26 x 14.5 m (Tsuneushi Shipbuilding CO., 1999). En de dimensies van deur één is: B x H = 6 x 14,5 m (Tsuneushi Shipbuilding CO., 1999). Het formaat dat is aangehouden bij het berekenen van de hoeveelheid zonnepanelen verschild per paneel. In het volgende voorbeeld is ervan uit gegaan dat het zonnepaneel een veel voorkomend formaat heeft met de volgende afmetingen: B x H = 1 x 1.65 m (zonnepanelen-afmetingen, sd).  Om er nu achter te komen hoeveel zonnepanelen op deuren kwijt konden is de volgende berekening gedaan.

Breedte deurBreedte zonnepaneel =Hoeveelheid zonnepanelen in de breedte

Lengte deurLengte zonnepaneel=Hooeveelheid zonnepanelen in de lengte

Voor deur één geld:

61=6 zonnepanelen in de breedte

14.5 1.65=8.7=8 zonnepanelen in de lengte

Dit wordt totaal = 48 zonnepanelen

De hoeveelheid zonnepanelen als ze een kwartslag gedraaid worden:

61.65=3.64= 3 zonnepanelen in de breedte

14.51=14.5=14 zonnepanelen in de lengte

Dit wordt totaal = 42 zonnepanelen

Oftewel, de zonnepanelen recht op plaatsten in het meest efficiënt voor liftdeur 1.

Voor lift deur twee en drie geld:

11.261=11.26=11 zonnepanelen in de breedte

14.51.65=8.7=8 zonnepanelen in lengte

Dit wordt totaal = 8 x11 = 88 zonnepanelen

De hoeveelheid zonnepanelen als ze een kwartslag gedraaid worden:

11.261.65=6. 82= 6 zonnepanelen in de breedte

14.51=14.5=14 zonnepanelen in de lengte

Dir wordt totaal: 6 x 14 = 84 zonnepanelen

Oftewel, de zonnepanelen recht op plaatsen is ook voor liftdeur twee en drie het meest efficiënt.

De totale hoeveelheid zonnepanelen op de sideloaders = 48 + 84 + 84 = 216 zonnepanelen. Dit is voor elk formaat anders. Kortom deze berekening is voor elk type paneel gedaan.

### Het gebruik van een schaduw model

In het programma SAM is het ook mogelijk om uit te rekenen wat de invloed is van harde schaduw door gebruik te maken van een schaduw model in het driedimensionale vlak. In het programma SAM is dan ook een 3D model gemaakt van de spiegelgracht. Dit model is alleen van toepassing op de havens omdat de deuren tijdens het varen dicht staan is er geen harde schaduw op PV-systeem mogelijk door omringende objecten en heeft dit geen invloed op de opbrengst. In de onderstaande afbeelding is het uiteindelijke 3d model te zien die gebruikt is bij het onderzoek.

Figuur 19 Schaduw model (NREL, SAM System Info, sd)

De blauwe delen die te zien zijn op figuur 19 hierboven zijn de verschillende strings. Per PV-systeem is dit aangepast om zo het verlies van harde schaduw te simuleren.

### De opbrengst berekening in Excel

Nu de uurlijke gegevens bekend zijn, is er verder aan gerekend. Dit is aan de hand van het programma Excel gedaan. In een spreadsheet is het volgende gedaan:

Het startmoment van de reis is: 1/1/10 om 00:00 in Rauma. Vervolgens is de gemiddelde periode dat het schip in Rauma ligt erbij opgeteld. De opbrengst van deze periode is daarna berekent aan de hand van de uurlijke gegevens die gedownload zijn van SAM. Toen is het eindmoment van de haven in Rauma gebruikt als het start moment van het eerste stuk van de reis. Hier zijn weer precies dezelfde stappen ondernomen als voorheen. Deze stappen zijn per stuk herhaald tot dat het schip weer in Rauma is. Door het startmoment steeds een uur te verschuiven wordt er door het jaar gewandeld en is duidelijk dat de opbrengsten per periode verschillen. Nu de opbrengsten van al deze periodes bekend zijn, is er een minimum/maximum en gemiddelde opbrengst per reis bepaald om vervolgens verder mee te rekenen.

#### De verschillende berekende PV-systemen

Door te rekenen is bekend geworden wat de eigenschappen zijn van de verschillende PV-systemen. Het belangrijkste is om te weten komen wanneer de systemen terugverdiend zijn en wat er mee verdient gaat worden door de jaren heen. De volgende PV-systemen zijn met elkaar vergeleken:

| Monokristallijn systeem met een stringomvormer |  |
| --- | --- |
| Module (type zonnepaneel) | LG Electronics 320N1D-G4 |
| Omvormer | Solectria Renewables PVI75kW-480PE 480V (CEC 2013) |
| Strings | 28 |
| Modules per string | 9 |
| Totaalaantal Modules | 252 |
| Polykristallijn systeem met een stringomvormer |  |
| Module (type zonnepaneel) | Canadian Solar CS6p -265p |
| Omvormer | Solectria Renewables: PVI60kW-480 480V [CEC 2013] |
| Strings | 21 |
| Modules per string | 12 |
| Totaalaantal Modules | 238 |
| Dunne film systeem met een stringomvormer |  |
| Module (type zonnepaneel) | Solar frontier SF170-S |
| Omvormer | Solectria Renewables: PVI60kW-480 480V [CEC 2013] |
| Strings | 91 |
| Modules per string | 4 |
| Totaalaantal Modules | 364 |

Figuur 20  (Gerritsen)

## Terugverdientijd van de PV-systemen

Nu bekend is hoeveel de verschillende systemen op zullen gaan brengen. is het tijd om te berekenen wat de terugverdientijd is van de verschillende PV-systemen. Hoe dit gedaan is, wordt in de volgende paragrafen uitgelegd.

### Het berekenen van de terugverdientijd

Bij het berekenen van de terugverdientijd moest er met een aantal factoren rekening gehouden worden. Een aantal factoren staan niet vast. Hierdoor is in het resultaat van de berekening geen vaste datum. De terugverdienperiode hangt af van twee factoren. Dit zijn de kosten en de inkomsten van het systeem. Alle kosten zijn berekend exclusief belasting over de toegevoegde waarde(btw) een mooie term voor de terugverdienperiode is Return of Investment(ROI). De volgende formule is gehanteerd voor de ROI:

ROI= inversteringskostenJaarlijkse inkomsten

De investeringskosten zijn onder te verdelen in twee groepen. De aanschafkosten van het PV-systeem en de kosten die in de loop van de jaren erbij komen. De aanschafkosten zijn weer verdeeld in een aantal subcategorieën dit zijn de kosten van het systeem en de kosten van de montage. Naast de aanschafkosten zijn de kosten door de jaren heen ook onderverdeeld in subcategorieën. Denk hierbij aan het onderhoud van het systeem en de omvormer die tussendoor vervangen moet worden vanwege de beperkte levensduur. Deze subcategorieën zijn nog een keer verdeeld. Om het overzichtelijk te maken is hieronder een organigram met daar in de verschillende subcategorieën.

Figuur 21 Organigram terugverdientijd (Gerritsen)

Om meer inhoudelijk in te gaan op de subcategorieën zijn de subcategorieën hieronder verder beschreven.

### De actuele brandstofprijs: de actuele prijs per kWh geproduceerd door brandstof

Aan de wal wordt stroom gebruikt die wordt gewonnen in elektriciteit centrales. Op een schip wordt deze elektriciteit zelf opgewekt aan de hand van generatoren. Deze generatoren verbruiken brandstof. Het komt erop neer dat de brandstof en het onderhoud van de generatoren geld kosten om energie op te wekken als er geen gebruik gemaakt wordt van een zonnepanelen installatie. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat de brandstofprijzen aankomende jaren niet zullen veranderen en is er een gemiddelde genomen van de bunkerkosten van een aantal jaar. Voor de berekening zie bijlage 6.

De meeste PV-systemen gaan 15 tot 25 jaar mee. De meeste schepen gaan even lang mee of langer. Alle zonnepanelen waarmee gerekend is in dit onderzoek hebben een fabrieksgarantie van 25 jaar. Dit wil niet zeggen dat ervan uitgegaan kon worden dat een PV-systeem net zo lang mee gaat als een schip zelf maar in dit onderzoek is dit wel gebruikt als richtlijn. Kortom, er is ervan uitgegaan dat het schip 25 jaar mee gaat.

### De levensduur van randapparatuur

Er is niet gerekend met de randapparatuur behalve de omvormer. Beide omvormers hebben een fabrieksgarantie van 5 jaar (Solectria, sd). Deze garantie is te verhogen tot 10 jaar. In dit onderzoek is dan ook van 10 jaar uitgegaan als levensduur.

### De veroudering van het PV-systeem

Veroudering van het PV-systeem houdt in dat de zonnecellen minder gaan werken na verloop van tijd. Dit staat beschreven in de productinformatie van het zonnepaneel. Voor het type zonnepaneel dat gebruikt is bij de berekening van het monokristallijne PV-systeem is dit 0,04 % per jaar (LG, sd), voor het polykristallijn systeem is dit 0,07% per jaar (solar, 2015) en voor het dunne film PV-systeem is dit 0,02% (Fraunhofer, sd).

### Kosten van de zonnepanelen.

Dit hangt voornamelijk af van de kwaliteit en het type zonnepaneel die gebruikt wordt in het PV-systeem. In de berekeningen is rekening gehouden met een x aantal panelen met verschillende Wattpiek opbrengsten bij de verschillende PV-systemen. De uiteindelijke kosten zijn bepaald aan de hand van prijzen van een webwinkel (M, sd) waar de zonnepanelen per stuk gekocht ingekocht worden. De totaalprijs van de zonnepanelen is berekend door het aantal zonnepanelen in het PV-systeem te vermenigvuldigen met de prijs van één zonnepaneel.

### Kosten van de randapparatuur.

Wat voor randapparatuur er gebruikt gaat worden is niet bekend. Op enkele sites zijn er prijzen gevonden van de gebruikte driefase omvormers. De twee omvormers die gebruikt zijn bij de berekeningen zijn de Solectria PVI-75KW-480 75 kW Commercial Inverter 480 VAC voor het monokristallijne systeem en de Solectria PVI-60KW-480 60 kW Commercial Inverter 480 VAC voor het polykristallijne en dunne film systeem. De volgende prijzen zijn gehanteerd:

Figuur 22 (www.eco-distributing.com, sd)

Verdere kosten voor bekabeling etc. zijn niet meegerekend omdat daar geen specifieke kosten berekent voor konden worden.

### Kosten van de constructie.

Naast de zonnepanelen en de randapparatuur is het van belang dat de zonnepanelen op een goede constructie worden gemonteerd zodat ze niet in de zee verdwijnen. De kosten van de constructie zijn buiten beschouwing gelaten. Dit omdat er geen bekende voorbeelden zijn als het gaat om kosten van een dergelijke constructie in de zeevaart.

### Inkomsten

Net als de investeringskosten zijn de inkomsten ook onderverdeeld in subcategorieën. Zo is er een kans dat er geld wordt bespaard als er geen brandstof wordt verbruikt om energie op te wekken en helpt een subsidie bij het verkorten van de terugverdienperiode.

### Besparen van brandstof

Elke kWh dat geproduceerd wordt door het PV-systeem gaat een bepaalde hoeveelheid brandstof besparen. Er zijn op het huidige net twee manieren om elektriciteit te verkrijgen. De eerste manier is door gebruik te maken van de hulpmotoren en de tweede manier is door gebruik te maken van de as-generator die indirect gekoppeld is aan de hoofdmotor. De generatoren op Marine Diesel Oil(MDO) werken zijn op de Spiegelgracht 3 hulpgeneratoren en 1 noodgenerator. De hoofdmotor maakt over het algemeen gebruik van Heavy Fuel Oil(HFO). De brandstofprijzen van beide type brandstof veranderen met regelmaat. Hoe deze prijzen echter gaan veranderen in loop van de jaren kan niet worden voorspeld. Daarom is er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een vaste prijs voor beide type brandstoffen uit het dagelijkse scheepnieuws. De volgende prijzen zijn gebruikt: MDO: 394.2 euro/ton en: HFO: 245.3 euro/ton.

Vervolgens is er mee gerekend. De eerste rekenstap is het rekenen van euro/ton naar euro/kWh. Hiervoor is het gegeven gram/kWh nodig. Voor de hoofdmotor(HFO) is dit 170,5 gram/kWh en voor de hulpgeneratoren(MDO) is dit 194 gram/kWh. De volgende formule geld:

Euro per kWh=verbruik per kwhKg*prijs ton1000

Euro per kWhHFO=0,1705*245.31000= 0,042

Euro per kWhMDO=0,194*394.21000= 0,077

Toen is er bepaald hoeveel er op HFO en MDO wordt gevaren. Om achter deze verhouding te komen is ervan uit gegaan dat in de havens, de Delaware rivier, 2,2 uur voor en na Rauma op MDO wordt gevaren en op zee op HFO wordt gevaren. De 2,2 uur voor en na Rauma is gebaseerd op een logboek gegeven van het overschakelen van hulpmotoren naar de as-generator. De volgende berekening is gedaan om achter de verhouding tussen MDO en HFO te komen gedurende één reis (de gegevens die hierbij horen zijn terug te vinden in bijlage 5.

- Periode MDO (dagen) = (periode in haven Rauma + periode na Rauma op MDO + periode voor Baltimore op MDO + periode in haven Baltimore + periode na Baltimore op MDO + Periode voor Rauma op MDO)

- Periode (HFO) = periode één reis – periode MDO

- Gemiddelde hoeveelheden opgewekte energie tijdens deze perioden

- Verhouding bepalen

- Verhouding omrekenen naar procenten

Nadat de verhouding van het gebruikte brandstof, prijs van de brandstof en de hoeveelheid geproduceerde kWh in een jaar door het PV-systeem duidelijk is, is er bepaald hoeveel geld er jaarlijks met het niet gebruiken van brandstof wordt bespaard. Dit is berekend door opgeleverde vermogen in kWh in een jaar te vermenigvuldigen met het brandstof verbruik die normaal nodig zou zijn geweest om die hoeveelheid kWh uur te produceren. Daarnaast moest er ook nog rekening gehouden worden met de veroudering van het PV-systeem. Dit gegeven is uit de specificaties van het gebruikte type zonnepaneel gehaald. Met al deze gegevens is de jaarlijkse besparing betreft brandstof berekend.

### Subsidie

Voor bedrijven die een PV-systeem willen toepassen of een andere manier van duurzame energie is er een regeling opgesteld. Dit is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet een bedrijf voldoen aan een aantal eisen. Dit zijn:

- ‘Het vermogen van het PV-systeem moet minimaal 15 kWp hebben. Dit is simpelweg te berekenen door de hoeveelheid Wattpiek van één paneel te vermenigvuldigen met de hoeveelheid zonnepanelen in het desbetreffende PV-systeem’ (Subsidie, sd)

- ‘Maximaal 950 vollast uren. De vollast uren zijn berekend door de totale jaarproductie te delen door het nominale vermogen van het desbetreffende PV-systeem.’ (Subsidie, sd)

- ‘De minimale aansluitcapaciteit moet 3x160 Ampère zijn of >100kVA’ (Subsidie, sd)

Nu zijn er nog geen schepen die gebruik maken van deze regeling. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat het schip de Spiegelgracht hiervoor in aanmerking komt. Buiten het feit dat het schip niet aan de eisen voldoet.

Voor elke geproduceerde kWh uur wordt een bepaald bedrag uitgeschreven. Deze waarde kan per jaar verschillen. Dit bedrag bestaat uit een basisbedrag gecorrigeerd door een correctiebedrag. Het basisbedrag wordt jaarlijks bepaald door het ministerie van Economische zaken. ‘Dit is een gemiddelde: de som van investerings- en exploitatiekosten, plus een redelijke winstmarge, gedeeld door de te verwachten hoeveelheid geproduceerde energie’ (zaken, sd). Het correctiebedrag wordt bepaald op de volgende manier. Ten eerste is er een basisprijs per opgeleverde kWh uur bepaald. Dit is de prijs van een geproduceerde kWh berust op berekeningen van het Energieonderzoek Centrum Nederland(ECN). Vervolgens is voor deze basisprijs een eventuele correctieprijs berekent. De correctieprijs is de marktwaarde van de geleverde energie door het PV-systeem rekening houdend met de fluctuerende eigenschappen van een PV-systeem.  Voor een PV-systeem met een vermogen tussen de 15 en 100 kW geld het volgende:

Correctiebedrag15 tot 100 kWp=marktindex*  onbalansfactor

Correctiebedrag15 tot 100 kWp=0,0319 *  1.036= 0,033

Marktindex= De gemiddelde prijs voor een kWh (in dit onderzoek over de periode 1-9-2015 tot 31-8-2016)

Onbalansfactor = De correctiefactor op de prijs vanwege de verschillende geleverde vermogens van het PV-systeem en de verschillende energieprijzen die overdag en des nachts gehanteerd worden.

Als het berekende correctiebedrag groter is als de basisprijs. Dan wordt het correctiebedrag gehanteerd. Hieronder de voorlopige waardes voor 2017 voor een PV-systeem(15kWp-100kWp):

| Artikel | Categorie | Correctiebedrag | Berekende waarde | Basisprijs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) >15 kWp en ≤ 100 kWp | € 0,053 per kWh | € 0,033 per kWh | € 0,053 per kWh |

Figuur 23 (zaken, sd)

In de tabel hierboven wordt duidelijk dat de berekende waarde lager is dan de basisprijs en wordt het correctiebedrag € 0,053 per kWh. De prijs die per gegenereerde kWh uur wordt uitgeschreven is berekend door het voorlopige correctiebedrag van het basisbedrag af te trekken. De volgende prijs voor een kWh uur is in dit onderzoek gebruikt:

maximale subsidie per kWh =0,128-0,053= € 0,075

De subsidie is 15 jaar van kracht. De jaarlijkse hoeveelheid uitbetaalde MWh is doormiddel van een spreadsheet van de overheid berekent (zie bijlage). Vervolgens zijn deze hoeveelheden naar kWh omgerekend en vermenigvuldigd met de hoeveelheid geproduceerde kWh per jaar.

Door de kosten en de inkomsten in een grafiek te zetten ontstaat er een snijpunt zodra de waardes gelijk aan elkaar zijn. Dit snijpunt geeft aan wanneer het systeem is terugverdient. De periode is dan het verschil tussen de beginwaarde op de x as (0) en de waarde op x as op het snijpunt. Hieronder een samenvatting van de terugverdienperiodes van de verschillende berekende systemen. Nogmaals, al deze berekeningen houden geen rekening met verliezen (behalve harde schaduw) en verschillende kosten die niet konden worden berekend.

### Resultaten Terugverdienperiode PV-systemen

Doormiddel van de berekeningen zijn de volgende waardes gevonden voor de terugverdienperiode en het geld dat nog wordt bespaard als ervan uit wordt gegaan dat de systemen 25 jaar meegaan.

|  | Monokristallijn | Polykristallijn | Dunne film |
| --- | --- | --- | --- |
| Terugverdienperiode | 13,45 | 12,14 | 12,22 |
| Bespaard na 25 jaar | € 18.770,77 | € 19.234,14 | € 22.075,90 |

Figuur 24 (Gerritsen)

In bijlage 8 zijn alle rekengegevens van de verschillende systemen terug te vinden. Hieronder de bijhorende grafieken

Figuur 25 Terugverdienperiode monokristallijne PV-systeem

Figuur 26 Terugverdienperiode Polykristallijn PV-systeem

Figuur 27 Terugverdienperiode dunne film PV-systeem

## Verschillende toepassingen voor de PV-systemen

Nu bekend is geworden wat de verschillende PV-systemen gaan opbrengen qua elektriciteit en geld is vervolgens gekeken welke toepassingen het meest logisch zijn om toe te passen op de Spiegelgracht. Om efficiënte van de verschillende opstellingen te beoordelen zijn ze met elkaar vergeleken. De volgende opstellingen komen ter sprake:

- Net gekoppeld opstelling

- Autonome opstelling

### Net gekoppeld systeem

Een net gekoppeld systeem levert direct wisselstroom aan het elektriciteit net. Bij een landinstallatie is dit elektriciteitsnet waar de meeste huishoudens aan gekoppeld zijn. In deze opstelling werkt het systeem samen met het net op de volgende manier: het PV-systeem levert elektriciteit aan de gebruikers. Bij een overschot wordt dit terug geleverd aan het net en bij een te kort des nachts als het systeem niet functioneert omdat er geen zon aanwezig is worden de gebruikers voorzien van elektriciteit van het net.

Aan boord van een schip wordt het elektriciteitsnet voorzien van elektriciteit door één of meerdere generatoren. Deze generatoren gebruiken brandstof voor het opwekken van deze elektriciteit. Hoe meer vermogen er wordt gevraagd des te meer brandstof er wordt verbruikt visa versa. Door een PV-systeem te koppelen aan het net en zo een wisselwerking aan te gaan met de generatoren hoeven de generatoren die op dat moment ook op het net staan minder vermogen te leveren waardoor er brandstof wordt bespaard. Om dit te realiseren moeten de volgende eisen aan een dergelijk systeem worden gewaarborgd:

- De eigenschappen van het PV-systeem moeten synchroon zijn met de generatoren waarmee het gekoppeld is

- Er moet een driefase omvormer op het PV-systeem

Het gemiddelde vermogen dat de as-generator of hulpgeneratoren moeten leveren ligt rond de 400 kWh aan boord van de Spiegelgracht. In een jaar is dit de hoeveelheid kW per uur(kWh) vermenigvuldigd met het aantal uren in een jaar. Dit is 400 *8760 = 3504000 kWh in een jaar. Vergeleken met de bovenstaande berekening is dit een klein deel van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte.

### Autonoom systeem

Een autonoom systeem is een PV-systeem dat niet gekoppeld is aan het net maar direct aan de gebruiker(s). Om dit toe te passen aan boord moeten er bepaalde groepen apart worden genomen en worden gekoppeld aan het autonome systeem. Nadat het duidelijk is hoeveel vermogen de verschillende PV-systemen genereerde is het mogelijk om de te kijken welke groepen er eventueel op aangesloten konden worden. Om dit uit te rekenen zijn er twee gegevens nodig. Dit zijn:

- De tijdsperiode waarbij een groep vermogen vraagt

- Het vermogen dat een gekoppelde accu gevoed door het PV-systeem moet kunnen leveren aan de groep.

Levert het PV-systeem in dit tijdsbestek te weinig vermogen, dan is het niet mogelijk om de groep te hieraan te koppelen.

De eerste stap bij het ontwerpen van een autonoom PV-systeem is het uit kiezen van de juiste accu(s). Een mooie term hiervoor is het dimensioneren van de accu’s. Een makkelijke groep om mee te rekenen is een groep die 24 uur per dag aan staat zoals de machinekamer verlichting. In afbeelding 19 is een berekening te zien van het verbruik van deze groep. Hier is berekend dat de machinekamer verlichting per dag 247,9 kWh verbruikt per etmaal.

Om de accucapaciteit nu te bepalen moet de hoeveelheid benodigde Ah worden berekend. Dit is eenvoudig gedaan door het vermogen te delen door het voltage van de accu.

PU=I 247,924=10,32 kAh

Dit houdt in dat bij dit gevraagde vermogen zoveel 10,32 kAh per uur nodig is. Hierbij is er dan van uitgegaan dat de accu’s dan volledig worden ontladen. Om de tractie accu’s van een maximale levensduur te voorzien wordt het aangeraden om ze te ontladen tot maximaal 80% van de totale capaciteit (kleinezonnepanelen.nl, sd). Als hiervan uitgegaan wordt de capaciteit van de accu’s het volgende:

Maximaal 80% ontladen betekend 10.32/0.8 = 12.9 kAh

(12.9 * 1000)/ 250 = 52 accu’s

Hierboven op komen nog eens een aantal verliezen zoals de warmte die vrijkomt van de accu’s en de verliezen in de bekabeling. Kortom zonder verder onderzoek te doen kan ervan worden uitgegaan dat de kosten en complexiteit van het systeem al snel torenhoog oplopen.

Figuur 28 (Roseboom, 2017)

# Discussie

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gemeten gegevens van verschillende landstations langs de route. Met deze gegevens zijn de opbrengsten van de verschillende PV-systemen berekend. Deze gegevens komen vervolgens voor in alle verdere berekeningen die gedaan zijn in het onderzoek. Op basis hiervan kan gesteld worden uitkomsten van alle berekeningen afwijken van de uitkomsten die zouden ontstaan bij exacte meetgegevens en dat daarmee de resultaten van dit onderzoek niet totaal valide zijn maar wel een redelijke indicatie geven.

Uit het onderzoek is gebleken dat de terugverdienperiode wel degelijk in de levensduur van een schip valt. De kosten voor verschillende zaken zijn niet totaal in overeenstemming met de realiteit. Zo zijn de kosten van de zonnepanelen per stuk genomen. Naar verwachting zijn deze kosten lager naarmate grote hoeveelheden worden ingeslagen. Daarnaast heeft het programma SAM ook een aantal beperkingen als het gaat om omvormers. Zo is het niet mogelijk om gebruik te maken van een micro-omvormer en komt de voltage van de gebruikte omvormers(480V) niet overeen met de voltage die aan boord heerst(440V). De prijs van de driefase omvormer is gekozen van een bepaalde prijs op een webwinkel. Deze prijs kan net zo goed lager uitvallen bij een offerte van een geheel systeem.  Kosten als bedrading en installatie van het installatie zijn ook niet meegenomen. Hiernaast is de meegenomen subsidie voor op het land bedoeld en niet voor de zeevaart.

Naast de verschillende niet meegenomen kosten zijn er ook nog onbekende verliezen waar geen rekening mee gehouden is omdat exacte gegevens niet gemeten zijn en hierdoor ook geen toegevoegde waarde hebben aan het onderzoek. Denk hierbij aan de interne verliezen van de verschillende systemen en externe verliezen door weersomstandigheden en vuiligheid.  Kortom de terugverdienperiode zou naar verwachting oplopen.

# Conclusie & aanbevelingen

Er zijn conclusies getrokken uit de verschillende resultaten die uit het onderzoek tot stand zijn gekomen. Met deze conclusies zijn de verschillende deelvragen beantwoord en uiteindelijk de hoofdvraag.

De resultaten voor de eerste deelvraag duiden erop dat de verschillende systemen een andere opbrengst hadden. Hierbij levert de Monokristallijne installatie het meeste op gevolgd door de polykristallijne installatie en het systeem dat het minste opbrengst heeft is het systeem met dunne film zonnepanelen. Dit zijn precies de uitkomsten die overeenkomen met de verschillende eigenschappen van de panelen. Om het overzichtelijk te houden zijn hieronder de opbrengsten in een tabel weergegeven. Kortom het monokristallijne systeem komt het beste uit de test als het gaat om opbrengst per jaar.

|  | Monokristallijn | Polykristallijn | Dunne film |
| --- | --- | --- | --- |
| Opbrengst kWh/ Jaar | 55513,60 | 43912,12 | 41966,95 |

Figuur 29  (Gerritsen)

Door de kosten van de brandstof per kWh verspreid over een jaar te berekenen is het bekend geworden hoeveel er bespaard is met het opgeleverde vermogen van de verschillende PV- systemen.  Vervolgens zijn de kosten en inkomen van elkaar afgetrokken waarbij rekening gehouden is met de tijd. Hieruit zijn terugverdienperiodes bekend geworden die terug te vinden zijn in figuur 30. Waaruit geconcludeerd kan worden dat het polykristallijne systeem als eerst terugverdient is, gevolgd door het dunne-filmsysteem en het monokristallijne systeem.

En tot slot is door een simpele berekening al snel duidelijk dat een PV-systeem gekoppeld met het net het voordeligste is. Vanwege de oplopende kosten van de accu’s bij een autonoom systeem en het gebrek aan efficiëntie.

De hoofdvraag waar een antwoord voor gezocht is luidt als volgt: ‘Op welke manier kan het schip genaamd ‘Spiegelgracht’ van Spliethoff BV besparen door gebruik te maken van een vaste zonnepanelen installatie op de liftdeuren varend tussen Rauma en Baltimore?’.  De resultaten die tot stand zijn gekomen betreft de 3 verschillende onderzochten PV-systemen wijzen erop dat er degelijk een terugverdientijd is binnen de levensduur van een schip en er dus wel degelijk wordt bespaard zonder rekening te houden met de zaken die zijn besproken in de discussie betreft verliezen en kosten. Daarentegen is duidelijk geworden dat de opbrengst van de onderzochte systemen slecht een klein deel van de totale energiebehoefte bevatten. De volgende resultaten zijn uit de berekening gekomen:

|  | Monokristallijn | Polykristallijn | Dunne film |
| --- | --- | --- | --- |
| Terugverdienperiode | 13,45 | 12,14 | 12,22 |
| Bespaard na 25 jaar | € 18.770,77 | € 19.234,14 | € 22.075,90 |

Figuur 30  (Gerritsen)

Uit figuur 30 kan worden opgemaakt dat het dunne filmsysteem niet als eerste is terugverdient maar wel het meeste oplevert na 25 jaar.

Het is ook duidelijk geworden als het schip het PV-systeem zal vervangen wegens ouderdom het verdiende geld het systeem praktisch weer uitgegeven moet worden en de terugverdientijd dan niet meer binnen de levensduur van een doorsnee schip valt. Oftewel, een PV-systeem op de Spiegelgracht van 17 jaar oud monteren levert naar verwachting alleen wat op als het schip vervolgens weer wordt door verkocht na de terugverdienperiode van het desbetreffende systeem.

Om een reëler beeld van de terugverdienperiode van de verschillende periode wordt er aangeraden om kwalitatieve vervolgonderzoeken te doen aan boord met verschillende type zonnepanelen installaties over een periode van een x aantal jaren. Waarbij meer onderzoek wordt gedaan over installaties met verschillende type omvormers in zowel een autonome opstelling als gekoppelde opstelling rekening houdend met de bijkomende verliezen en kosten. Dit alles om de nauwkeurigheid van de uitkomsten positief te beïnvloeden.

Figuur 31 (Tsuneushi Shipbuilding CO., 1999)

Bijlage 1 Informatie sideloaders

# Bijlage 2 periodes in haven

Figuur 32 (Gerritsen)

| Baltimore |  |  | Rauma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aankomst | Vertrek | Dagen | Aankomst | Vertrek | Dagen |
| 18-06-10 9:25 | 19-06-10 1:25 |  | 30-12-09 15:35 | 6-01-10 22:40 | 7,30 |
| 26-08-10 1:20 | 28-08-10 18:30 |  | 27-02-10 11:20 | 12-03-10 14:16 | 13,12 |
| 22-10-10 14:30 | 23-10-10 15:30 |  | 27-05-10 19:15 | 29-05-10 11:45 | 1,69 |
| 3-01-11 18:35 | 4-01-11 17:00 |  | 11-08-10 15:45 | 13-08-10 22:50 | 2,30 |
| 24-05-11 18:10 | 25-05-11 14:05 |  | 2-10-10 9:36 | 8-10-10 12:34 | 6,12 |
| 12-07-11 17:45 | 14-07-11 16:20 |  | 14-12-10 11:15 | 17-12-10 7:00 | 2,82 |
| 12-09-11 3:45 | 13-09-11 17:00 |  | 1-05-11 20:05 | 4-05-11 22:00 | 3,08 |
| 24-07-12 12:45 | 24-07-12 21:00 |  | 6-05-11 17:30 | 10-05-11 22:00 | 4,19 |
| 16-02-13 15:15 | 17-02-13 17:00 |  | 16-06-11 18:15 | 21-06-11 21:00 | 5,11 |
| 9-01-14 13:30 | 10-01-14 22:00 |  | 16-08-11 22:35 | 24-08-11 10:30 | 7,50 |
| 17-03-14 20:00 | 19-03-14 16:15 |  | 29-06-12 9:10 | 5-07-12 16:00 | 6,28 |
| 27-07-14 15:20 | 29-07-14 18:00 |  | 31-08-12 15:45 | 7-09-12 16:30 | 7,03 |
| 19-09-14 4:40 | 21-09-14 13:00 |  | 19-02-14 6:30 | 20-02-14 22:30 | 1,67 |
| 1-06-15 20:15 | 4-06-15 12:05 |  | 26-02-14 5:30 | 27-02-14 23:15 | 1,74 |
| 13-08-15 4:00 | 13-08-15 18:59 |  | 8-07-14 2:30 | 11-07-14 16:18 | 3,58 |
| 15-09-15 3:15 | 17-09-15 17:00 |  | 2-09-14 17:30 | 4-09-14 23:30 | 2,25 |
| 22-10-15 1:30 | 23-10-15 16:20 |  | 29-08-15 7:25 | 2-09-15 0:05 | 3,69 |
| 18-12-15 20:40 | 20-12-15 17:38 |  | 4-10-15 16:25 | 7-10-15 12:30 | 2,84 |
| 26-04-16 20:50 | 28-04-16 20:00 |  | 26-11-15 10:00 | 2-12-15 19:00 | 6,38 |
| 7-07-16 6:15 | 9-07-16 15:55 |  | 4-04-16 10:10 | 12-04-16 7:20 | 7,88 |
| 15-08-16 23:15 | 18-08-16 22:05 |  | 14-06-16 19:15 | 17-06-16 13:35 | 2,76 |
| 10-10-16 13:10 | 11-10-16 13:40 |  | 29-07-16 7:00 | 1-08-16 13:05 | 3,25 |
| 2-12-16 8:00 | 2-12-16 23:00 |  | 14-11-16 17:35 | 15-11-16 22:05 | 1,19 |
| 16-12-16 20:00 | 17-12-16 22:00 |  |  |  | 4,51 |
| 3-02-17 18:00 | 4-02-17 16:00 |  |  |  |  |
|  |  | 1,56 |  |  |  |

# Bijlage 3 Reisvoorbereiding Rauma-Baltimore

Figuur 33  (bemanning)

Figuur 34 (bemanning)

Figuur 35 (bemanning)

Figuur 36 (bemanning)

# Bijlage 4 Reis gegevens

Figuur 37 (Gerritsen)

# Bijlage 5 verhouding MDO/HFO

Figuur 38 (Gerritsen)

Figuur 39 (Gerritsen)

Bijlage 6 Subsidie

# Bijlage 7 Gebruik van SAM

- De locatie: Onder het kopje Location and Resource wordt de gewenste locatie ingevoerd.

Figuur 40 SAM 1 (NREL, SAM System Info, sd)

- De module: onder het kopje module wordt het gewenste zonnepaneel gekozen. En voor de NOCT-berekening moet er gekozen worden wat voor bevestiging de zonnepanelen hebben en welke hoogte.

Figuur 41 SAM 2 (NREL, SAM System Info, sd)

De Inverter: Hier wordt gekozen welke omvormer er in het systeem komt.

Figuur 42 SAM 3 (NREL, SAM System Info, sd)

- System design: Hier worden de verschillende fysieke eigenschappen van de zonnepanelen duidelijk. Denk hierbij aan het aantal strings, aantal modules per string, aantal omvormers. En de oriëntatie van de zonnepanelen tegenover de hemelkoepel.

Figuur 43 SAM 4 (NREL, SAM System Info, sd)

Figuur 44 SAM 5 (NREL, SAM System Info, sd)

Figuur 1 SAM 6 (NREL, SAM System Info, sd)

Vervolgens is er een mogelijkheid om een schaduw model in het programma te verwerken. In de havens Baltimore en Rauma is dit gedaan meer hierover zie ….

- De volgende stap is het invullen van de verliezen. In dit onderzoek is alles op 0 gezet omdat er geen gemeten waardes zijn voor de verliezen of andere manieren waarmee de verliezen bewezen worden zijn uitgevoerd.

Figuur 45 SAM 7 (NREL, SAM System Info, sd)

- Hierna volgen nog aantal mogelijke stappen die voor dit onderzoek niet van toepassing zijn.

# Bijlage 8 Gegevens van de berekenden PV-systemen

## Gegevens monokristallijn PV-systeem met stringomvormer

## Gegevens polykristallijn PV-systeem met stringomvormer

## Gegevens dunne film PV-systeem met stringomvormer

# 7 Afkortingenlijst

AC= Alternative Current

Btw= belasting over de toegevoegde waarde

Bv = Besloten vennootschap

CIGS =Copper Indium Gallium Selenide () zonnepanelen

CO2 = Koolstofdioxide

DC = Direct Current

ECN = Energieonderzoek centrum Nederland

GCR = Ground Coverage Ratio

Impp = MPP current

Isc = Short circuit current

Kwh = kilowatt per uur

LG = Lucky Goldstar

MPPT = Maximum Power Point Tracker

National Solar Radiation Database(NSRDB)

NOCT = Nominal Operating Cell Temperature)

NREL =National Renewable Energy Laboratory’s PVWatts

PV = Photovoltaic

ROI= Return of investment

SAM= System Advisor model

SDE+ = Stimuleringsregeling Duurzame Energie

SOx = zwavel oxide

STC = standard test conditions

Tair(Tlucht) = de temperatuur van de lucht.

Tcell(Tcel)= de temperatuur van de zonnecellen van het zonnepaneel.

TMY2 =Typical Meteorological Year 2

TMY3 = Typical Meteorological Year 3

Vmpp = MPP-voltage

Voc = Open circuit voltage

Wp =Wattpiek

# 8 Figurenlijst

Figuur 1 (www.spijkerenergie.nl, sd)	3

Figuur 2 Monokristallijn zonnepaneel (www.zonne-energie-feitjes.nl, sd)]	4

Figuur 3 Polykristallijn zonnepaneel  (www.zonne-energie-feitjes.nl, sd)	4

Figuur 4 Eigenschappen zonnepanelen (woonbewust.nl, sd)	5

Figuur 5 Eenvoudig voorbeeld van een H-brug (Vieten)	6

Figuur 6 Spanning/Stroom en de temperatuur (www.zonnepanelen.net, sd)	7

Figuur 7 (http://awwasc.com, n.d.)	7

Figuur 8  (http://www.digikey.com, n.d.)	8

Figuur 9 Serieschakeling bij een string omvormer (Gerritsen)	9

Figuur 10  PV-systeem met micro omvormers (Gerritsen)	10

Figuur 11 Array type (NREL, Manual NREL PVwatts V5)	15

Figuur 12 (Smith, sd)	16

Figuur 13 (NREL, Manual NREL PVwatts V5)	17

Figuur 14 De hellingsgraad (Gerritsen)	18

Figuur 15 azimut (Wetemans, sd)	18

Figuur 16 (Kaart 2850, 2016) ligplaats Rauma	21

Figuur 17 (Kaart 2298, 2015) Ligplaats Baltimore	22

Figuur 18 Nummering liftdeuren Spiegelgracht (Spliethoff)	24

Figuur 19 Schaduw model (NREL, SAM System Info, sd)	26

Figuur 20  (Gerritsen)	27

Figuur 21 Organigram terugverdientijd (Gerritsen)	28

Figuur 22 (www.eco-distributing.com, sd)	29

Figuur 23 (zaken, sd)	32

Figuur 24 (Gerritsen)	32

Figuur 25 Terugverdienperiode monokristallijne PV-systeem	32

Figuur 26 Terugverdienperiode Polykristallijn PV-systeem	33

Figuur 27 Terugverdienperiode dunne film PV-systeem	33

Figuur 28 (Roseboom, 2017)	35

Figuur 29  (Gerritsen)	36

Figuur 30  (Gerritsen)	37

Figuur 31 (Tsuneushi Shipbuilding CO., 1999)	38

Figuur 32 (Gerritsen)	39

Figuur 33  (bemanning)	40

Figuur 34 (bemanning)	41

Figuur 35 (bemanning)	42

Figuur 36 (bemanning)	43

Figuur 37 (Gerritsen)	43

Figuur 38 (Gerritsen)	44

Figuur 39 (Gerritsen)	45

Figuur 40 SAM 1 (NREL, SAM System Info, sd)	46

Figuur 41 SAM 2 (NREL, SAM System Info, sd)	47

Figuur 42 SAM 3 (NREL, SAM System Info, sd)	47

Figuur 43 SAM 4 (NREL, SAM System Info, sd)	48

Figuur 44 SAM 5 (NREL, SAM System Info, sd)	48

Figuur 45 SAM 7 (NREL, SAM System Info, sd)	50

# 9 Bibliografie

bemanning, S. (sd).

Bree, R. d. (2016). www.siderea.nl/artikelen/hellingshoek2. Opgehaald van www.siderea.nl: www.siderea.nl/artikelen/hellingshoek2/hellingshoek2.html

Deadreign. (2017, November 21). Opgehaald van Deadreign.com: www.deadreign.com/wat-is-drogeboltemperatuur/

degroenebron. (sd). Opgehaald van http://www.degroenebron.nl/blog/verschillen-zonnepanelen/

Encyclo. (sd). encyclo. Opgehaald van www.encyclo.nl/Albedo

Fraunhofer, o. (sd). Opgehaald van http://www.diepp-solar.com/zonnepanelen/#CISpanelen

Gerritsen, T. (sd). New Orleans.

Gerritsen, T. (sd). Stringomvormer.

http://awwasc.com. (sd). Opgehaald van http://awwasc.com/awwasc_files/images/Pool/photovoltaic/curves.png

http://www.digikey.com. (sd). Opgehaald van http://www.digikey.com/-/media/Images/Article%20Library/TechZone%20Articles/2015/January/Integrated%20MCUs%20Enable%20Cost-Effective%20Microinverters%20for%20Solar%20Energy%20%20Designs/article-2015january-integrated-mcus-enable-cost-fig2_fullzie.jpg?la=e

Kaart 2298. (2015). United Hydrographic office.

Kaart 2850. (2016). United Hydrographic office.

kleinezonnepanelen.nl. (sd). Opgehaald van https://www.kleinezonnepanelen.nl/index.php?action=extra&extra=A_de_accu&lang=nl#.WXDzMoVOKhc

LG. (sd). Opgehaald van http://www.solarclarity.nl/wp-content/uploads/2012/04/LGE-Data-Sheet-LGxxxN1C-G4-NL-06.2015.pdf

M, J. e. (sd). Opgehaald van http://www.jenm-zonnepanelen.nl/

NREL. (sd). Manual NREL PVwatts V5. Opgehaald van pvwatts.nrel.gov

NREL. (sd). SAM System Info. Opgehaald van NREL SAM: pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php

Office, U. H. (2017). Catalogue of Admiralty Charts and Publications . Somerset.

OpenCPN. (sd).

rekenhulp-terugverdientijd. (sd). Opgehaald van zonnepanelen-info.n: www.zonnepanelen-info.nl/zonnepanelen/rekenhulp-terugverdientijd/index.html#

Roseboom, R. (2017). Energie besparing door verlichting.

SA, P. (1994-2014). Opgehaald van http://files.pvsyst.com/help/lid_loss.htm

Schiebaan, L. (2013, November 5). Opgehaald van fritts.nl/mpp-tracker-omvormer/index.html

Smith. (sd). Opgehaald van http://solarprofessional.com/sites/default/files/articles/ajax/docs/10_SP4_4_pg28_Smith-14.jpg

solar, v. (2015). Opgehaald van http://www.solartoday.nl/uploads/downloads/Canadian%20Solar%20garanties%20Warranty_Standard_PV_Module_en.pdf

Solectria. (sd). Opgehaald van https://www.solectria.com//site/assets/files/1091/docr-070360-k_yaskawa-solectria_solar_warranty_policy.pdf

Spliethoff. (sd). Information booklet S-type vessels . Amsterdam.

Subsidie. (sd). Opgehaald van http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/zon

Tsuneushi Shipbuilding CO., L. (1999). Installation plan for side shifters system.

Vieten, N. (sd). Zie het zonnig . Opgehaald van ziehetzonnig.nl

Wetemans, T. (sd). Opgehaald van www.plazilla.com: www.plazilla.com/page/4295036692/berekenen-verwachte-opbrengst-zonnepanelen-met-pvgis

woonbewust.nl. (sd). Opgehaald van https://woonbewust.nl/blog/soorten-zonnepanelen

www.eco-distributing.com. (sd). Opgehaald van http://www.eco-distributing.com/Solectria_c_207.html: http://www.eco-distributing.com/Solectria_c_207.html

www.energievergelijken.nl. (sd). Opgehaald van https://www.energievergelijken.nl/nl/overig/energie-in-de-toekomst

www.redasolar.nl. (sd). Opgehaald van http://www.redasolar.nl/verschillende-soorten-zonnepanelen

www.solarcentrumveendam.nl. (sd). Opgehaald van http://www.solarcentrumveendam.nl/voordelen-zonnepanelen

www.spijkerenergie.nl. (sd). Opgehaald van http://www.spijkerenergie.nl/over-zonnepanelen/

www.zonne-energie-feitjes.nl. (sd). Opgehaald van http://www.zonne-energie-feitjes.nl/werking-zonnecel/

www.zonnepanelen.net. (sd). Opgehaald van www.zonnepanelen.net

zaken, m. v. (sd). Opgehaald van http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/berekening-stimulering-duurzame-energieproductie

zonnepanelen-afmetingen. (sd). Opgehaald van fritts.nl: fritts.nl/zonnepanelen-afmetingen/index.html